Dodatečné dotazy III včetně odpovědí k veřejné zakázce Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa – 2016/0076

25) Zadavatel obdržel dne 7. 10. 2016 dodatečný dotaz

1. Truhlářské výrobky – prosím o info, která položka ve VV se vztahuje k dodávce a montáži dveří D2? Z mých fotografií z prohlídky je vidět, že dveře a zárubeň tam osazeny nejsou.

2. Pol. č. 219 dveře vnitřní hladké laminované světlý dub sklo 1/3 1křídlé 90x197 cm

Tato položka je ve VV nová, v tabulce truhlářských výrobků není, tedy také specifikace těchto dveří chybí. O jaké číslo dveří se jedná, v které místnosti budou a jak to je se zárubní?

- 3. Celkový finanční objem – v souvislosti s množstvím doplňujících a změnových položek, by se měl změnit celkový finanční objem, který je limitující v podmínkách soutěže. Bude se upravovat?   4.   Termín odevzdání CN by měl být z výše uvedených důvodů upraven.

Odpověď na dodatečný dotaz:

1. Z PD vyplívá, že zárubně byly osazeny v 1. Etapě, po prohlídce uznáváme že nejsou osazeny, dále doplňujeme kompletní dodávku dveří D2 dle popisu v PD D1.1.01.1-22, které nebyly při revizi rozpočtu doplněny

2. Tato položka není nová, pouze při revizi rozpočtu nebyla odebrána ze soupisu prací. Položka není součástí dodávky.

3. Vzhledem k úpravám položek výkazu výměr, a to ve věci doplnění i odebrání položek, zůstává celkový finanční objem zakázky nezměněn.

Součástí této dodatečné odpovědi je i aktualizovaný výkaz výměr dle odpovědí č. 1 a 2.

Zadavatel na základě výše uvedených dodatečných dotazů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 14. 10. 2016 v 10:00 hodin. Zadavatel nebude v nabídkách uchazečů akceptovat předchozí výkazy výměr, ale pouze ten aktuální vložený dnes jako součástí této dodatečné informace. Uchazeč, který ve své nabídce nebude mít aktuální výkaz výměr, bude ze zadávacího řízení vyloučen.