Dodatečné dotazy III včetně odpovědí k veřejné zakázce Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa – 2016/0076

26) Zadavatel obdržel dne 10. 10. 2016 dodatečný dotaz

Dodatečné info ze 7. 10. 2016 vyřešilo odpovědi na mé dotazy, ale v nově zaslaném VV nebyla provedena žádná změna.

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dodatečného dotazu provedl kontrolu soupisu prací k ocenění a zjistil, že v něm nejsou změny promítnuty. Součástí této dodatečné informace je tedy aktuální soupis prací k ocenění obsahující dodatečné informace ze dne 7. 10. 2016.

1. Truhlářské výrobky – prosím o info, která položka ve VV se vztahuje k dodávce a montáži dveří D2?

Z mých fotografií z prohlídky je vidět, že dveře a zárubeň tam osazeny nejsou.

Z PD vyplívá že zárubně byly osazeny v 1. Etapě, po prohlídce uznáváme že nejsou osazeny, dále doplňujeme kompletní dodávku dveří D2 dle popisu v PD D1.1.01.1-22, které nebyly při revizi rozpočtu doplněny

| 323 | K | 766660461 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. |  |  |  |  |  |
| 325 | M | 611742310-D2 | dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kováním dvoukřídlové | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dřevěné kyvné dveře vnější, jednokřídlové, plné, otočné, bez prahu, zateplené, s částečně prosklené bezpečnostním zasklením s nadsvětlíkem otočné bez prahu - zárubeň: dřevěný rám s těsněním pro vlhké a mokré prostředí - kování koule - koule - rozetové provedení, nerez ocel, matný povrch - barevné řešení - bílá RAL 9003 - povrch - pololesklý lak - dále dle D1.1.01.1.-22 - D2 |  |  |  |  |  |

2. Pol. č. 219 dveře vnitřní hladké laminované světlý dub sklo 1/3 1křídlé 90x197 cm

Tato položka je ve VV nová, v tabulce truhlářských výrobků není, tedy také specifikace těchto dveří chybí.

O jaké číslo dveří se jedná, v které místnosti budou a jak to je se zárubní?

Tato položka není nová pouze při revizi rozpočtu nebyla odebrána ze soupisu prací. Položka není součástí dodávky.

Zadavatel na základě výše uvedených dodatečných dotazů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 18. 10. 2016 v 10:00 hodin. Zadavatel nebude v nabídkách uchazečů akceptovat předchozí výkazy výměr, ale pouze ten aktuální vložený dnes jako součástí této dodatečné informace. Uchazeč, který ve své nabídce nebude mít aktuální výkaz výměr, bude ze zadávacího řízení vyloučen.