## List1
Zařízení | Výrobce | Typ | Výrobní číslo | Uvedeno do provozu | Umístění | Použito pro chlazení | Poznámky o přístupu k zařízení | sjednaná činnost
Chladicí jednotka | AERMEC | WRL400°E° | 1204006756610001 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor | LU-VE | EHV80S 466 V/H (EAVG6S7530V/H) | 362608 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Chladicí jednotka | AERMEC | WRL400°E° | 1204006756620001 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor | LU-VE | EHV80S 466 V/H (EAVG6S7530V/H) | 362607 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Chladicí jednotka | AERMEC | NXW0800°E° | 1204006220860001 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor | LU-VE | SAV6S 6541 V/H | 361179 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor | LU-VE | SAV6S 6541 V/H | 361180 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Chladicí jednotka přesné klimatizace | UNIFLAIR | TDER0921A | UCW109424 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený suchý chladič | AERMEC | WTZE311BM (WTE 3044 BBM) | 1205023071160001 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Hydraulický modul | JDK | CHV011382 (RKJ-MSP4) | 330/12 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Chladicí jednotka přesné klimatizace | UNIFLAIR | TDER0921A | UCW109425 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený suchý chladič | AERMEC | WTZE311BM (WTE 3044 BBM) | 1205023071160002 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Hydraulický modul | JDK | CHV011382 (RKJ-MSP-4) | 331/12 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Chladicí jednotka přesné klimatizace | UNIFLAIR | TDER0511A | UCW109426 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Venkovní vzduchem chlazený suchý chladič | AERMEC | WTZE513BM (WTE5013) | 1205013071160001 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Hydraulický modul | JDK | DHV011381 (RKJ-MSP-2.5) | 338/12 | 2012 |  |  |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (venkovní) | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | 202M0142 | 2012 | 5NP-střecha rektorát | kancelář rektora |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (vnitřní) | TOSHIBA | RAV-SM564UT-E | 201A0146 | 2011 | 4NP-REKT. | kancelář rektora |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (venkovní) | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | 202M0203 | 2012 | 5NP-střecha rektorát | kancelář kvestora |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (vnitřní) | TOSHIBA | RAV-SM564UT-E | 106A0043 | 2011 | 4NP-REKT. | kancelář kvestora |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (venkovní) | SAMSUNG | UH052AEV1 | FC300283R | 2012 | 1PP-MFC-venku šachta VZT | režie červená aula |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (vnitřní) | SAMSUNG | NS052NHXEA |  | 2012 | 1NP-MFC | režie červená aula |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (venkovní) | SAMSUNG | UH052AEV1 | F623PAFB300008N | 2011 | 6NP-střecha UK | zasedací místnost 4NP-UK |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (vnitřní) | SAMSUNG | NS052LHXEA | Y3NDPAGB300002Z | 2011 | 4NP-UK | zasedací místnost 4NP-UK |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (venkovní) | SAMSUNG | RJ070F4HXEA |  | 2011 | 2PP-průchod mezi MFC-UK | společná pro 1PP (místnost s EPS+ERO) |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (vnitřní) | SAMSUNG | MH035FNEA |  | 2011 | 1PP-UK | místnost s ERO |  | servis, opravy
Klimatizační jednotka (vnitřní) | SAMSUNG | MH035FNEA |  | 2011 | 1PP-UK | místnost s EPS |  | servis, opravy
Fan coil | GEA | Mpower geko |  |  | studovny 5NP |  | provozovatel zajistí odkrytí stropu pro přístup k zařízení | servis, opravy
Fan coil | GEA | Mpower geko |  |  | studovny 5NP |  | provozovatel zajistí odkrytí stropu pro přístup k zařízení | servis, opravy
Fan coil | GEA | Mpower geko |  |  | studovny 5NP |  | provozovatel zajistí odkrytí stropu pro přístup k zařízení | servis, opravy
Akumulační nádoba chladu | BABIŠ-DOBAS | RECON | 12134 | 2012 | UK-6NP |  |  | revize tlakové nádoby
Akumulační nádoba chladu | BABIŠ-DOBAS | RECON | 12135 | 2012 | MFC-2PP |  |  | revize tlakové nádoby
Expanzní nádoba | Pneumatex Statico | SU 500.3 | 7101010 | 2012 | MFC-2PP |  |  | revize tlakové nádoby
Expanzní nádoba | Pneumatex Statico | SU 200.3 | 7101013 | 2011 | UK-6NP |  |  | revize tlakové nádoby