Dotaz č.1:

V zadávacím výkazu výměr je položka:

| 90 | 135151120-2 | ocel široká jakost S235JR 200x6 mm |  | 8,000 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

k této položce není žádná montážní položka a ani neobsahuje výpočet množství. V PD jsme takovouto konstrukci v této tonáži nenašli.

Prosím zadavatele o kontrolu, zda položka má být součástí VV. V případě že ano, tak o jakou konstrukci se jedná a doplnění montážní položky.

Odpověď č. 1 (citace projektanta):

„Oprava spočívala v přepisu textace položky z prapůvodního rozpočtu, kde byla vytvořena položka mimo databázi ÚRS s kódovým označením 135151120-2 (pol.č. 90 VV)

| 88 | 135 | 135151120-2 | lepená kotva HILTI - HAS-TZ M16/125/30 | t | 8,000 | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a při aktualizaci rozpočtu došlo k sjednocení textu předchozí taktéž uměle vytvořené položky s kódem 135151120-1. (pol.č. 89 VV). Nicméně již původní položka měla chybně uvedenou měrnou jednotku (t) místo (ks) a tudíž došlo omylem k sjednocení textu položky i jednotkové ceny dle použité měrné jednotky (t)“.

Položky byly upraveny v novém výkazu výměr, který je přílohou.

Zadavatel zároveň poskytuje doplňující informaci spočívající v uveřejnění stavebně konstrukční části SO 01

Na základě těchto informací prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 22. 12. 2017 do 10:00.