Zadavatel obdržel dne 5. 12. 2017 dodatečný dotaz, na který odpovídá

Dotaz:

V zadávacím VV jsou položky související s dodávkou a montáží 4 ks kopulového světlíku nad posluchárnou:

| 372 | 767316311 | Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 | 4,000 | KUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 767316317.02 | Úprava pro osazení stešního světlíku 900x1200mm-vybourání, začištění vnitřní, oprava izolací a omítky | 4,000 | KUS |
| 374 | 562453260 | světlík kopulový 90x120 cm | 4,000 | KUS |
| 375 | 562453260-1 | manžeta světlíku | 4,000 | KUS |
| 376 | 611243640 | roleta celostínící vnitřní 88 x 118 cm | 4,000 | KUS |

Tyto položky vycházejí z výkresu D11 – osazení světlíků. Tento výkres, ale nenavazuje na výkres D5 2NP, ani D6 střecha.

Prosíme o informaci, zda mají být světlíky součástí nabídkové ceny?

Odpověď:

Světlíky jsou součástí PD a mají být součástí nabídkové ceny.

Zadavatel dotaz pouze vysvětluje, nedochází k žádné úpravě či změně zadávacích podmínek a tedy ani k prodloužení lhůty pro podání nabídek.