Zadavatel obdržel dne 11. 12. 2017 dodatečný dotaz, na který odpovídá

Dotaz:

V technické zprávě je uvedeno: V prostoru konferenčního sálu a šatny bude proveden zavěšený kazetový podhled s viditelným rastrem 600 x 600 mm bílé barvy a kazetami z dlouhovláknité dřevěné vlny odstín např. Weisszement bílý. Ve výkazu výměr k témuž: Deska podhledová minerální akustická 600x600 mm bílá.
Dotaz: Jaké akustické vlastnosti mají podhledové desky mít? V šatně a kuchyňce (m.č. 104 a 105) budou mít podhledové desky stejné vlastnosti jako v přednáškovém sále?

Odpověď:

V prostoru konferenčního sálu bude umístěn kazetový podhled s viditelným rastrem akustický absorpční třídy A s třídou útlumu hluku 30 dB.

V šatnách a sociálních zařízeních pak bude osazen stejný minerální podhled bez nároku na akustiku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel na základě vysvětlení dodatečného dotazu dle § 98 odst. 5 ZZVZ neprovedl žádnou změnu zadávacích podmínek, ale pouze vysvětlil dotaz uchazeče, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.