Zadavatel obdržel dne 12. 12. 2017 dodatečný dotaz, na který odpovídá

Dotaz:

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů týkajících se ÚT, ZTI a Elektra.

1) Část elektro neobsahuje montáže. Mají se položky materiálu navýšit o montáž?
2) Prosíme o vysvětlení položek v části elektro , AV technika SO 01.7. Technická zpráva o tuto část neobsahuje.
3) UTP kabely jsou ve výkazu uvedeny typ cat5 , v TZ cat6. Co je správně?
4) Ve výkazu EZS nekorespondují počty čidel a klávesnic s výkresovou dokumentací. Prosíme o upřesnění.
5)Ve výkresu střechy je sada 3x kolektor KPC1. Jak souvisí s ohřevem vody? V TZ ÚT ani ZTI o kolektorech není nic. Počítá s využíváním kolektorů systém MaR? Které položky zohledňují propojení kolektorů do systému?

Odpověď:

ad 1): ve výkazu výměr jsou zahrnuty dodávky včetně montáží.

ad 2): Audiovizuální technika je ve výkazu výměr uvedena pouze v rámci dodávky pevných instalací. Zbylá část vybavení bude součástí samostatné dodávky. Zadavatel postoupí uchazečům TZ samostatné části PD audiovizuální technika.

ad 3): platí výkaz výměr

ad 4): platí výkaz výměr

ad 5): Solární panely nebudou součástí dodávky. Položku solární panely ocení uchazeč ve výkazu výměr částkou 0 (slovy: nula).

Vzhledem k tomu, že zadavatel nestihl odpovědět na dodatečný dotaz ve lhůtě stanovené zákonem a v rámci odpovědi přikládá TU Audiovizuální technika, prodlužuje lhůtu dle § 98 odst. 4 a 5 ZZVZ do 5. 1. 2018 do 10:00 hodin.