Zadavatel obdržel dodatečný dotaz:

Odpověď zadavatele:

Zadávací dokumentace vyjmenovává druhy měřitelných vzorků, u některých lze očekávat nízkou až žádnou odrazivost světla (například nekovové materiály, polymery, dlc). Nabízený přístroj (soustava přístrojů) musí umět měřit profil pro určení otěru i v těchto případech.

Zda nabízený přístroj splňuje požadavky, posoudí komise pro posouzení a hodnocení nabídek po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uvádí minimální technické požadavky, které musí přístroj splnit.

Zadavatel pouze vysvětluje ZD, nejedná se o změnu nebo doplnění a neprodlužuje se lhůta pro podání nabídek.