Zadavatel obdržel dodatečné dotazy, na které odpovídá. Odpovědi jsou v zazipovaném souboru očíslovány dle čísel dotazů.

1. Bilanční údaje

1.1. ¼ hodinové, případně hodinové, spotřeby elektrické v objektech, nebo alespoň na trafostanici za rok 2016.

2. Technické informace

2.1. Print Screen Obrazovek MaR - veškerá vizualizace řízení technologie areálu vysokoškolských kolejí UJEP v Klíšské a Jateční ulici.

2.2. Nastavení ekvitermních křivek a útlumů pro jednotlivé směšovací uzle

2.3. Dostupné informace o složení vstupní pitné vody do areálu

2.4. Požadavky na úroveň změkčení (kvalitativní parametry) na vstupu do rozvodů pitné vody areálu za změkčovací stanicí (prosíme o konkrétní požadavek, protože hodnota dle ČSN připouští toleranci). Dokumentace stávající úpravny vody Euroclean

2.5. Dokumentace skutečného provedení pro centrální VS a související směšovací stanice na patách jednotlivých objektů (pokud není k dispozici, alespoň schémata zapojení s technickým i parametry jednotlivých zařízení (čerpadla, výměníky, zásobní nádrže, dochlazování kondenzátu ….)

2.6. Dokumentace skutečného provedení pro rekonstrukci přípravy TV (pokud není k dispozici, alespoň schémata zapojení s technickým i parametry jednotlivých zařízení (čerpadla, výměníky, zásobní nádrže, dochlazování kondenzátu ….)

2.7. Situační zákres rozvodů tepla a TV v areálu kolejí

2.8. Schéma rozvodů tepla ústředního vytápění pro kolej K1 – část jednotrubkového vytápění s uvedením velikosti otopných těles, nebo schéma a příslušná technická zpráva, kde je uvedena velikost otopných těles, nebo kompletní dokumentace skutečného provedení ústředního vytápění objektu.

2.9. Soubor světelné zdroje doplnit o provozní hodiny.

2.10. Jednopólová schémata objektových NN rozvoden a hlavní NN rozvodny u trafostanice