Příloha č. 1 - Specifikace vybavení

OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555

Laboratorní nábytek Klíšská 30

(uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a naznačují představu zadavatele)

| Pol. č. | Umístění | Název | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH (doplní účastník) | Cena celkem v Kč bez DPH (doplní účastník) | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH (doplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Místnost č. 304 a 308 | Sestava spodních a vrchních skřínek s pracovní deskou | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Místnost č. 304, 308 a 105 | Sestava spodních skřínek s pracovní deskou vč. dvojdřezu a baterie – 3ks | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Místnost č. 308 (5x), 304 (4x) | Výsuvný systém zásuvek, vybavený 3 el. zásuvkami | 9 |  |  |  |  |
| 4 | Místnost č. 305 (7x), 307 (3x) | Kontejner zásuvkový na kolečkách | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Místnost č. 305 (7x), 307 (10x), 306 (2x), 102 (3x) | Laboratorní židle s polyuretanovým sedákem | 22 |  |  |  |  |
| 6 | Místnost č. 306 | Skříň 4dveřová policová | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Místnost č. 103 | Skříň policová | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Místnost č. 305 (7x 1600x800x900), 307 (2x 1600x800x900 + 1x 1400x800x900), 102 (3x 1700x800x900) | Stůl Laboratorní | 13 |  |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |  |  |  |

Předpokládaná celková cena bez DPH: 213.113,- Kč

Požadovaná záruční doba: 24 měsíců od dodání zboží. Ceny zahrnují dopravu, stěhování a instalaci v budově.

Požadovaný termín dodání: nejpozději do 17. 8. 2017!

| 1 – Sestava spodních a vrchních skřínek s pracovní deskou – 2ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x h x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: korpusy + dvířka LTD 18 mm, barva bílá perlička, hrany korpusů ABS 0,5 mm, hrany dvířek ABS 2 mm požadované parametry: a) pracovní deska na spodních skřínkách tloušťka 28 mm, hloubka 80 cm, v přední části zaoblená b) vrchní skřínky policové závěsné, uzavřené, počet polic 2 c) spodní skřínky policové, uzavřené, počet polic 1, s vrchní zásuvkou výška 15 cm na kuličkových plno výsuvech, úchyty kovové obloučky bílé. d) spodní skřínky na výškově stavitelných nohách výška 10 cm | Spodní sestava: 4840 x 800 x 928 4050 x 800 x 928 Sestava vrchní 4840 x 400 x 640 4050 x 400 x 640 |  |

| 2 – Sestava spodních skřínek s pracovní deskou vč. dvojdřezu a baterie – 3ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x h x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: korpusy + dvířka LTD 18 mm, barva bílá perlička, hrany korpusů ABS 0,5 mm, hrany dvířek ABS 2 mm požadované parametry: a) spodní skřínky policové, uzavřené, počet polic 1, úchyty kovové obloučky bílé. b) spodní skřínky na výškově stavitelných nohách výška 10 cm. c) nerezový dvojdřez vč. pákové baterie a příslušenství (sifon atd.) d) instalatérské práce – napojení na rozvody vody v budově e) instalatérské práce v místnosti č. 105 – napojení na odpad skrze zeď o tloušťce 30 cm | 3000 x 800 x 928 3000 x 800 x 928 3400 x 800 x 928 |  |

| 3 - Výsuvný systém zásuvek, vybavený 3 el. Zásuvkami 9 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x v ) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: Určený pro zabudování do pracovní desky včetně připojení ke stávající elektroinstalaci a montáže. Barva stříbrná nebo bílá. požadované parametry: Osazení 3x zásuvka ,16A, 230V a max. 3600W na celý panel, dvojitá ochrana. | 72 x 290 mm |  |

| 4 – Kontejner zásuvkový na kolečkách 10 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x v x h) v mm | Ilustrativní obrázek |  |
| materiálové provedení: korpus + čela zásuvek LTD 18 mm, barva bílá perlička, hrany korpusu ABS 0,5 mm, hrany čel zásuvek ABS 2 mm požadované parametry: Zásuvky na kuličkových plno výsuvech, úchyty kovové obloučky bílé. | 455 x 600 x 568mm |  |  |

| 5 - Laboratorní židle s polyuretanovým sedákem 22 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry ( v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: Laboratorní židle s polyuretanovým sedákem ve tvaru sedla, výškově stavitelná, černý plastový kříž, kolečka na tvrdé podlahy. požadované parametry: Nosnost 120kg | Výška sedáku: 400 -555 mm |  |

| 6 – Skříň 4dveřová policová 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x h x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: korpusy + dvířka LTD 18 mm, barva bílá perlička, hrany korpusů ABS 0,5 mm, hrany dvířek ABS 2 mm, záda HDF lakovaná bílá. požadované parametry: počet výškově stavitelných polic 6Ks , úchyty kovové obloučky bílé. | 800 x 350 x 2420 5ks 700 x 350 x 2420 1ks |  |

| 7 – Skříň policová 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x h x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: korpusy LTD 18 mm, barva bílá perlička, hrany korpusů ABS 0,5 mm, záda HDF lakovaná bílá. požadované parametry: počet výškově stavitelných polic 6Ks . | 800 x 350 x 2420 |  |

| 8 – Stůl laboratorní 13 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x h x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: Ocelová konstrukce svařovaná z jeklu 40x40 mm s výškově stavitelnými nožičkami 2cm,lakovaná práškovou bílou barvou, Pracovní deska tloušťka 28mm bílá, čelní hrana oblouček. požadované parametry: přesah čelní a zadní části pracovní desky přes konstrukci 50 mm u 2 stolů 1600x800x900 v místnosti č. 305 dojde ke skosení vč. konstrukce šikmo 45 stupňů o rozměrech 300x300 mm jedno levý a jednou pravý roh . | 9x 1600 x 800 x 900 1x 1400 x 800 x 900 3x 1700 x 800 x 900 |  |