Příloha č. 4 – Technická specifikace plnění veřejné zakázky

Část 1 - drobný hmotný majetek do laboratoří (31 položek)

- Ultrazvuková myčka	1ks

Ultrazvuková myčka, objem min. 15L, výkon efektivní 300 W a více, 40 kHz, výkon nastavitelný, vyhřívání min. 300W, výpusť, časovač minimálně na časy 5 minut a 15 minut a trvalý provoz, včetně víka a síta

- Magnetické míchadlo s ohřevem	3ks

Magnetické míchadlo s ohřevem, pracovní plocha s rovinnou částí o průměru minimálně 80 mm nebo do ní vepsatelném, řízení teploty do 300°C nebo více, přesnost regulace 5°C, otáčky míchání od 100 do 1000 min-1 nebo více, včetně externího teplotního čidla

- Analytické váhy	1ks

Analytické váhy, cejchovatelné na 0,001 g, váživost min 100 g, certifikované, vážící plocha min průměr 80 mm, včetně transparentního krytu s dvířky, včetně kalibrace

- Vývěva membránová jednokomorová pro agresivní látky	1ks

Vývěva membránová jednokomorová nebo vícekomorová pro agresivní látky, čerpací rychlost min 10 l/min

- Laboratorní pipeta automatická	1ks

Rozsah 1-100 µL, plně autoklávovatelná, manuální nastavení rozsahu s krokem 1 µL, manuální odhazovač špiček

- Multimetr laboratorní	1ks

měření vodivosti, teploty, včetně měřicí elektrody/elektrod

- Analytické váhy	1ks

rozlišení 0,1mg nebo lepší, rozsah vážení min. do 200 g, interní kalibrace

- Váhy přesné	1ks

rozlišení 0,01 g nebo lepší, rozsah vážení min. do 2000 g

- Míchačka magnetická bez ohřevu	1ks

rozsah otáček 100-1200 nebo lepší

- Sada automatických pipet 	2ks

rozsah 1-10 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL plně autoklávovatelná, manuální nastavení rozsahu s krokem 1 µL, manuální odhazovač špiček, včetně špiček, včetně stojánku

- laboratorní pipeta automatická	1ks

rozsah 500-5000 µL, plně autoklávovatelná, manuální nastavení rozsahu s krokem 1 µL, manuální odhazovač špiček

- Vývěva membránová	1ks

rychlost čerpání 6L/min nebo lepší, přetlak 240 kPa

- Zařízení pro vakuovou filtraci	1ks

objem lahve 1000 ml

- Laboratorní stůl	1ks

Nosnost min. 200 kg. rozměry desky stolu min. 150x80 cm

- pH metr kapesní kufříkový	1ks

měřící rozsah 2 - 19 pH, rozlišení 0,005 pH/0,1 °C/ 1 mV, kalibrace 1-3 body, automatická teplotní kompenzace, vodotěsnost, přenosný, DIN konektor, elektroda s kapalným elektrolytem, doplňovatelná

- pH metr laboratorní	1ks

měřící rozsah -2 - 19 pH, rozlišení 0,005 pH/0,1 °C/ 1 mV, kalibrace 1-3 body, automatická teplotní kompenzace, DIN konektor, elektroda s kapalným elektrolytem, doplňovatelná, stativ na elektrodu

- exsikátor	1ks

Exsikátor s NZ 24/29 a skleněným kohoutem; 250; SIMAX

- Ultrazvuková lázeň včetně nerezového koše	1ks

Vnitřní rozměry min.: 120x110x100, termostat, časovač, nastavitelná intenzita ultrazvuku

- Třepačka	1ks

přímočarý horizontální pohyb, min. 10-200 cyklů/min, rozměry min. 45x45 cm, časovač

- Minicentrifuga nechlazená	1ks

Kapacita rotoru: 12 × 1,5/2,0 ml nádob (Eppendorf), kompaktní rozměry, Doba zrychlení a doba zpomalení < 13 s, Automatické otevření víka po ukončení cyklu, dobrá ventilace - ochrana vzorků citlivých na teplotu

- automatická pipeta 8 kanálová		1ks

objem 100-300 μL, odhazovač špiček, autoklávovatelná

- vakuový manifold	1ks

možnost připojení zdroje podtlaku, víko s ventily (on/off, šroubovací) kontrolující průtok pro každou pozici, skleněná nádoba s těsnícím krytem a držákem na 12 SPE kolonek, 12 pozic, manometr pro měření vakua, víceúčelový stojánek - pro různé typy skla, sběrná nádoba pro odpad. Součástí dodávky i: žluté záslepky - min. 12 ks/balení, ventilky pro kontrolu vakua pro jednotlivé pozice - 12 ks, nerezové jehly 12 ks, PTFE jehly - 12 ks, PTFE spojky - 12 ks

- vakuová vývěva		1ks

82kPa, sací výkon 28 l/min, Objem pojistné nádoby 1-2 L

- stolní mikrotom	1ks

kovová konstrukce, úhlové nastavení břitu, síla řezu cca 20-30 µm

- ruční mikrotom	1ks

cylindrický mikrotom, uchycení ke stolu, plochý nůž, síla řezu cca 10-15 µm

- sada pedologických sít	1ks

průměr síta 20 cm, velikost ok: 0,25 mm; 0,5 mm, 1,0 mm; 2,0 mm; 4,0 mm

- laboratorní vařič	1ks

dvě plotýnky, nerez, min 2000 W

- Mikropipeta 1 - 10 ml	2ks

Automatická pipeta s dávkováním od 1 ml do 10 ml s krokem po 20 µl

- Lahev dle Woulfa	1ks

Lahev dle Woulfa; 10000 ml; SIMAX. Se zabroušenou zátkou a kohoutem u dna, NZ. Objem [ml] 10000

- laboratorní pipeta automatická	1ks

rozsah 100 - 1000 µL, plně autoklávovatelná, manuální odhazovač špiček

- laboratorní pipeta automatická	1ks

12 kanálů, rozsah 30 - 3000 µL, plně autoklávovatelná, manuální nastavení rozsahu s krokem 0.2 - 1 µL, manuální odhazovač špiček

Část 2	– mikroskopy a okuláry (4 položky)

- Laboratorní mikroskop binokulární	1ks

Okuláry (DIN) širokoúhlé WF 10x (2 ks) + širokoúhlé WF 15x (2 ks), gumové očnice; binokulární otočná hlavice - o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření obou okulárů; revolverová hlava pro 4 objektivy DIN, objektivy: planachromatické DIN CCIS EC PL 4:1/0,10, 10:1/0,25, 40:1/0,65 (pérový), 100:1/1,25 Oil.im (pérový), mechanický křížový stolek s nízko umístěným koaxiálním ovládáním, pravoruké ovládání, držák preparátů; zaostřování – koaxiální hrubý a jemný zaostřovací systém s nastavením tuhosti chodu; kondenzor s irisovou aperturní clonou; osvětlení halogenové s plynulou regulací intenzity jasu, napájecí napětí 230V/50Hz; možnost dokoupení volitelného příslušenství přímo u dodavatele – okuláry, objektivy, adaptér pro kameru a fotoaparát, kamera, fotoaparát

- Studentský mikroskop binokulární	1ks

Okuláry - širokoúhlý okulár WF 10x a 16x (2x 2 ks); otočná hlavice (360°), binokulární (úhel vhledu 45°), oční rozestup (55 - 75 mm), dioptrické doostření (± 5D) ; revolverová hlavice pro 4 objektivy, objektivy DIN: semiplanachromatický 4:1 /0,1 n.ap., semiplanachromatický 10:1 /0,25 n.ap., semiplanachromatický 40:1 /0,65 n.ap. (pérový), semiplanachromatický 100:1 /1,25 n.ap. Oil. im. (pérový) ; křížový stolek s koaxiálním ovládáním, noniové odečítání po 0,1 mm; zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv, mikroposuv (1 dílek = 0,002 mm); kondenzor: středitelný, n.ap. 1,25, irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm; kolektor - umístěný v noze mikroskopu; osvětlení - napájecí napětí 230V/50Hz, LED dioda nebo halogenové, plynulá regulace intenzity; možnost dokoupení volitelného příslušenství přímo u dodavatele – okuláry, objektivy, adaptér pro kameru a fotoaparát, kamera, fotoaparát

- Binokulární stereoskopický mikroskop	1ks

Okuláry - širokoúhlý okulár WF 10x a 15x (2x 2 ks); hlavice otočná 360°, trinokulární (úhel vhledu 45°); pracovní vzdálenost – min. 100 mm; celkové zvětšení - 7x – 45x, plynulý zoom; kamera se SW, požadavky na PC – min. Windows XP a vyšší, datový výstup – USB 2.0; zaostřování – makroposuv s regulací tuhosti chodu; pérové držáky proparátu; osvětlení - dopadající a procházející osvětlení (LED nebo halogen), nezávislé zapínání světel, s plynulou regulací intenzity; napájení - externí napájecí/dobíjecí adaptér AC 230V, 50/60 Hz, výstup: DC 5V V, 300 mA, včetně dodání napájecího/dobíjecího adaptéru; stativ s pevným ramenem; možnost dokoupení volitelného příslušenství přímo u dodavatele – okuláry, objektivy, adaptér pro kameru a fotoaparát, kamera, fotoaparát

- Dvojice měřících okulárů	1ks

širokoúhlý, zvětšení 10x, průměr 23mm, dělená stupnice v zorném poli

Část 3	- měřič tlaku plynů (2 položky)

- Širokopásmový měřič tlaku plynů 	1ks

Měřící systém tlaku plynů v rozsahu minimálně 1x10-5Pa až 10000 Pa, měrka s přírubou DN25KF, zobrazování měřeného tlaku na řídící jednotce připojené kabelem s délkou 3m nebo více, možnost ukládání hodnot tlaku na USB v pravidelných intervalech, nerušený provoz v systému s RF 13,56 MHz elektrodou, minimálně 1 konfigurovatelné spínací relé

- Leak detector	1ks

Detekce široké škály plynů používaných v GC, rozlišení vážnosti úniku, He, H, N, Ar, CO2

Část 4	- drobný hmotný majetek do laboratoří II (3 položky)

- stolní pila na řezání minerálů	1ks

vlastní nádobka na chlazení, prořez min 30 mm, možnost připojení trnu pro leštění, brusného kotouče, součástí je diamantový řezný kotouč o průměru 180 mm

- rotační tumbler	1ks

dva gumové bubny, každý o kapacitě 1 kg, motor se vzduchovým ventilátorem, součástí je ořechový granulát (5kg) a SiC leštící prášky (1 kg)

- preparační čístící pistole	1ks

vysokotlaká pistole na vodní proud, možnost použití čistících prostředků a rozpouštědel

Část 5	- osciloskop, prezentér, fotoaparát (4 položky)

- Osciloskop		1ks

Osciloskop digitální, 2 kanály nebo více, rozsah do 150 MHz nebo více, vzorkování min 2GS/s, barevný TFT display, export dat do počítače přímo (lze i bezdrátově) nebo přes USB úložiště

- univezální prezentér	1ks

technologie Bluetooth/RF, dosah 30 m

- fotoaparát kompaktní	1ks

ultrazoom (25-600 mm), 4K videosekvence, světelnost F2,8

- napájecí stanice pro elektroniku	1ks

powerbanka pro notebooky, kapacita min. 40000 mAh