# Příloha č. 5 – Technologické vybavení UJEP

## Integrační rozhraní

Integrační rozhraní umožňuje připojení na požadované zdroje dat, jejich mapování a transformaci do definované struktury jednotlivých databází.  Zdroji dat rozumíme vstupní generická statická data (strukturovaná/nestrukturovaná) a dynamická senzorická data (real-time data) v různých vstupních formátech a přenášená pomocí různých technologií (LoRa, WiFi, Irqf, uživatelský vstup, výběr dat z datových portálů dalších provozovatelů, případně různé webové služby ve formě REST-API, RPC-API). Centrum Inforamatiky využívá pro integrační rozhraní opensourceový nástroj Knime

### Komunikační technologie

- SW nástrojů pro zasílání zpráv

MQTT broker Moskito – sloužící pro přenos zpráv z jednotlivých senzorů a řízení toku informací mezi senzory, řídícími systémy, integračními, analytickými a monitorovacím nástroji

- HW technoligické infrastruktury použitelných pro přenos

- využití strukturované kabeláže sítě LAN provozované v prostorech univerzity s nastavením a oddělením provozu senzorické sítě od standardního provozu, z důvodu oddělení jednotlivých služeb tak jak jej Centru Informatiky provozuje. Nastavení provedou na vyžádání pracovníci Centra Informatiky  Oddělení počítačových sítí

- bezdrátové technologie

- WiFi síť na standardu  WiFi 802.11 a/b/g/n/ac provozované v prostorech univerzity s nastavením a oddělením provozu senzorické sítě od standardního provozu, z důvodu oddělení jednotlivých služeb tak jak jej Centru Informatiky provozuje. Nastavení provedou na vyžádání pracovníci Centra Informatiky  Oddělení počítačových sítí

- LoRaWan IoT technologie pro přenos ze senzorů provozované Centrem Informatiky – aktuální pokrytí město Ústí nad Labem. Aktuální umístění bran viz. Stránky Centra Informatiky – IoT Infrastruktura pro UJEP,kterou tvoří celkem 4 LoRaWan brány

- IRQF technologie pro přenos dat z meshové sítě – provozované v budově rektorátu 2 patro Centrum Informatiky, na vyžádání je Centrum Informatiky schopné pokrýt potřebné prostory.

### Integrační nástroje

- Knime analytik platform

- NodeRed

## Úložiště dat

Úložiště dat a reporting je část, kde jsou data ukládána, transformována, propojována a následně zpřístupňována pro další vrstvy systému. Zároveň tato část zajišťuje kontrolu validity a kvality dat, včetně reportingu chyb a neočekávaných hodnot a stavů.

- MariaDB  platform – systém pro práci s relační databází  poskytující analytická nástroje pro integraci a tvorbu dat.

- PostgreSQL – relační databázový systém využívaný systémy  Digitální Datové Platformy ckan.org

- Oracle databázový systém – standard edition používaný pro základí datovou základnu informačních systémů provozovaných na UJEP (STAG, iFIS)

- MSSQL server – pro provoz informačních systémů využívající technologií MSSQL (VeMa)

## Dispečink, katalog otevřených dat a datový portál

Dispečink, katalog otevřených dat a datový portál je součástí prezentační vrstvy řešení datové platformy. Dispečinkem rozumíme neveřejnou část prezentační vrstvy datové platformy, která zobrazuje zejména real-time data senzorických zdrojů a umožňuje jejich monitoring. Ve vybraných případech zajišťuje i jejich přímé ovládání skrze IoT (Internet of Things) nebo jiné datové sítě. Dispečink je určen zejména pro management jednotlivých datových množin pro řízení, ovládání a monitoring pro řízení konkrétních oblastí řešení města či regionu tzv. smart city  například správy osvětlení, svozu odpadu, vyhodnocení senzorických měření (CO2, hluk, průjezd vozidel...) apod. Jednotlivé části modulu Dispečinku mohou být připojeny přímo na vrstvu úložiště dat a reporting nebo přímo na integrační nástroj nebo se může jednat o zcela separátní komponenty, které budou napojeny přímo na jednotlivá zařízení nebo systémy.

Provozováno pomocí nástrojů:

- NodeRed

- ICINGA – monitoring online náhled nad provozovanými službami infrastruktury

- CKAN

## CKAN

CKAN je přední světová open source platforma pro datové portály.

### Vlastnosti

- API – programové rozhraní RPC - stylu zpřístupňující všechny základní vlastnosti CKAN pomocí API klientům

- DATASTORE – rozšíření přinášející ad hoc ukládání dat do databázových systémů z CKAN zdrojů

- EXTEND – pro možnost dalšího rozšíření funkcionality datové platformy,

- FILESTORE – pro zpřístupnění možnosti ukládání souborových dat jednotlivým uživatelům bez omezení na typ ukládaných souborů – dat, obrázky, video

- GEOSPATIAL – rozšířující  funkcionality pro práci s daty obsahující informace o umístění t vyhledávání, třídění nad daty s informace o umístění

- METADATA – metadata pro jednotlivé datové množiny

PUBLISH a MANAGE DATA – zveřejnění a manipulace s data intuitivní www rozhraní pro práci s jednotlivými datovými množinami da

- SEARCH AND DISCOVERY – vlastnosti pro vyhledávání v datasetech za pomocí klíčových slov a procházení mezi datasety

- VISUALIZATION – vizualizace jednotlivých datových setů uložených v datové platformě ať již ve formě tabulek, grafů, obrázků, map v případě dat s uloženou informací o poloze a výšsce, a možnosti vytvoření vlastního návrhu pro prezentaci dat