## all
Chemikálie a spotřební materiál pro projekt INVUST
VZ je dělena na části dle druhu dodávky (celkem 518 000,- Kč vč. DPH)
Část 1 . Běžné chemikálie - předpokládaná hodnota 207 000,- Kč vč. DPH
název položky | požadovaná čistota | preferovaný počet kusů balení | preferovaná jednotka balení (váha/objem) | celkové množství chemikálie (váha/objem)* | další speciální požadavky/vlastnosti
Dichlormetan | p.a. |  |  | 10 litrů
N,N-dimethylformamid | čistý |  |  | 20 litrů
Dimethylsulfoxid | čistý |  |  | 5 litrů
Dusičnan zinečnatý | p.a. |  |  | 1 kg
Chloroform | p.a. |  |  | 5 litrů
ethanol denaturovaný |  | 1 | 20 l | 20 litrů
ethanol čistý | 95.1-96.9% | 10 | 2,5 l | 25 litrů
Isopropylalkohol | p.a. | 15 | 1000 ml | 15 litrů
kyselina octová | p.a. |  |  | 10 litrů
kyselina mravenčí | p.a. |  |  | 10 litrů
kyselina chlorovodíková | p.a. |  | 1 litrové balení | 10 litrů
kyselina citronová | p.a. |  |  | 1 kg
kyselina chromsírová |  |  | 1 litrové balení | 5 litrů
kyselina sírová | p.a. |  | 1 litrové balení | 8 litrů
peroxid vodíku | p.a. |  | 1 litrové balení | 8 litrů
tetrahydrofuran | p.a. |  |  | 5 litrů
toluen | p.a. |  | 1 litrové balení | 5 litrů
2-Hydroxy-4′-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone | 98% |  | 10 gramů | 20 gramů
triclosan | Pharmaceutical Secondary Standard |  | 1 gram | 2 gramy
octan kobaltnatý tetrahydrát | p.a. |  | 500 g | 500 g
octan zinečnatý dihydrát | p.a. |  | 500 g | 500 g
erythromycin | BioReagent |  | 5 g | 5 g
metronidazole | analytical standard |  | 25 g | 25 g
Titanium(IV) oxyacetylacetonate | 90 % nebo lepší |  | 10 gramů | 10 gramů
titanium (IV) ethoxide | technical grade |  | 50 gramů | 50 gramů
Zinc acetylacetonate hydrate | p.a. |  | 100 gramů | 100 gramů
sulfadiazine | 99% nebo lepší |  | 50 gramů | 50 gramů
cerium acetate hydrate | 99.9% |  | 50 gramů | 50 gramů
cerium nitrate hexahydrate | 99% |  | 100 gramů | 100 gramů
silver nitrate | 99.5% |  | 50 gramů | 50 gramů
oxytetracycline dihydrate |  |  | 10 gramů | 10 gramů
dodecyltrimethylammonium bromid | 98% |  | 25 gramů | 25 gramů
Pepton z kaseinu |  |  | kg | 1kg | Pepton z kaseinu, mikrobiologický
pNPP (p-Nitrophenyl Phosphate), 5g |  |  | g | 5g | pNPP (p-Nitrophenyl Phosphate), 5g
methanol | HiPerSolv | 12 | 2,5 l | 30 | HPLC, min 99,8 %
hexahydrát dusičnanu ceričitého |  | 1 | 500 g | 500 g | 99% trace metals basis, crystals and lumps
florisil |  | 2 | 500 g | 1000 g | 60 - 100 mesh
amoniak | p. a. | 1 | 1000 ml | 1000 ml | vodný roztok 25 %
hydroxid sodný | p.a. | 1 | 1000 g | 1000 g | perličky
hydroxid draselný | p.a. | 1 | 1000 g | 1000 g | pecky
toluen | p.a. | 5 | 1000 ml | 5000 ml | obsah min 99 %, voda max. 0,05 %
aceton | p.a. | 15 | 1000 ml | 5000 ml | obsah min 99,5 %
methanol | p.a. | 5 | 1000 ml | 5000 ml | obsah min. 99,5 %
benzen | p.a. | 2 | 1000 ml | 2000 ml | obsah min 99,8 %
dichlormethan | p.a. | 5 | 1000 ml | 5000 ml | stabilizovaný, obsah min 99,5 %
n-pentan | p.a. | 5 | 1000 ml | 5000 ml | obsah min 99,9 %
síran sodný bezvodý | p.a. | 2 | 1000 g | 2000 g | obsah min 99,9 %, ztráta žíháním max 0,3%
silikagel |  | 2 | 1000 g | 2000 g | for column chromatography, 70 - 230 mesh ASTM (0,063 - 0,200 mm)
chloroform | pro GC ECD FID, SuprasSolv | 12 | 2,5 l | 30 | Čistota (GC) ≥ 99,8 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 5,0 mg/l
Water ≤ 0,01 %
Color ≤ 10 Hazen
GC/ECD - Retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard) ≤ 3 pg/ml
GC/FID - Retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard) ≤ 3 ng/ml
Stabilized with ethanol
aceton | pro GC ECD FID, SupraSolv | 10 | 2,5 l | 22.5 | Čistota (GC) ≥ 99,8 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 3,0 mg/l
Water ≤ 0,05 %
Color ≤ 10 Hazen
GC/ECD - Retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard) ≤ 3 pg/ml
GC/FID - Retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard) ≤ 3 ng/ml
n-hexan | pro GC ECD FID, SupraSolv | 12 | 2,5 l | 25 l | Čistota (GC) ≥ 98,0%
Suma izomerů hexanu (GC) + methylcyklopentan ≥ 99,8 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 3,0 mg/l
Water ≤ 0,01 %
Color ≤ 10 Hazen
GC/ECD - Retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard) ≤ 3 pg/ml
GC/FID - Retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard) ≤ 3 ng/ml
choline chloride | 99% |  | 5 gramů | 5 gramů
LaB6, powder, -325 mesh | 99.5% |  | 5 gramů | 2 balení - 10g | 709190-5G kat. číslo
Část 2. Běžný spotřební materiál -předpokládaná hodnota 307 000,- Kč vč. DPH
název položky |  | preferovaný počet kusů balení | preferovaná jednotka balení (ks) | celkové množství materiálu (ks)* | další speciální požadavky/vlastnosti
miska třecí achátová s tloučkem |  |  |  | 1 ks | vnitřní průměr 80 mm
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 30 ks | objem 10 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 30 ks | objem 25 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 30 ks | objem 50 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 30 ks | objem 100 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 30 ks | objem 250 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 30 ks | objem 400 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 15 ks | objem 1000 ml
kádinka nízká s výlevkou |  |  |  | 2 ks | objem 2000 ml
kádinka vysoká s výlevkou |  |  |  | 10 ks | objem 25 ml
kádinka vysoká s výlevkou |  |  |  | 10 ks | objem 50 ml
kádinka vysoká s výlevkou |  |  |  | 10 ks | objem 100 ml
kádinka vysoká s výlevkou |  |  |  | 10 ks | objem 250 ml
kádinka vysoká s výlevkou |  |  |  | 10 ks | objem 400 ml
kádinka s uchem a výlevkou |  |  |  | 5 ks | objem 250 ml
kádinka s uchem a výlevkou |  |  |  | 5 ks | objem 600 ml
filtrační papír 600 x 600 mm |  | 500 | 10 kg | 2 balení | plošná hmotnost 56 g/m2
filtrační papír 600 x 600 mm |  | 270 | 10 kg | 2 balení | plošná hmotnost 100 g/m2
Vata buničitá |  | 6 | 4 kg | 24 kg | řezy
Ubrousek jednovrstvý 213x114 mm |  |  |  | 10 krabic | speciálně upravená 100 % celulóza; kat.č.R226481
Sáčky "BIOHAZARD" 220x280 mm |  | 5 | 100 ks v balení | 5 balení
lodička na vážení porcelán |  |  |  | 10 ks | délka 53 mm
lodička na vážení porcelán |  |  |  | 10 ks | délka 64 mm
zařízení filtrační dle Mortona |  |  |  | 1 ks | pórovitost P 160
nálevka žebrovaná |  |  |  | 2 ks | průměr 138 mm
nálevka žebrovaná |  |  |  | 2 ks | průměr 250 mm
nálevka analytická |  |  |  | 5 ks | průměr 55 mm
nálevka analytická |  |  |  | 5 ks | průměr 100 mm
vývěva vodní |  |  |  | 2 ks
teploměr |  |  |  | 1 ks | rozsah -35 + 110°C
teploměr |  |  |  | 1 ks | rozsah -35 +50°C
tyčinka míchací |  |  |  | 20 ks | 4*200 mm
tyčinka míchací |  |  |  | 20 ks | 5*300 mm
lahev reagenční s PP uzávěrem |  |  |  | 10 ks | objem 50 ml
lahev reagenční s PP uzávěrem |  |  |  | 10 ks | objem 100 ml
lahev reagenční s PP uzávěrem |  |  |  | 10 ks | objem 250 ml
lahev reagenční s PP uzávěrem |  |  |  | 10 ks | objem 500 ml
lahev reagenční s PP uzávěrem |  |  |  | 2 ks | objem 2000 ml
lahev reagenční s PP uzávěrem hnědá |  |  |  | 2 ks | objem 2000 ml
lahev reagenční s PP uzávěrem hranatá |  |  |  | 10 ks | objem 500 ml
Lahev DURAN hranatá, GL45, 250ml, modré víčko |  |  |  | 12 ks | uzávěr GL 45, objem 250 ml
Lahev DURAN hranatá, GL45, 500ml, modré víčko |  |  |  | 12 ks | uzávěr GL 45, objem 500 ml
Lahev DURAN hranatá 1000ml, GL45, modré víčko |  |  |  | 12 ks | uzávěr GL 45, objem 1000 ml
Lahev s GL45 100ml, modré víčko a vyl. kroužek |  |  |  | 12 ks | uzávěr GL 45, objem 100 ml
Lahev s GL45 250ml, modré víčko a vyl. kroužek |  |  |  | 22 ks | uzávěr GL 45, objem 250 ml
Lahev s GL45 500ml, modré víčko a vyl. kroužek |  |  |  | 22 ks | uzávěr GL 45, objem 500 ml
Lahev s GL45 1000ml, modré víčko a vyl. kroužek |  |  |  | 12 ks | uzávěr GL 45, objem 1000 ml
Lahev s GL45 2000ml, modré víčko a vyl. kroužek |  |  |  | 2 ks | uzávěr GL 45, objem 2000 ml
válec odměrný, třída přesnosti A |  |  |  | 10 ks | objem 10 ml
válec odměrný, třída přesnosti A |  |  |  | 10 ks | objem 25 ml
válec odměrný, třída přesnosti A |  |  |  | 10 ks | objem 50 ml
válec odměrný, třída přesnosti A |  |  |  | 10 ks | objem 100 ml
válec odměrný, třída přesnosti A |  |  |  | 10 ks | objem 250 ml
válec odměrný nízký |  |  |  | 5 ks | objem 10 ml
válec odměrný nízký |  |  |  | 5 ks | objem 50 ml
válec odměrný nízký |  |  |  | 5 ks | objem 100 ml
nádoba Hellendahl |  | 2 | 10 ks | 20 ks
Petriho misky skleněné průměr 80 mm, výška 15 mm |  |  |  | 100 ks
kartáč na kádinky malý |  |  |  | 2 ks
karáč na baňky malý |  |  |  | 2 ks
kartáč na lahve |  |  |  | 5 ks | průměr 40 mm
kartáč na lahve |  |  |  | 5 ks | průměr 60 mm
stojan laboratorní |  |  |  | 2 ks | výška 750 mm
stojan laboratorní |  |  |  | 2 ks | výška 1000 mm
svorka dvojitá křížová |  |  |  | 10 ks | hliníková
držák univerzální bez svorky |  |  |  | 10 ks | 186 mm
držák na kádinky otočný |  |  |  | 3 ks
kruh varný bez svorky |  |  |  | 2 ks | vnitřní průměr 50 mm
kruh varný bez svorky |  |  |  | 2 ks | vnitřní průměr 75 mm
kruh varný bez svorky |  |  |  | 2 ks | vnitřní průměr 105 mm
skalpel s plochým držadlem |  |  |  | 2 ks | bříškatý, délka čepele 30 mm
nůžky na papír nerez |  |  |  | 6 ks | délka 250 mm
nůžky na mikroskopii |  |  |  | 1 ks | přímé, déka 125 mm
nůžky na mikroskopii |  |  |  | 1 ks | zhanuté, délka 125 mm
kopisť nerezová |  |  |  | 2 ks | délka 210 mm
kopisť nerezová |  |  |  | 2 ks | délka 300 mm
lžička laboratorní PP |  |  |  | 10 ks
lžička se špachtlí nerez |  |  |  | 3 ks | délka 150 mm
lžička se špachtlí nerez |  |  |  | 3 ks | délka 250 mm
lžička nerezová |  |  |  | 3 ks | délka 150 mm
lžička nerezová |  |  |  | 3 ks | délka 300 mm
lžička chemická oboustranná |  |  |  | 3 ks | délka 150 mm
lžička chemická oboustranná |  |  |  | 3 ks | délka 250 mm
špachtle s držátkem z PVC |  |  |  | 5 ks
špachtle oboustranná se špičkou |  |  |  | 3 ks | nerez
špachtle oboustranná na prášky |  |  |  | 3 ks | lopatka 4*45 mm
špachtle oboustranná na prášky |  |  |  | 3 ks | lopatka9*45 mm
folie hliníková 500 mm |  |  | 1 kg | 1 ks | síla 0,02 mm
Parafilm |  |  | 38 metrů | 2 balení | šířka 10 cm
lodička na vážení PS |  | 1000 ks |  | 1 balení | čtverec 44*44 mm
míchadlo magnetické PTFE |  |  |  | 5 ks | tyčinkové hladké, délka 12 mm
míchadlo magnetické PTFE |  |  |  | 5 ks | tyčinkové hladké, délka 35 mm
míchadlo magnetické PTFE |  |  |  | 5 ks | tyčinkové hladké, délka 50 mm
míchadlo magnetické PTFE |  |  |  | 5 ks | tyčinkové s kroužkem, délka 45 mm
kruh filtrační PP |  |  |  | 2 ks | pro dvě nálevky
podnos PVC |  |  |  | 1 ks | 405*505*95mm
odkapávač na sklo |  |  |  | 1 ks
pinzeta přímá, kulaté čelisti |  |  |  | 1 ks | délka 130 mm
pinzeta přímá, kulaté čelisti |  |  |  | 1 ks | délka 250 mm
pinzeta přímá, špičaté čelisti |  |  |  | 1 ks | délka 130 mm
pinzeta přímá, špičaté čelisti |  |  |  | 1 ks | délka 200 mm
pinzeta lomená |  |  |  | 1 ks | délka 130 mm
pinzeta lomená |  |  |  | 1 ks | délka 200 mm
pinzeta ploché čelisti |  |  |  | 1 ks | lomené čelisti
pinzeta ploché čelisti |  |  |  | 1 ks | přímé čelisti
pinzeta samosvorná |  |  |  | 1 ks | lomené čelisti
pinzeta samosvorná |  |  |  | 1 ks | přímé čelisti
pinzeta preparační |  |  |  | 1 ks | lomené čelisti
pinzeta preparační |  |  |  | 1 ks | přímé čelisti
špičky pipetovací |  | 500 ks |  | 1 balení | 100-5000 µL
špičky pipetovací |  | 1000 ks |  | 2 balení | 0,5-100 µL
špičky pipetovací |  | 1000 ks |  | 2 balení | 1-200 µL
špičky pipetovací |  | 500 ks |  | 4 balení | 200-1000 µL
ručníky v roli se středovým odvíjením |  | 6 ks |  | 1 balení
střička širokohrdlá s barevným uzávěrem |  |  |  | 2 ks | modrá objem 500 ml
střička širokohrdlá s barevným uzávěrem |  |  |  | 2 ks | červená objem 500 ml
střička širokohrdlá s barevným uzávěrem |  |  |  | 2 ks | modrá objem 250 ml
střička širokohrdlá s barevným uzávěrem |  |  |  | 2 ks | červená objem 250 ml
střička širokohrdlá s barevným uzávěrem |  |  |  | 2 ks | žlutá objem 250 ml
lahev skladovací s výpustným kohoutem |  |  |  | 1 ks | objem 5 l
lahev skladovací s výpustným kohoutem |  |  |  | 1 ks | objem 10 l
podložní sklíčka |  | 10 | 50 ks v balení | 500 | skleněná, 26x76x1,1 mm, mytá zabroušená
krycí sklíčka |  | 5 | 100 ks v balení | 500 | skleněná, 24x40 mm, krycí skla (tloušťka 0,17 mm) -
kalibrační sklíčko |  |  | ks | 5 | měřítko 1/10 mm a 1/100 mm
hodinová skla |  |  | ks | 20 | průměr 100 mm
hodinová skla |  |  | ks | 20 | průměr 150 mm
kádinky nízké |  |  | ks | 5 | Kádinka nízká s výlevkou 2000 ml
kádinky nízké |  |  | ks | 5 | Kádinka nízká s výlevkou 5000 ml
vrypová destička |  |  | ks | 25 | černá
vrypová destička |  |  | ks | 25 | bílá
Špičky na automatickou pieptu |  | 1 | 250 ks v boxu | 250 | Špičky na pipetu: Mikropipeta Sartorius Biohit mLINE 1 - 10 ml , délka 155 mm.
Uzávěr PE, GL32 |  |  | ks | 600 | Uzávěr na lahev PE širokohrdlá GL32 50m.
Lahev PE širokohrdlá GL32 50ml, bez víčka |  |  | ks | 600 | Válcový tvar, široké hrdlo, tesnící uzáver.Umožnuje pracovat jak s kapalnými, tak i s pevnými vzorky. Cena je bez uzáveru.
Nádobka 60 ml, na odběr vzorků, sterilní Gamma zářením, PP |  | 2 | 700 ks v balení | 1400 | Polypropylén (PP) - minimální teplota -10 °C, maximální teplota +120 °C. Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem.
Vialky 2 ml |  | 10 | 100 ks v balení | 1000 | Skleněné vialky o objemu 2 ml, 12 x 32 mm, ROBO šroubovací se závitem 9 mm, čiré, borosilikátové sklo, ploché dno
Víčka pro vialky 2 ml |  | 1 | 1000 v balení | 1000 | Víčka 9 mm se septy PTFE/silikon
Odměrná baňka 10 ml |  |  | ks | 20 | Odměrná baňka 10 ml, borosilikátové sklo, třída přesnosti A, s NZ, se skleněnou dutou zátkou, přesnost +-0,025 ml
Odměrná baňka 25 ml |  |  | ks | 10 | Odměrná baňka 25 ml, borosilikátové sklo, třída přesnosti A, s NZ, se skleněnou dutou zátkou, přesnost +-0,040 ml
Odměrná baňka 1000 ml |  |  | ks | 3 | Odměrná baňka 1000 ml, borosilikátové sklo, třída přesnosti A, s NZ se skleněnou dutou zátkou, přesnost +-0,400 ml
Reagenční láhec s modrým uzávěrem, 50 ml |  |  | ks | 10 | Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX, borosilikátové sklo 3.3, uzávěr a vylévací kroužek z PP, objem 50 ml
Reagenční láhec s modrým uzávěrem, 100 ml |  |  | ks | 40 | Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX, borosilikátové sklo 3.3, uzávěr a vylévací kroužek z PP, objem 100 ml
Reagenční láhec s modrým uzávěrem, 500 ml |  |  | ks | 20 | Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX, borosilikátové sklo 3.3, uzávěr a vylévací kroužek z PP, objem 500 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera 250 ml |  |  | ks | 10 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, normalizovaný zábrus, SIMAX, borosilikátové sklo 3.3, 250 ml, NZ 29/32
Baňka kuželová dle Erlenmeyera 100 ml |  |  | ks | 10 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, normalizovaný zábrus, SIMAX, borosilikátové sklo 3.3, 100 ml, NZ 29/32
Stojánek pro vialky |  | 1 | 5 ks v balení | 5 | Stojánek pro vialky s vnějším průměrem 12 mm, plastová krabice
Stojánek pro vialky |  | 1 | 5 ks v balení | 5 | Stojánek pro 2 ml vialky 12 x 32 mm, PP, kapacita 50 vialek
Šroubovací víčka |  | 1 | 100 ks v balení | 2 | EPA šroubovací víčka pro 20 ml a 40 ml EPA vialky, s dírou, PP, závit 24-400
Septa |  | 1 | 1000 ks v balení | 1 | 22 mm low bleed PTFE/silikon septa pro EPA vialky se závitem 24-400, tloušťka 3 mm
Lžíčka laboratorní |  |  | ks | 10 | 150 mm, PP, oboustranná (různé velikosti na každé straně)
Lžíčka laboratorní |  |  | ks | 5 | Lžička se žůženou miskou, délka cca 135 mm, miska 9x20 mm
Lžička laboratorní |  |  | ks | 10 | Lžička oboustranná, nerezová, délka 170 mm, plochal žičky 18 x 36 / 10 x 30 mm
LC-Si SPE kolonky, Supelclean |  | 10 | 54 ks v balení | 540 | materiál PE frit, polypropylene hardware, bet wt 500 mg, objem 3 ml, matrix - silicagel base material, matrix active group - silica bonding, particle size - 45 µm, pore size - 0,8 cm3/g pore volume - 60 A pore size, surface area 475 m2/g, mode of chromatography - normal phase
vytahovač magnetických míchadel |  |  |  | 1 ks | délka 300 mm
Špičky BIOHIT 0,1-10 ul |  | 4 | 1000 ks/balení | 4000 ks | objem 0,1-10 ul
Špičky BIOHIT 5-350 ul |  | 4 | 1000 ks/balení | 4000 ks | objem 5-350 ul
Špičky BIOHIT 10-1000 ul |  | 1 | 1000 ks/balení | 1000 ks | objem 10-1000 ul
Špičky BIOHIT 100-5000 ul |  | 1 | 1000 ks/balení | 1000 ks | objem 100-5000 ul
Pinzeta přesná, s tupou špičkou, Knipex 145mm |  |  |  | 10 ks
Pinzeta přesná, špičatá - přímá, Knipex 115mm |  |  |  | 6 ks
Pinzeta přesná, jehlová - přímá, Knipex 105mm |  |  |  | 6 ks
Pinzeta přesná, špičatá - zahnutá, Knipex 105mm |  |  |  | 4 ks
Graefe pinzeta oční rovná; 10,0 cm |  |  |  | 6 ks
Jehla preparační, rovná |  |  |  | 10 ks
skalpel - spec.dodavatel
preparační jehla - spec.dodavatel
mikrotitrační destičky - 96 jamkové |  | 2 | 160 ks/balení | 320 ks | výrobce Nunc nebo Greiner, Sterilní, upravený povrch pro kultivaci buněk, s víčky, rovné dno
mikrotitrační destičky - 96 jamkové |  | 2 | 50 ks/balení | 100 ks | výrobce Nunc nebo Greiner, Sterilní, upravený povrch pro kultivaci buněk, s víčky, rovné dno
mikrotitrační destičky - 12 jamkové |  | 2 | 75 ks/balení | 150 ks | výrobce Nunc nebo Greiner, Sterilní, upravený povrch pro kultivaci buněk, s víčky, rovné dno
mikrotitrační destičky - 12 jamkové |  | 1 | 75 ks/balení | 75 ks | výrobce Nunc nebo Greiner, Sterilní, s víčky, rovné dno, kat.číslo 150200
Serologická pipeta, 5 ml - STERILE¦R - B/1 |  | 10 | 200 ks/balení | 2000 ks | sterilní, baleno po kuse
Serologická pipeta, 2 ml - STERILE¦R - B/1 |  | 4 | 500 ks/balení | 2000 ks | sterilní, baleno po kuse
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml, disposable |  | 6 | 500ks /balení | 3000 ks | objem 1,5 ml
Microcentrifuge tubes, 0,5 ml, low retention |  | 4 | 500 ks/balení | 2000 ks | objem 0,5 ml
Část 3. Speciální spotřební materiál - předpokládaná hodnota 4 000,- Kč vč. DPH
název položky |  | preferovaný počet kusů balení | preferovaná jednotka balení (ks) | celkové množství materiálu (ks)* | další speciální požadavky/vlastnosti
Ořechový granulát, plnivo do tumblerů |  |  |  | 5 kg | plnivo k předleštění a leštění ve vibračních a valivých tumblerech
SiC - brusné lešticí prášky, základní sada |  |  |  | 1 sada | SiC - zrnitost 80, 220, 360, 600 a 1000 + 100 g lešticího prášku ceroxu
Řezný diamantový kotouč 150 mm |  |  |  | 2 ks | Ø150mm x 22,2mm x1.9mm