Pol 191 – Prosím o dospecifikování špiček – Pro jaký typ pipet jsou určené (kompatibilita), s filtrem nebo bez, sterilní nebo ne?

Univerzální, nesterilní, bez filtru

Pol 192 - Prosím o dospecifikování špiček – Pro jaký typ pipet jsou určené (kompatibilita), s filtrem nebo bez, sterilní nebo ne?
Univerzální, nesterilní, bez filtru

Pol 193 - Prosím o dospecifikování špiček – Pro jaký typ pipet jsou určené (kompatibilita), s filtrem nebo bez, sterilní nebo ne?
Univerzální, nesterilní, bez filtru

Pol 194 - Prosím o dospecifikování špiček – Pro jaký typ pipet jsou určené (kompatibilita), s filtrem nebo bez, sterilní nebo ne?
Univerzální, nesterilní, bez filtru

Pol 236 - Akceptuje zadavatel balení 960ks?
Ano

Pol 237 - Akceptuje zadavatel balení 480ks?
Ano

Pol 245 - Prosím o upřesňující informace k položce - skalpel - spec.dodavatel - typ, materiál, délka?
Skalpel bříškatý 50 mm. Ploché držadlo. Bříškatý. Materiál leštěný nerez., Délka břitu [mm] 50

Pol 246 - Prosím o upřesňující informace k položce preparační jehla - spec.dodavatel - typ délka.

Jehla preparační rovná. Délka [mm] 136.

Prosím o specifikaci položky na řádku 110: vývěva vodní - material, objem.

Polypropylén (PP), standardní objem pro běžnou laboratorní práci

Dále řádek 158: lžička laboratorní PP: délka?
Délka min. 150 mm

Prosím objasnění pojmu na řádku 165: špachtle s držátkem z PVC.

Upřesňující popis: Kopist laboratorní délky 210 mm, špachtle se lžičkou, může být i jiný plast než PVC

Dotazy:
1) Položka 82: miska třecí achátová s tloučkem
Bude zadavatel akceptovat vnitřní průměr 85 mm?
Ano

2)položka 100: Vata buničitá
Prosím specifikovat rozměry
Preferovaný rozměr řezu 40*60 cm

3)položka 140: kartáč na kádinky malý
Prosím specifikovat rozměry

orientační velikost: Průměr [mm] 60, Délka [mm] 150.

4)položka 141: karáč na baňky malý

Prosím specifikovat rozměry

Orientační velikost: Průměr [mm] 40, Délka [mm] 405.

5)položka 158: lžička laboratorní PP

Prosím specifikovat rozměry

Délka min. 150 mm

6) položka 165: špachtle s držátkem z PVC

Prosím specifikovat rozměry

Upřesňující popis: Kopist laboratorní délky 210 mm, špachtle se lžičkou, může být i jiný plast než PVC

7) položka 166: špachtle oboustranná se špičkou

Prosím specifikovat rozměry

Délka 260 mm

8)položka 178: odkapávač na sklo

Prosím specifikovat rozměry

Upřesňující informace: plastový nástěnný, orientační rozměry (v x š): 630 x 450 mm

9)položka 191-194 špičky pipetovací

Pro jakou pipetu budou špičky určeny?

Univerzální, nesterilní, bez filtru

10)položka 195: ručníky v roli se středovým odvíjením

Prosím specifikovat rozměry

Průměr role 19,5cm

11) položka 226: Stojánek pro vialky

Prosím specifikovat, kolik otvorů nebo jakou velikost stojánku zadavatel požaduje.

50 otvorů pro vialky 1,5ml

12)položka 231: Lžíčka laboratorní

Prosím specifikovat rozměry

Lžička se zúženou miskou, délka cca 135 mm, miska 9x20 mm

13)položka 234: vytahovač magnetických míchadel

Bude zadavatel akceptovat délku 350mm?

ano

14)položka 236: Špičky BIOHIT 5-350 ul

Bude zadavatel akceptovat balení 960ks?

ano

15)položka 237: Špičky BIOHIT 10-1000 ul

Bude zadavatel akceptovat balení 480ks?

ano

16)položka 239-242:  pinzety Knipex

Bude zadavatel akceptovat pinzety od jiného dodavatele?

ano

17)položka 245: skalpel - spec.dodavatel

Prosím specifikovat rozměry

Skalpel bříškatý 50 mm. Ploché držadlo. Bříškatý. Materiál leštěný nerez., Délka břitu [mm] 50

18)položka 246: preparační jehla - spec.dodavatel

Prosím specifikovat rozměry

Jehla preparační rovná. Délka [mm] 136.