TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klimatická komora pro testování vzorků při volitelných teplotách a vlhkosti

- Vnitřní objem v rozmezí			200 – 250 l

- Požadovaný rozsah teplot			-40 až +180 °C

- Požadovaný rozsah vlhkosti			10 – 98 %

- Max. vnější rozměry (š x v x h)		1200 x 1800 x 1000 mm

- Ohřev dle IEC 6008-3-5			5K/min

- Ochlazení dle IEC 60068-3-5		5K/min

- Napájení 					400V/50Hz/max.6800W

- Hlučnost max.					65 dB (A)

- Integrovaný zásobník na demivodu 		min. 20 l

- Průchodka min. 1x				min. Ø	50 mm

- Pojezdová kolečka				ano

- Rošt s nosností min. 30kg (min. 1x).

- Okno s náhledem do pracovního prostoru s vyhříváním a LED osvětlením.

- Na přístroji displej s ovládáním, programováním a zobrazením aktuálních hodnot.

- Možnost programování v reálném čase.

- Možnost nastavitelné rampové funkce.

- Senzor sloužící k měření a regulaci relativní vlhkosti.

- Systém zamezující kondenzaci vody na vzorku.

- Ethernetový výstup pro možnost připojení k PC.

- Poskytnutí kalibrační služby od dodavatele pro teplotu a relativní vlhkost na základě akreditace organizace ČIA, ISO 17025.

- Poskytnutí odborného servisu a technické kontroly do 48 hodin v pracovních dnech od nahlášení poruchy.

- Manuál a ovládání v českém či anglickém jazyce.

- Termín dodání max. 2 měsíce.

- V ceně musí být dodávka, instalace a zaškolení obsluhy.