## Příloha č. 1
Příloha č. 1 - podrobná specifikace „Rozšíření klastru PřF UJEP"
Položka | Předmět | Ks
1A | Výpočetní node - pro účely rozšíření výpočetní klastru PřF UJEP | 2
1B | GPU | 6
Maximální cena, kterou nelze překročit, činí 559 817,- Kč bez DPH.
Účastník doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny.
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1A | Výpočetní node - pro účely rozšíření výpočetní klastru PřF UJEP |  | Nabídková cena celkem bez DPH | 0
Počet kusů: | 2 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | Výkon | Hodnota bodového ohodnocení nabízeného nodu, nebo analogické sestavy (viz definice níže), v rámci testu SPECint2017 Rate ( varianta BASELINE ) dle http://www.spec.org - musí být minimálně 201 a zároveň musí platit, že počet bodů připadající na jedno fyzické jádro (tedy počet bodů sestavy dělený celkovým počtem fyzických jader sestavy) musí být minimálně 6. Maximální TDP jednoho procesoru: 160 W. analogické sestava = sestava osazená stejným počtem a typem procesorů, jako v nabízené sestavě a stejným počtem paměťových dimmů o stejné frekvenci jako v nabízené sestavě (nodu) . Pod pojmem "typ procesoru" je zde míněna jeho úplná specifikace.
| Počet CPU: | 2
| Provedení: | 19" Rack, max. 5U (přípustné jsou i 2U/tower, 3U/tower, 4U/tower či 5U/tower varianty samozřejmě s odpovídajícím montážním kitem do racku ), (min 2x HDD 2.5" bay případně 3.5" s vložkami na 2.5" disk)
| RAM: | min. 192 GB DDR4 (RDIMM), rychlost min. 2933 MT/s (požadujeme paměti s ECC) Na procesorech musí být osazeny všechny paměťové kanály alespoň jedním paměťovým modulem (dimmem), každý paměťový kanál musí být osazen stejným počtem paměťových modulů (dimmů), všechny dimmy musí být identické.
| HDD 1 (systémový disk/y resp. úložiště): | min. 64 GB v duálním režimu s podporou zavádění (tj. RAID 1) (boot disk/y) - zadavatel vylučuje usb flashdisk a řešení pomocí mechanických disků. Požadovaný RAID 1 musí být v rámci OS Linux ( Red Hat Enterprise či CentOS) realizovatelný bez využití softwarového RAIDu. Integrované řadiče, minimálně s ohledem na OS Linux, nemusí být vždy schopny samy o sobě plnohodnotně zajistit RAID 1 a tudíž se to pak musí řešit na úrovni operačního systému (SW RAID), což je pro zadavatele nepřijatelná alternativa. Zadavatel jako součást nabídky požaduje čestné prohlášení dodavatele, kterým potvrdí, že jím nabízené řešení se, s ohledem na uvedenou specifikaci OS, obejde bez SW RAIDu. V případě, že takovéto řešení bude dodáno a po instalaci OS bude zjištěno, že přes potvrzení dodavatele čestným prohlášením a případné následné technické konzultace s dodavatelem není požadavek zadavatele splněn, bude to považováno za nesplnění technické specifikace, a tedy i důvod k odstoupení od smlouvy.
| HDD 2: | kapacita min. 900 GB, sekvenční čtení/zápis : min. 500/400 MB/s, náhodné čtení/zápis : min. 80 000/40 000 IOPS, životnost: min. 6000 TBW, nebo min. 6000 * 1000 / (5*365 * kapacita disku v GB) DWPD
| LAN: | Minimálně (z hlediska počtu portů): 2x LAN port (10Gbase-T - integrováno na desce !, čili nikoli jako PCI-E karta) + 2x LAN port (1GbE) + 1x LAN port, dedikovaný pro vzdálený management.
| GPU sloty: | min. 3x PCI-e 3.0x16 pozice, vybavené veškerou přípravou pro osazení GPU, rozměrově osaditelné třemi kartami specifikovanými v 1B. Počítáme tedy s hustotou 3x GPU/nod.
| Chlazení: | Dostatečné chlazení nodu (počet a výkon větráků), dimezované na 3 GPU/nod (dodané v rámci položky 1B). Požadujeme, aby nod byl osazen alespoň třemi výkonnými ventilátory.
| Management: | nezávislý na operačním systému poskytující funkce: samostatné úložiště min. 16GB zejména pro uložení obrazu disku (ISO aj. ) ze kterého bude možné nouzově nabootovat (tj. např. SD karta, SSD disk, Interní sATA DOM modul a jiná řešení. Neakceptovatelná řešení jsou CD/DVD mechanika či jakékoli externí paměťové řešení připojené k nodu přes USB rozhraní), virtuální grafickou konzoli, připojení virtuálních médií (alespoň DVD, ISO), sledování HW senzorů. Vzdálená konzole musí být spustitelná ze standardních webových prohlížečů desktopových OS.
| Zdroj: | redundantní napájecí zdroj, dostatečný pro bezproblémový chod nodu osazeného třemi grafickými kartami specifikovanými v položce 1B a to i při jeho dlouhodobém plném vytížení (tedy při plném vytížení obou procesorů a současně i všech tří grafických karet na daném nodu). Minimální požadovaná hodnota výkonu zdroje: 1550 W (resp. 2x1550 W - redundance). Účinnost zdroje alespoň 80 PLUS Platinum.
| Příslušenství: | montážní kit pro umístění do RACKu
| Záruka: | minimálně 5 let
| Servis: | Nástup na opravu nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
| Požadavek: | Nezaplombovaná case - oprávněným zaměstnancům zadavatele musí být i v záruční době umožněno otevření skříně počítače a instalace či případná výměna dalších komponent (zejména tedy níže uvedených grafických karet).
| Operační systém | Bez operačního systému. Vyžadujeme kompatibilitu dodaného HW řešení s operačním systémem Linux ( zejména pak s aktuální verzí distribucí Red Hat Enterprise či CentOS ).
Účastník doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny.
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1B | GPU |  | Nabídková cena celkem bez DPH | 0
Počet kusů: | 6 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | GPU | velikost grafické paměti: min. 11 GB, min. 16550 bodů v bodovém hodnocení daného typu GPU ( definovaného příslušným čipem ) v rámci PassMark - G3D Mark dle http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html s podporou PCI Express x16 3.0, CUDA a kompatibilní s výpočetním balíkem AMBER - viz http://ambermd.org/GPUHardware.php , Grafické karty budou používány k numerickým výpočtům, což implikuje i vysoké nároky na případnou chybovost GPU (paměť, logické operace) a tudíž selhání dané karty tj. nalezení chyb včetně tzv. "soft errors" v rámci záruční doby (3 roky) bude důvodem k reklamaci/výměně takových kusů za nové (odpovídající technickým požadavkům zakázky) u dodavatele zakázky.
| Požadavek | Zadavatel požaduje, aby dodané grafické karty rozměrově umožňovaly zaplnění tří GPU pozic v každém z výpočetních nodů specifikovaných v položce 1A. Samozřejmě, že i při tomto osazení (tedy 3xGPU na 1 výpočetní nod) požaduje bezproblémový chod všech tří grafických karet resp. jejich bezproblémovou využitelnost (včeně současného vytížení všech grafických karet) na daném nodu pro příslušné výpočetní aplikace. Instalace grafických karet do nodů specifikovaných v 1A není požadována.
| Požadavek | Zadavatel požaduje plnou funkčnost dodaných grafických karet po jejich instalaci do nodů, specifikovaných v položce 1A a to při osazení 3xGPU/nod (a to i při souběžném provozu všech tří grafických karet v daném nodu). Tento požadavek zde musí být splněn pro operační systém Linux (zadavatel preferuje distribuci CentOS ). Pokud se po dodání, kompletaci a zprovoznění nodů (osazených dodanými grafickými kartami) ukáže, že výše uvedená podmínka na plnou funkčnost grafických karet není splněna, bude dodavatel vyzván, aby tento problém vyřešil. Pokud dodavatel nebude schopen případné problémy s funkčností grafických karet vyřešit, bude to důvod k odstoupení od smlouvy. Zadavatel proto doporučuje grafické karty plánované pro tuto zakázku v nodech předběžně otestovat, případně při jejich výběru alespoň zohlednit předchozí analogické bezproblémové dodávky.
| Záruka: | minimálně 3 roky
| Servis: | Odeslání nové karty (případně její výměna u zákazníka - není podmínkou) zákazníkovi nejpozději do 15 pracovních dnů od nahlášení a doložení závady na dané kartě. Nová karta musí samozřejmě splňovat všechny požadavky formulované v rámci specifikace položky 1B.