**Příloha k VZ – Resusci Baby QCPR**

**Obecné požadavky**:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný simulátor relevantní, je požadováno:

* nejnovější verze,
* uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

**Určení**:

Dětská figurína pro výcvik kardiopulmonální resuscitace s možností zpětné vazby poskytuje okamžitou objektivní odezvu o trvání a objemu ventilace, hloubce stlačení a poloze prstů. Zaměření na nácvik klíčových návyků a technik provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) kojenců.

**Specifikace**:

* realistická anatomie těla a anatomických rysů,
* nácvik kardiopulmonální resuscitace,
* nácvik zprůchodnění dýchacích cest,
* realistické zvedání hrudníku pro ověření správného provádění ventilace,
* realistický odpor při stlačování hrudníku,
* simulace brachiálního pulzu pro nácvik kontroly tepu.,
* součástí figuríny – přenosný kufr pro přepravu.