Příloha č. 4 – Technická specifikace

Předmětem dodání:

Samostatně stojící oboustranná laboratorní pracoviště pro 15 - 18 pozic (konfigurace 6 stanovišť pro 2-3 osoby), vybavená zdroji bezpečného malého napětí 24 VDC pro každé pracoviště zvlášť. Každé pracoviště bude vybaveno nezávislými kontejnery s PLC (řídící systém), dále pro umístění laboratorního vybavení a propojovacími kabely. Ke každému zařízení bude laboratorní sada základních pneumatických obvodů, sada základních elektropneumatických akčních členů, dále sada pneumatických pohonů a sada senzorů pro detekci objektů - jde tedy o prvky procesní instrumentace PI. Tyto sady jsou koncipované jako společné s možností použití na libovolné stanici. Součástí je doprava, kompletní instalace v objektu laboratoří a uvedením do provozu se zaškolením cca pěti pracovníků laboratoří.