Dodatečné informace

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) s názvem

Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA – 2019/0202

(dále jen „veřejná zakázka“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

Název projektu: U21 – Kvalitní infrastruktura

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zadavatel:

| Název zadavatele | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele | doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. – rektor |
| IČ zadavatele | 445 55 601 |
| Kontaktní osoba zadavatele | Ing. Lukáš Potměšil oddělení veřejných zakázek |

1.

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 8. 4. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Znění žádosti o vysvětlení a odpověď na žádost je uvedena následně:

Dotaz dodavatele 1:

Výkaz výměr obsahuje položky č. 35 a 112, které jsou uváděny jako 1kpl.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Specifikace prací u položky č. 35

Jedná se o chybu ve výkazu výměr. 1 komplet bude nahrazen přesným počtem ve VV, tedy 20 stupňů, 20 otvorů, jádrové vrtání do plochy 0,2 m2, tl. do 500 mm. Položka byla změněna z důvodu chyby v uvedení materiálu stupňů.

Specifikace prací u položky č. 112

Jedná se o chybu ve výkazu výměr. 1 komplet bude nahrazen přesným počtem ve VV, tedy položka 112 bude rozdělena na dvě dílčí položky

766825800R.1.1

Demontáž stávajícího sezení pro studenty včetně likvidace materiálu	ks	250

766825800R.1.2

Demontáž stávajícího obložení boku stěn včetně likvidace materiálu	m2	163

Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil k úpravě přílohy zadávací dokumentace (Soupis prací – Výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 1 těchto Dodatečných informací.

Dotaz dodavatele 2:

Z technické zprávy zmizela poznámka, že demontované vybavení poslucháren bude předáno investorovi k případnému dalšímu využití. Má se tedy stávající vybavení, které se bude demontovat komplet zlikvidovat? Pokud má jít likvidace za realizační firmou, kde je toto ve výkazu výměr zohledněno?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, demontovaný materiál bude likvidován prostřednictvím zhotovitele. Položky výkazu výměr jsou upraveny vč. Likvidace materiálu. Zhotovitel tedy zahrne částku likvidace do jednotkové ceny demontáže.

Dotaz dodavatele 3:

Ve výkazu výměr je nově položka č. 41, nejedná se o chybně zdvojenou položku pro poplatek za skládku? Přesuny hmot tomu neodpovídají.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel uvádí, že dochází ke změně výkazu výměr v popisu položek č. 40 a 41

| 40 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 02 - Dřevo, sklo a plasty | t | 26,327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 25,168 |

Dále je upraven objem položky č. 42, která vyjadřuje přesun hmot nových do objektu při výstavbě výukových prostor VIKS AULA.

|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 48,36 |

Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil k úpravě přílohy zadávací dokumentace (Soupis prací – Výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 1 těchto Dodatečných informací.

Dotaz dodavatele 4:

Položka č. 90, není patrné, kam je příčka o rozměrech 0,9 x 2,75m navržena. Pokud je v místě viz výřez z PD níže, bude nějaký vstupní otvor? Vybavení je součástí rozpočtu „Vybavení“? Demontáž stávajících konstrukcí – za nás není jednoznačně určen rozsah (viz bod 1).

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel uvádí, že položka je definována přesným popisem „Příčka v prostoru budoucí režie a rackových skříní ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, včetně demontáže stávajících konstrukcí“

Dále zadavatel uvádí, že vstupní otvor je řešen dveřmi hladkými, dýhovanými viz VV.

Demontáž stávajících konstrukcí je zahrnuta v položkách 766825800R.1.1 a

766825800R.1.2

Výkaz výměr byl upraven viz. Dotaz č. 1 a odpověď na něj.

| 4 | M | T3 | Polstrovaná stohovatelná židle | ks | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vybavení – atypický nábytek „sklopný stůl“ není součástí nabídky ani VV. Mobilní židle je součástí položky:

Dotaz dodavatele 5:

Žádáme o sjednocení množství zárubní a dveří. Např. pol. 109 a 110, 92 a 93, nejsou omylem zdvojené? Množství neodpovídá množství dveří. Opravdu jsou na WC navrženy dveře dýhované mahagon? Prosíme i o jednoznačné určení materiálu a dekorů, výpis prvků CPL, rozpočet mahagon, dále barva bílá versus dub, buk, mahagon. Zárubně ocelové versus obložky.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr je sjednocen na dekor dřevo. Vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby. Stejný postup bude zvolen pro obložkové zárubně – dekor dřevo, vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby.

Počty zárubní a dveří byly sjednoceny.

Do sádrokartonu

| 92 | M | 55331521.1 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600, nátěr RAL dle výběru investora | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | M | 55331521 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700, nátěr RAL dle výběru investora | kus | 2,000 |
| 99 | M | SPL.0012826.URS | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm dekor dřevo 1/T (Vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby.) | kus | 1,000 |
| 100 | M | SPL.0012828.URS | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dekor dřevo 2a/T (Vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby.) | kus | 1,000 |
| 101 | M | SPL.0012828.URS.1 | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dekor dřevo 2b/T (Vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby.) | kus | 1,000 |

Do zděné konstrukce

| 103 | M | 61160188.1 | dveře dekor dřevo vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm vč. kování - 3/T | kus | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105a | M | 61160280.1 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové do 150x197cm vč. panik. kování a samozavírače - 4/T | kus | 2,000 |
| 105b | M | 61160280.2 | dveře dekor dřevo vnitřní hladké plné 2křídlové do 150x197cm vč. panik. kování a samozavírače, požární odolnost EW 30 | kus | 1,000 |
| 105c | M | 61160188.1 | dveře dekor dřevo vnitřní hladké plné 2křídlové se skrytými panty, zapuštěné v akustickém obkladu, celkový rozměr 80x197cm vč. kování a zámku, umístění do prostoru vstupu režie a serverovny | kus | 2,000 |
| 107 | M | 61182258.1 | zárubeň obložková dekor dřevo pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm | kus | 2,000 |
| 109 | M | 61182275.1 | zárubeň obložková dekor dřevo pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 6-17cm | kus | 2,000 |
| 110 | M | SPL.0011739.URS | zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 150x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dekor dřevo, požární odolnost EW 30 | kus | 1,000 |

Dveře do režie a serverovny v rohu auly budou součástí akustického obkladu formou skříňových dveří se skrytými panty, dvoukřídlé. Tedy zde není uvedena v soupisu prací obložka.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil k úpravě přílohy zadávací dokumentace (Soupis prací – Výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 1 těchto Dodatečných informací.

Dotaz dodavatele 6:

Žádáme o upřesnění množství akustických příček viz pol. 97. Množství je 108,6ks, jakou plochu má jeden kus?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel uvádí, že dochází ke změně výkazu výměr v měrné jednotce u položky č. 97 – ks jsou změněny na m2 a dále dochází ke změně celkového množství.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil k úpravě přílohy zadávací dokumentace (Soupis prací – Výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 1 těchto Dodatečných informací.

Dotaz dodavatele 7:

Zdvojené množství pro pokládku vyrovnání samonivelační stěrky je za nás chybně. Nelze udělat na plochu dvě vrstvy stěrky. Je to tedy pro plochu 235,033 (plocha auly) v tloušťce 8mm? Příplatek za každý další mm viz pol. 139 obsahuje jen příplatek za 2mm.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel potvrzuje informaci, jedná se o předpokládané vyrovnání vrstvy 8 mm.

Dotaz dodavatele 8:

Dobrý den,

prosím o aktualizaci výkazu výměr části elektro, jelikož chybně sčítá částky oddílů v rekapitulaci a vzhledem k uzamčeným buňkám nejde toto napravit.

V první řadě se do rekapitulace elektro vůbec nepřenáší část Ostatní náklady ze soupisu položek.

Dále jsou v rekapitulaci uzamčeny buňky pro doplnění ceny za kompletační činnost, revize, investorskou činnost, projekt skutečného provedení a autorský dozor.

Děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel provedl revizi výkazu výměr části elektro a tuto část předkládá k ocenění jako přílohu č. 2 těchto Dodatečných informací.

2.

Zadavatel na základě předchozích odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přikročil k prodloužení lhůty pro podání nabídky na veřejnou zakázku.

Nová lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku: 23. 4. 2020, 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soubor „03_20_OBJEKT VIKS - Aula_rev2“ ve formátu xlsx (velikost souboru 216 kB)

Příloha č. 2 - soubor „Rozpočet_UJEP_aula-elektro_VV_rev“ ve formátu xlsx (velikost souboru 91 kB)

V Ústí nad Labem, dne 14. 4. 2020

...............................................................

Ing. Lukáš Potměšil

Oddělení veřejných zakázek, UJEP

Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky