## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
03/2019a | Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. |  |  | Aspe
ZŘ | Základní řešení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
SO 01 | Zateplení střešního pláště | 0 | 0 | 0
SO 02 | Vegetační vrstva zelené střechy | 0 | 0 | 0
SO 03 | Měřicí a monitorovací senzory a čidla | 0 | 0 | 0
TI 01 | Odvodnění střechy | 0 | 0 | 0

## SO 00
UJEP05 |  |  |  | Soupis prací objektu
S | Stavba: | 03/2019a |  | Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. | [6 empty] | SO 00 | 0 | Aspe
O | Objekt: | SO 00 |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | 032803000 |  | Ostatní náklady | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 3 | 045203000 |  | Kompletační činnost | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "tištěné verze"2 "elektronická verze - CD"1 Součet
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 4 | 071203000 |  | Provoz dalšího subjektu | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 091504000 |  | Náklady související s publikační činností | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV

## SO 01
UJEP05 |  |  |  | Soupis prací objektu
S | Stavba: | 03/2019a |  | Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. | [6 empty] | SO 01 | 0 | Aspe
O | Objekt: | SO 01 |  | Zateplení střešního pláště
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 342241112 |  | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm | M2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Práh dveří"0,5*1 0,5
P | 2 | 342273111 |  | Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm | M2 | 5.058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "dělící PIR Panel"6,835*(2*0,32+0,1) 5,058
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 3 | 619995001 |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | M | 5.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "PL1"2*1,8+0,8 4,4 "Prostupy u chrličů"4*0,25 1 Součet 5,4
P | 4 | 622321121 |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Práh dveří"0,5*1 0,5
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 13 | 712310915 |  | Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem tmelem asfaltovým | M2 | 249.478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Plocha 1"6,835*18,25 124,739 Mezisoučet 124,739 "Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"95,97 95,97 "Plocha 2 - Obsyb kačírkem"(6,835*18,25)-95,97 28,769 Mezisoučet 124,739 Součet 249,478
P | 14 | 11163260 |  | tmel asfaltový stříkatelný | T | 0.374 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 249,478*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,374
P | 15 | 712363001 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_2 124,739 Mezisoučet 124,739 Součet 124,739
P | 16 | 28343012 | 1 | fólie hydroizolační střešní zátěžová na bázi mPVC vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 1,5mm | M2 | 143.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 124,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,45
P | 17 | 712363003 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | M | 89.099 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_2/1,4 89,099 Mezisoučet 89,099 Součet 89,099
P | 18 | 712363005 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | M2 | 12.543 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "okraje"0,25*(2*6,835+2*18,25) 12,543 Mezisoučet 12,543 Součet 12,543
P | 19 | 712363311 |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m pásek rš 50 mm | KUS | 3.418 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "dělící PIR Panel"6,835/2 3,418
P | 20 | 712363312 |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm | KUS | 50.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "okraje - Plocha 1"(2*6,835+2*18,25)/2 25,085 "okraje - Plocha 2"(2*6,835+2*18,25)/2 25,085 Mezisoučet 50,17 Součet 50,17
P | 21 | 712363501 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené | M2 | 95.604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha ~
VV |  |  |  | Plocha_2 124,739 Mezisoučet 124,739 "rohy"-4 -4 "okraje"-0,5*(2*6,835+(2*18,25+0,1)) -25,135 Mezisoučet -29,135 Součet 95,604
P | 22 | 28342411 |  | fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm | M2 | 109.945 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 95,604*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 109,945
P | 23 | 712363502 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené | M2 | 25.135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | do betonu nebo pórobetonu okraj ~
VV |  |  |  | "okraje"0,5*(2*6,835+(2*18,25+0,1)) 25,135 Součet 25,135
P | 24 | 28342411 | 1 | fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm | M2 | 28.905 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 25,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,905
P | 25 | 712363503 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené | M2 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | do betonu nebo pórobetonu roh ~
VV |  |  |  | "rohy"4 4
P | 26 | 28342411 | 2 | fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm | M2 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,6
P | 27 | 712391171 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | M2 | 249.478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_1 124,739 Plocha_2 124,739 Součet 249,478
P | 28 | 69311006 |  | geotextilie tkaná PP 15kN/m | M2 | 286.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 249,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 286,9
P | 29 | 712391172 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_2 124,739 Součet 124,739
P | 30 | 69311068 |  | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | M2 | 143.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 124,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,45
P | 31 | 712491171 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | M2 | 5.058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "dělící PIR Panel"6,835*(2*0,32+0,1) 5,058
P | 32 | 69311068 | 1 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | M2 | 5.817 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5,058*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,817
P | 33 | 712771221 |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_2 124,739 Součet 124,739
P | 34 | 69334152 |  | fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 35 | 712861703 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše | M2 | 5.058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "dělící PIR Panel"6,835*(2*0,32+0,1) 5,058
P | 36 | 28343012 |  | fólie hydroizolační střešní zátěžová na bázi mPVC vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 1,5mm | M2 | 6.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5,058*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,07
P | 37 | 712998004 |  | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110 | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 38 | 28342470 |  | chrlič PVC atikový D 110 | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 39 | 998712104 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 1.056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 40 | 998712181 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | T | 1.056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 41 | 998712192 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | T | 1.056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 42 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | M2 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Práh dveří"0,15*1 0,15
P | 43 | 63482267 |  | deska izolační z pěnového skla 60 x 60 x 10 cm bez povrchové úpravy ?= 0,038 | M2 | 0.153 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,153
P | 44 | 713141131 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | M2 | 0.684 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "dělící PIR Panel"6,835*0,1 0,684
P | 45 | 2837653 |  | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 100mm | M2 | 2.408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,684*3,52 'Přepočtené koeficientem množství 2,408
P | 46 | 713141135 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá | M2 | 249.478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_1 124,739 Plocha_2 124,739 Součet 249,478
P | 47 | 28372308 |  | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm | M2 | 254.468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 249,478*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 254,468
P | 48 | 713141151 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 249.478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_1 124,739 Plocha_2 124,739 Součet 249,478
P | 49 | 28372308 | 1 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm | M2 | 254.468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 249,478*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 254,468
P | 50 | 713291122 |  | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem | M2 | 249.478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_1 124,739 Plocha_2 124,739 Součet 249,478
P | 51 | 62836110 |  | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou | M2 | 286.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 249,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 286,9
P | 52 | 998713104 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | T | 2.356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 53 | 998713181 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | T | 2.356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 54 | 998713192 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | T | 2.356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 55 | 764002841 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K1.1"40 40 "K1.2"40 40 Součet 80
P | 56 | 764002871 |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | M | 96.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K1.3"40 40 "K2"56,1 56,1 Součet 96,1
P | 57 | 764004861 |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | M | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2*4 8
P | 58 | 764215403 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 250 mm | M | 6.835 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "dělící PIR Panel"6,835 6,835
P | 59 | 764215407 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K1.3"40 40
P | 60 | 764215408 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 750 mm | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K1.1"40 40
P | 61 | 764216446 |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm | M | 57.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K2"56,1 56,1 "4"1,1 1,1 Součet 57,2
P | 62 | 764311406 |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm | M | 57.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K2"56,1 56,1 "K4"1,1 1,1 Součet 57,2
P | 63 | 764311407 |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K1.2"40 40
P | 64 | 998764104 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 0.896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 65 | 998764181 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | T | 0.896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 66 | 998764192 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | T | 0.896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 67 | 766641131 |  | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "PL1"1 1
P | 68 | 61144135-PL1 |  | dveře plastové balkonové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80x180 cm | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 69 | 998766103 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.069 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 70 | 998766181 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | T | 0.069 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 71 | 998766192 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | T | 0.069 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 72 | 783401311 |  | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 113.435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "K1.1"40*0,75 30 "K1.2"40*0,6 24 "K1.3"40*0,6 24 "K2"56,1*0,5 28,05 "K4"1,1*0,5 0,55 "dělící PIR Panel - atika"6,835 6,835 Mezisoučet 113,435 Součet 113,435
P | 73 | 783414201 |  | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 113.435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | nater_764 113,435
P | 74 | 783415101 |  | Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 113.435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | nater_764 113,435
P | 75 | 783417101 |  | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 113.435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | nater_764 113,435
P | 76 | HZS1292 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 77 | HZS2151 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 78 | HZS2161 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 79 | HZS2491 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 80 | HZS2492 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 968082021 |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "PL1"0,8*1,8 1,44
P | 6 | 971033241 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | KUS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "bezpečnostní přepady - prostupy (chrliče)"10 10
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 7 | 997013160 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m | T | 0.552 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 8 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 0.552 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 2.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,552*5 'Přepočtené koeficientem množství 2,76
P | 10 | 997013803 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | T | 0.408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 11 | 998017004 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m | T | 0.952 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 12 | 998018011 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých další | T | 0.952 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ch i započatých 100 m ~
VV

## SO 02
UJEP05 |  |  |  | Soupis prací objektu
S | Stavba: | 03/2019a |  | Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. | [6 empty] | SO 02 | 0 | Aspe
O | Objekt: | SO 02 |  | Vegetační vrstva zelené střechy
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 183211312 |  | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek | KUS | 767.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | cca 8ks/m2 "Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"95,97*8 767,76 Mezisoučet 767,76 Součet 767,76
P | 2 | 00572620 |  | řízky rozchodníků pro vegetační střechy standardních druhů | KG | 38.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 767*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,35
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 712391172 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_2 124,739 Součet 124,739
P | 6 | 69311068 |  | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | M2 | 143.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 124,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,45
P | 7 | 712771201 |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 28.769 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Plocha 2 - Obsyb kačírkem"(6,835*18,25)-95,97 28,769 Mezisoučet 28,769 Součet 28,769
P | 8 | 58337403 |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | T | 4.603 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 28,769*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 4,603
P | 9 | 712771221 |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha_2 124,739 Součet 124,739
P | 10 | 69334152 |  | fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE | M2 | 124.739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 11 | 712771411 |  | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 95.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"95,97 95,97 Mezisoučet 95,97 Součet 95,97
P | 12 | 10321230 |  | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | M3 | 12.956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | "Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"0,135*95,97 12,956 Mezisoučet 12,956 Součet 12,956
P | 13 | 998712104 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 12.569 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 14 | 998712181 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | T | 12.569 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 15 | 998712192 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | T | 12.569 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 16 | HZS1292 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 17 | HZS2151 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř | HOD | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 18 | HZS2161 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér | HOD | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 19 | HZS2491 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 20 | HZS2492 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 3 | 998017004 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m | T | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 4 | 998018011 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých další | T | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ch i započatých 100 m ~
VV

## SO 03
UJEP05 |  |  |  | Soupis prací objektu
S | Stavba: | 03/2019a |  | Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. | [6 empty] | SO 03 | 0 | Aspe
O | Objekt: | SO 03 |  | Měřicí a monitorovací senzory a čidla
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | Pol44 |  | trubka PVC pevně uložená typ 6013/pr.13 | M | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 100
P | 2 | Pol30 |  | trubka PVC 16 ÚV odolná | M | 105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 105
P | 3 | Pol45 |  | trubka PVC pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 80
P | 4 | Pol31 |  | trubka PVC 21 ÚV odolná | M | 84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 84
P | 5 | Pol46 |  | trubka ohebná flexi d 16-21mm | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 30
P | 6 | Pol32 |  | trubka ohebná FLEX d 16-21mm, ÚV odoplná | M | 31.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 31,5
P | 7 | Pol47 |  | elektroinstalační krabice | M | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5
P | 8 | Pol33 |  | elektroinstalační krabice | M | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5
P | 9 | Pol48 |  | snímač teploty Pt100 | KUS | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 7
P | 10 | Pol49 |  | snímač teploty + vlhkosti + rychlost a směr větru+osvitu na meteostojan | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5
P | 11 | Pol50 |  | snímač vlhkosti půdy | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3
P | 12 | Pol51 |  | člunkový srážkoměr | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 13 | Pol52 |  | Stožár 2m na ploché střechy vč.zátěže | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2
P | 14 | Pol53 |  | montáž kamery vč.konzole | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 15 | Pol54 |  | kabelový žlab 65/50 úplný | M | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 45
P | 16 | Pol34 |  | kabelový žlab FeZn 62/50 vč.příslušenství komplet | M | 47.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 47,25
P | 17 | Pol55 |  | vodič Cu(UTP) v zatažené trubce do 1x35 | M | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 100
P | 18 | Pol35 |  | kabel UTP cat 6 - venkovní | M | 105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 105
P | 19 | Pol56 | 1 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | M | 520 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 520
P | 20 | Pol36 |  | kabel JQTQ 4Dx1 | M | 546 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 546
P | 21 | Pol56 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | M | 70 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 70
P | 22 | Pol37 |  | kabel CYKY 3Cx1,5 | M | 73.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 73,5
P | 23 | Pol57 |  | vodič AlMgSi 8mm | KG | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 120
P | 24 | Pol38 |  | vodič AlMgSi 8mm | KG | 126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 126
P | 25 | Pol58 |  | jímač 3m vč.zátěže | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 26 | Pol39 |  | jímač 3m vč.zátěže | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 27 | Pol59 |  | svorka SS, SP | KUS | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 40
P | 28 | Pol40 |  | svorky Al hromosvodové SS, SP | KUS | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 40
P | 29 | Pol60 |  | svorka uchycení na ploché střechy | KUS | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 40
P | 30 | Pol41 |  | uchycení na ploché střechy plast | KUS | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 40
SD |  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 31 | Pol1 |  | Vystrojený rozváděč MaR DT - plastová rozvodnice s plnými dveřmi, rozměry cca 530 x 420 x 250 mm, krytí IP44 vč.DIN lišt, vývodek, svorek, vodičů, montáže a revize | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 32 | Pol2 |  | Spínač na DIN lištu 1f. 32A/1 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 33 | Pol3 |  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/0,03A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 34 | Pol4 |  | Zásuvka na DIN lištu do rozvaděče | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 35 | Pol5 |  | Jistič 1x10A | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3
P | 36 | Pol6 |  | Relé 24V 2P | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 37 | Pol7 |  | Rozjištění pro skleněnou pojistko vč.pojistky 100mA | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5
P | 38 | Pol8 |  | Napájecí zdroj 230/24V/5A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 39 | Pol9 |  | Přepěťová ochrana T3 s vf.filtrem | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 40 | Pol10 |  | Termostat do rozvaděče | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 41 | Pol11 |  | Topný odpor 20W do rozvaděče | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 42 | Pol12 |  | Programovatelný řídící systém PLC( měřící ústředna datalogger) se záznamem měřených veličin a možností odesílání dat GSM/GPRS na zabezpečený server 8xAI Pt100, 8xBI, 4xBO, RS485-komunikace, včetně SW | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | a oživení a správa dat na serveru dle TZ + nap.zdroj, anténa + accu 24Ah ~
VV |  |  |  | 1
P | 43 | Pol13 |  | Paměťová karta do PLC | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 44 | Pol14 |  | Přepínač ETHERNET 3xRJ45 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 45 | Pol15 |  | Snímač teploty Pt100 - umístěný pod zem s kabelem 25m | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5
P | 46 | Pol16 |  | Snímač teploty Pt100 - umístěný nad zem s radiačním krytem a konzolí | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 47 | Pol17 |  | Snímač teploty Pt100 prostorový pod strop | ku | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2
P | 48 | Pol18 |  | Snímač teploty pro venkovní prostředí s výstupem RS485 pro umístění na stožár s radiačním krytem vč.držáku | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 49 | Pol19 |  | Snímač relativní vlkosti pro venkovní prostředí s výstupem RS485 pro umístění na stožár s radiačním krytem vč.držáku | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 50 | Pol20 |  | Snímač vlhkosti půdy VIRRB s výstupem RS485 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2
P | 51 | Pol21 |  | Snímač vlhkosti půdy od Cambell Scientific s výstupem RS485 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 52 | Pol22 |  | Snímač rychlosti větru a větrných poryvů s výstupem RS485 pro umístění na stožár, vytápěný, vč.držáku | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 53 | Pol23 |  | Snímač směru větru a větrných poryvů s výstupem RS485 pro umístění na stožár, vytápění, vč.držáku | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 54 | Pol24 |  | Snímač slunečního záření s výstupem RS485 pro umístění na stožár | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 55 | Pol25 |  | Člunkový srážkoměr s výstupem RS485 a 3xbinární výstup pro umístění na samostatný stožárek vč.stožárku, vytápěný | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 56 | Pol26 |  | Stožár pro meteostanici 2m vysoký vč.zátěže, pozink, vč.kombinovaného držáku pro snímače vč.držáků | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 57 | Pol27 |  | Kamera IP HD rozlišení, venkovní prostředí, PoE vč.injektoru a konzole | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 58 | Pol28 |  | Solenoidový ventil 1/2" 230V, 0,6bar, mosaz | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 59 | HZS2221 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 8
P | 60 | HZS2491 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4
P | 61 | HZS2492 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 8
P | 62 | 0.18 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 63 | 0.19 |  | Revize a zkoušky elektrických zařízení-3x + elektronicky | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
P | 64 | 900001.3 |  | doprava dodávek | % | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2
P | 65 | 900001.4 |  | materiál podružný | % | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2,5
P | 66 | 900001.5 |  | PPV pro elektromontáže | % | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3,5

## TI 01
UJEP05 |  |  |  | Soupis prací objektu
S | Stavba: | 03/2019a |  | Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. | [6 empty] | TI 01 | 0 | Aspe
O | Objekt: | TI 01 |  | Odvodnění střechy
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 310235251 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | 612315211 |  | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 8 | 721140806 |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | M | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 721140917 |  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150 | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 10 | 721173317 |  | Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 160 | M | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 11 | 721210824 |  | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 12 | 721233115 |  | Montáž střešních vtoků pro ploché střechy svislý odtok | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 13 | 56231107.HL |  | Střešní vtok DN125 svislý s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš, průtok 14 l/s | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 14 | 56231108.HL |  | Nástavec střešního vtoku 300 mm DN125 svislý s PVC izolační manžetou | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 15 | 56231109.HL |  | Nástavec střešního vtoku 180 mm/d 145mm | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 16 | 56231110.HL |  | Odvodňovací kroužek HL160 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 17 | 721290823 |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.291 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 18 | 998721103 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 19 | 722131912 |  | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 20 | 722174003 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 21 | 722181222 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 22 | 722190901 |  | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 23 | 722212440 |  | Orientační štítky na zeď | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 24 | 722220153 |  | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 25 | 722220232 |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4 | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 26 | 722224115 |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 27 | 722231073 |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 28 | 722232044 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 29 | 722262226 |  | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 30 | 722290226 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 31 | 722290234 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 32 | 998722103 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 33 | 725819202 |  | Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 34 | 551456017 |  | kohout výtokový nástěnný nezámrzný s pevným výtokem DN 20 s přípojkou na hadici, T=-15°C až +90°C | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 35 | 998725103 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 36 | HZS2163 |  | HZS- Izolatér, izolace střešní vpusti vč. materiálu (min. vlna, PUR, geotextilie) | HOD | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 3 | 965042221 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 | M3 | 0.054 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (0,3*0,3*0,3)*2 0,054
P | 4 | 971033251 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 0.422 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV
P | 6 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 3.798 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,422*9 "Přepočtené koeficientem množství 3,798
P | 7 | 997013801 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | T | 0.422 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP
VV