Příloha č. 1 k VZ – Automatic Delivery Module (ADM)

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- nejnovější verze,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, baterie aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

- Automatic Delivery module: modul pro simulátor/figurínu těhotné ženy (rodičky) Laerdal SimMom určený pro automatický porod.

Všeobecná specifikace:

- modul zajišťuje studentům snadný nácvik reálného porodu, při kterém je možné provádět pokročilejší a komplikovanější simulace porodů (z hlediska řízení, komplikací životních funkcí matky apod.), než se standardně dostupnou možností manuálního porodu. Současně s tím lze v řídícím software navíc nastavit délku (periodu) a počet kontrakcí, které potom ADM provádí v průběhu simulace vlastního porodu zcela automaticky.

- modul umožňuje automatické vypuzení plodu z dutiny břišní dle nastavených parametrů (rotace, délka a počet kontrakcí) bez nutnosti fyzického kontaktu.