## části
část | Předmět | Ks | Maximální cena celkem bez DPH
1 | Elektromyografický systém včetně příslušenství | 1 | 1000000
2 | Systém silových desek včetně příslušenství | 1 | 1485000
3 | Systém pro 3D analýzu kinematiky pohybu | soubor | 1010000
3 | Příslušenství k 3D analýze kinematiky pohybu | soubor | 135000
3 | Rukavice pro sledování pohybu prstů ruky včetně příslušenství | soubor | 135000
4 | Software pro analýzu dat z 360° videí z VR | 1 | 216000
5 | Běhátkový ergometr včetně příslušenství | 1 | 648000
5 | Tělesný analyzátor včetně příslušenství | 1 | 138000
6 | Testový systém pro psychodiagnostiku včetně příslušenství a softwarového vybavení | 1 | 228000
Požadavky pro všechny části shodně:
Zařízení obsahující barerie musí být snadno vyměnitelné. Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432.

## Balík 1 (sEMG)
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět | Ks | Cena | Maximální cena celkem bez DPH
1 | Elektromyografický systém včetně příslušenství | 1 | 1000000 | 1000000
1 | Požadavek
Položka: | Elektromyografický systém včetně příslušenství
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Systém umožňuje záznam pohybu a následnou analýzu elektrické aktivity svalu snímané z povrchu těla v reálném čase nebo s minimálním zpožděním. – Sledování různých parametrů svalové aktivity je využitelné pro klinické hodnocení léčby, pro analýzu pohybových stereotypů a pohybu obecně (kineziologické studie), pro analýzu nervosvalové koordinace, ve vědeckém výzkumu. – Požadovaná technologie bude využita pro sledování chování lidského těla při pohybových činnostech, zejména ve sportu (aktivace svalů při pohybu). – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Bezdrátový mobilní systém (subjekt není omezen kabeláží). – Systém nesmí výrazně omezit pohyb nebo mít vliv na zdraví a bezpečnost sledovaného subjektu nebo jeho okolí. – Systém bude eliminovat výpadky (drifty) a zkreslení získaných informací a přenášeného datového toku. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Senzory jsou pevně fixovány na subjektu, nedochází k jejich samovolnému pohybu. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Možnost provádět měření nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách terénních (schopnost odolávat běžným venkovním podmínkám, tzn. slunečnímu svitu, světelným a optickým odrazům, v provozních teplotách +5/ +35 °C), vliv potu neovlivní funkčnost zařízení. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Zařízení (EMG senzory, přijímač a notebook, bez kamer) dokáže samostatně pracovat a sledovat subjekt minimálně 2 hodiny bez el. energie (230V/50Hz, zástrčka typu E). – Zařízení pro příjem (zpracování měřených dat) bude napájen ze sítě (230V/50Hz, zástrčka typu E) s tím, že subjekt nesmí být se zařízením spojen žádným kabelem (viz bod bezdrátový mobilní systém).
| Specifikace: | – Min. 16 bezdrátových senzorů (16 kanálový systém) s s adaptéry pro připojení EMG elektrod (včetně adaptérů ke každému senzoru, min. délka 7 cm). – Včetně nastavitelných fixačních pásků na tělo. – Frekvence snímání musí být dostatečně vysoká, aby umožnila měření i velmi dynamických jevů, zj. ve sportu. – Min. 24bit interní vzorkování EMG, vstupní rozsah napětí (ze svalu na vstup senzoru) se pohybuje kolem 20000 μV. – Vzorkovací frekvence se pohybuje kolem 4000 Hz, vzorkovací frekvence dalších integrovaných senzorů (např.. akcelerometrů) až 500 Hz. – Možnost nastavení horní a dolní frekvenční hranice (propustnosti) EMG senzorů. – Součástí senzorů je interní pamět (min. 2 GB), která dokáže uložit min. 6 hod. záznamu (v případě, že dojde k přerušení přenosu signálu mezi senzorem a přijímačem, lze zpětně chybějící data ze senzoru stáhnout). – EMG senzory jsou schopné pracovat na jedno nabití min. 6 hodin. – Nejnovější model výrobce. – Možnost dokoupení dalších senzorů a vytvoření více-kanálového systému. – Laboratorní kvalita dat. – K senzorům lze připojit další elektrodové adaptéry, které modifikují jeho vlastnosti (viz položka Ostatní) a dokáží zaznamenat např. snímání EKG (popřípadě tento požadavek řešen jiným způsobem tak, aby bylo možné sbírat data z biomonitoringu a vložek do bot s odporovými senzory co nejjednodušším způsobem). Součástí bezdrátových senzorů (EMG), jsou další integrované senzory, které zvyšují výtěžnost měření, např.: – gyroskopy – akcelerometry – magnometry
| Funkční celek: | Komunikační a nabíjecí stanice včetně potřebné kabeláže.
| Sledování subjektu: | – 2× kamera pro sledování subjektu (ze dvou úhlů pohledu). – Rozlišení min. 1280×906 px, min. 30 FPS, barevná, odolná vůči prostředí (5–35 °C). – USB rozhraní. – Vzdálená obsluha. – Včetně potřebného softwarového modulu, který umožní synchronizaci videa s elektromyografickým systémem.
| Ostatní: | – Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž, která zajišťuje funkční celek. – Min. 2 ks adaptérů pro připojení EMG elektrod (min. délka 15 cm). – Min. 3× velikosti vložek do bot s odporovými senzory (snímač došlapu), které lze připojit do elektromyografického systému a vyhodnocovat ve stejném softwarovém vybavení, včetně adaptérů pro připojení k bezdrátovým senzorům. – Spotřební materiál: samolepící elektrody (min. 200 dvojitých elektrod = celkem min. 400 elektrod) a oboustranné fixační pásky pro senzory (min. 1000 ks). – Praktický kufřík pro elektromyografický systém, vodotěsný a prachotěsný. – Min. 1 ks adaptéru pro biomonitoring (registrace EKG a respirace). ---Možnost výměny baterií v zařízení, obaly z eko. materiálu - Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Programové vybavení: | – Systém musí obsahovat SW pro zpracování dat ve kterém lze využívat systém protokolů (přednastavené, přizpůsobitelné reporty). – Včetně potřebného vybavení (HW, SW) pro synchronizaci s ostatním laboratorním vybavením (princip TTL). – Otevřenost dat, záznam časových řad elektrického signálu (aktivity svalu), které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat lze vytvořit matematické modely dat, analyzovat model pro následní zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Doživotní licence, min. 3 roky nárok na aktualizace. – Včetně softwaru, který integruje videozáznam do programového vybavení elektromyografického systému.
| Přenosná stanice (notebook): | – Doporučený výrobcem elektromyografického systému, plně kompatibilní. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Min. 2 roky záruka.
| Školení a doprava: | – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Zaškolení obsluhy. – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Záruka: | – Min. 2 roky záruky na SW, HW (není-li uvedeno jinak).

## Balík 2 (Tlakové desky)
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět | Ks | Cena | Maximální cena celkem bez DPH
1 | Systém silových desek včetně příslušenství | 1 | 1485000 | 1485000
1 | Požadavek
Položka: | Systém silových desek včetně příslušenství
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – 2× silová deska pro měření reakčních sil podložky, momentů a centra tlaku u zdravých osob a u osob s poruchami funkce a řízení pohybového aparátu. – Požadovaná technologie bude využita pro sledování chování lidského těla při pohybových činnostech. – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Bezdrátový mobilní systém (subjekt není omezen kabeláží). – Prezentace získaných dat v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou. – Uložit informace a data v otevřeném formátu pro další zpracování v aplikacích třetích stran. – Systém nesmí výrazně omezit pohyb nebo mít vliv na zdraví a bezpečnost sledovaného subjektu nebo jeho okolí. – Systém bude eliminovat výpadky (drifty) a zkreslení získaných informací a přenášeného datového toku. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Dodávané řešení musí být včetně české nebo anglické dokumentace. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.).
| Specifikace: | – Deska se silovými senzory založenými na piezoelektrickém principu. – Mobilní (přenosná) deska pro měření v laboratorních i terenních podmínkách. – Frekvence snímání musí být dostatečně vysoká, aby umožnila měření i velmi dynamických jevů, zj. ve sportu. – Min. velikost desky 600×400 mm. – Přenost měření (linearita) max. +/- 0,2 % z maximální naměřené hodnoty. – Silové desky musí být 3D (měřit sílu ve třech na sebe kolmých osách). – Možnost propojení dvou a více desek do jednoho celku, který lze využít pro diagnostiku. – Velmi odolná deska vůči okolnímu prostředí, zj. pohybům subjektů.
| Sledování subjektu: | – 2× analogová kamera pro sledování subjektu (ze dvou úhlů pohledu). – Včetně kompatibilního stativu (ke každé kameře jeden stativ) – stativ nesmí být plastový, max. váha do 2 kg, tripod, třícestná nebo kulová hlava. – Rozlišení min. 1280×1024 px, min. 80 FPS, barevná, odolná vůči prostředí (0–50 °C), možnost přichycení objektivů (c-mount). – Ethernetové rozhrání. – Vzdálená (síťová) obsluha.
| Ostatní: | – Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž (min. jeden propojovací kabel ke každé desce), která zajišťuje funkční celek. – Náhradní propojovací kabeláž, min. 2× kusy (ke každé desce jeden náhradní kabel). – Včetně systému pro zpracování signálu ze silových desek a kamer (tzv. DAQ). – Možnost dokoupit další silové desky a zapojit je do pořizovaného systému. - Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Programové vybavení: | – Systém musí obsahovat SW pro zpracování dat ve kterém lze využívat předpřipravené protokoly pro standardizované testy (např. testy jako dřep, dřep s výskokem, dřep-sed, výpad, vertikální/horizontální skok, skok s předpětím a další). Jedná se zj. o silové, balanční a výskokové testy. – Včetně programového vybavení a potřebného vybavení (HW, SW) pro synchronizaci se s ostatním laboratorním vybavením (TTL). – Otevřenost dat, záznam časových řad silových (tlakových) informací, které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat lze vytvořit matematické modely dat, analyzovat model pro následní zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – Společné zobrazení videozáznamu a měřených dat v SW, včetně možnosti zpětného přehrávání a krokové analýzy synchronních kinetických a kamerových snímků. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (otevřená hrubá data). – Doživotní licence, min. 1 rok nárok na aktualizace.
| Školení a doprava: | – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Zaškolení obsluhy. – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Záruka: | Min. 12 měsíců (není-li uvedeno jinak).

## Balík 3 (3D analýza pohybu)
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět |  | Maximální cena celkem bez DPH
1 | Systém pro 3D analýzu kinematiky pohybu |  | 1010000
2 | Příslušenství k 3D analýze kinematiky pohybu |  | 135000
3 | Rukavice pro sledování pohybu prstů ruky včetně příslušenství |  | 135000
Maximální cena za položky celkem bez DPH |  |  | 1280000
1 | Požadavek
Položka: | Systém pro 3D analýzu kinematiky pohybu
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Systém pro snímání pohybu lidského těla v reálném čase a následnou interpretací získaných dat pomocí vyhodnocovacího programového vybavení. – Zařízení zaznamenává a vyhodnocuje pohyb těla nebo jeho částí v reálném čase. – Požadovaná technologie bude využita pro sledování pohybových činností, zejména v oblasti sportu (detailní analýza pohybových manévrů ve sportu). – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře (měření srdeční aktivity, aktivace svalů při pohybu, monitoring pohybu očí, virtuální a rozšířená realita, prezentační a především studijní účely). Systém bude umožňovat/splňovat: – Sledování pohybu těla jako celku nebo jeho jednotlivých částí (trajektorie a rychlost pohybu, kinematika). Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Bezdrátový mobilní systém (subjekt není omezen kabeláží). Prezentace získaných dat pomocí 3D modelu v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou. – Uložit informace a data o pohybu v otevřeném datovém formátu pro další zpracování nebo v datovém formátu aplikací třetích stran. – Systém nesmí výrazně omezit pohyb nebo mít vliv na zdraví a bezpečnost sledovaného subjektu nebo jeho okolí. – Systém bude eliminovat výpadky (drifty) měřených informací a zkreslení přenášeného datového toku z měřících čidel do základnové stanice a vyhodnocovacího SW. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost atd.). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Systém lze kalibrovat vzhledem k tělesným rozměrům subjektu (tělesná výška, délka/rozpětí končetin apod.). – Dodávaný systém musí být schopen eliminovat překryv nebo zhoršenou viditelnost snímaných pohybových bodů nebo částí těla. – Senzory jsou pevně fixovány pomocí pružných fixačních pásků na subjektu, nedochází k jejich samovolnému pohybu. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Možnost provádět měření nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách terénních (schopnost odolávat slunečnímu svitu, světelným a optickým odrazům, elektromagnetickému rušení, při normálních provozních podmínkách a v provozních teplotách +5/ +45 °C), např. vliv potu neovlivní funkčnost měřícího zařízení. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Zařízení dokáže samostatně pracovat a sledovat subjekt minimálně 2 hodiny bez el. energie (230V/50Hz, zástrčka typu E). – Zařízení pro příjem (zpracování měřených dat) bude napájeno ze sítě (230V/50Hz, zástrčka typu E) s tím, že měřený subjekt nesmí být se zařízením pro příjem a vyhodnocení dat spojen žádným kabelem (viz bod bezdrátový mobilní systém). – Zařízení je vybaveno komerčně dostupnými systémy sběru dat, senzorů, čidel a dalších mechanismů sběru dat. – Systém je navzájem propojen standardizovaným rozhráním jakou jsou např. Bluetooth, ANT, Wifi apod. Prostorová 3D analýza: – Postavení těla a jednotlivých částí v prostoru. Vzájemné pozice jednotlivých částí těla vůči sobě. Zrychlení, zpomalení pohybu. Úhly a změny postavení hlavy, trupu, pánve, končetin a jejich umístění v prostoru. Sledování pozice těla a jeho jednotlivých částí v jedné nebo více úrovních (např. chůze po podložce).
| Typ systému: | Bezdrátové senzory (inertial measurement units, IMUs), jejichž součástí jsou různé typy senzorů (sledovačů), které zvyšují přesnost dat, např.: – snímače polohy – gyroskopy – goniometry – akcelerometry – magnometry
| Počet senzorů: | Min. 17 bezdrátových senzorů včetně nastavitelných pružných fixačních pásků na tělo.
| Specifikace senzorů: | Dosah senzorů min. 20 m ve standardním prostředí, bezdrátová komunikace, výdrž baterie min. 5 hod, vnitřní vzorkovací frekvence min. 1000 Hz, laboratorní kvalita dat
| Funkční celek: | Komunikační a nabíjecí stanice včetně potřebné kabeláže
| Příslušenství: | Přepravní kufr (batoh), segmentový metr, fixační pásky a potřebné podložky/ponožky/rukavice pro fixaci bezdrátových senzorů
| Programové vybavení: | – Analytický a vyhodnocovací SW zcela kompatibilní s dodávaným měřícím systémem. – Včetně části pro zpracování, zobrazení a analýzu měřených dat pro synchronizaci systému s ostatním laboratorním vybavením pomocí (TTL) synchronizačního signálu. – Otevřenost dat (datový model s možností přenosu dat do dalších SW nástrojů ke zpracování dat), záznam časových řad pohybových (kinematických) informací, které bude možné dále funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat bude možné vytvořit matematické modely dat, a dále je analyzovat pro zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – Kompatibilní se systémem pro sledování pohybu prstů ruky (položka 3). – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Unity, Matlab, videozáznam). – Doživotní licence (včetně servisních aktualizací minimálně po dobu trvání záruky).
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Školení a doprava: | – Min. 1 den školení (první spuštění, obsluha). – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Záruka: | Min. 24 měsíců (hardware), min. 24 měsíců (software, včetně aktualizací po dobu záruky). není-li uvedeno jinak.
2 | Požadavek
Položka | Příslušenství k 3D analýze kinematiky pohybu
Minimální konfigurace: | Základní popis: | Další rozšíření kompatibilní s položkou 1 vhodné pro laboratorní účely.
| Senzory: | 4× bezdrátový senzor pro sledování pohybu dalších objektů (mimo tělo probanda) včetně nabíjecí/komunikační stanice a potřebných adapterů / kabeláže.
| Náhradní upevňovací sada pásků a obleků pro bezdrátové senzory: | Kompletní upevňovací sada pro případy střídání měřených subjektů (jeden subjekt je možné měřit, druhý připravovat).
| Senzory k VR: | 2× bezdrátový poziční senzor pro virtuální realitu přímo kompatibilní se stávajícím systémem virtuální reality (přenos informací do systému VR) s univerzálním adaptérem pro přichycení senzoru k jiným předmětům. – Včetně náhradních baterií (min. 2 ks) a potřebné napájení stanice (může být součástí ostatních položek, a to v případě, že je napájecí stanice s bateriemi kompatibilní).
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka a doprava: | – Min. 24 měsíců (není-li uvedeno jinak). – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta na základě domluvy (dle dostupnosti na trhu).
3 | Požadavek
Položka: | Rukavice pro sledování pohybu prstů ruky včetně příslušenství
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Systém pro snímání pohybu prstů v prostoru v reálném čase. – Systém snímá pohyb celé ruky (všech prstů) nebo jednotlivých prstech (včetně pohybu v článcích prstu). – Požadovaná technologie bude využita pro sledování chování lidského těla při určitých pohybových činnostech, zejména ve sportu (detailní analýza pohybových manévrů rukou a prstů). – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře (měření srdeční aktivity, aktivace svalů při pohybu, monitoring pohybu očí, virtuální a rozšířená realita, prezentační a především studijní účely. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Bezdrátový mobilní systém (subjekt není omezen kabeláží). – Prezentace získaných dat pomocí digitálního zobrazení dat v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou (2D/3D digitální model nebo prostorová projekce). – Uložit informace a data v otevřeném formátu pro další zpracování v aplikacích třetích stran. – Systém nesmí výrazně omezit pohyb nebo mít vliv na zdraví a bezpečnost sledovaného subjektu nebo jeho okolí. – Systém bude eliminovat výpadky měřených informací a zkreslení přenášeného datového toku z měřících čidel do základnové stanice a vyhodnocovacího SW. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost apod.). – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Systém lze kalibrovat vzhledem k tělesným rozměrům ruky subjektu. – Dodávaný systém musí být schopen eliminovat překryv nebo zhoršenou viditelnost snímaných pohybových bodů. – Rukavice jsou pevně fixovány na subjektu, nedochází k jejich samovolnému pohybu. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Možnost provádět měření nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách terénních (schopnost odolávat slunečnímu svitu, světelným a optickým odrazům, elektromagnetickému rušení, při normálních provozních podmínkách a v provozních teplotách +5/ +45 °C), např. vliv potu neovlivní funkčnost měřícího zařízení. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Zařízení dokáže samostatně pracovat (nebo s položkou 1) a sledovat subjekt minimálně 2 hodiny bez el. energie (230V/50Hz, zástrčka typu E). – Zařízení pro příjem (zpracování měřených dat) bude napájen ze sítě (230V/50Hz, zástrčka typu E) s tím, že subjekt nesmí být se zařízením spojen žádným kabelem (viz bod bezdrátový mobilní systém). – Zařízení je vybaveno komerčně dostupnými systémy sběru dat, senzorů, čidel a dalších mechanismů sběru dat. – Systém je navzájem propojen standardizovaným rozhráním jakou jsou např. Bluetooth, ANT, Wifi apod. – Funkční celek (technické a programové vybavení). – Kompatibilní s položkou 1 (s možností integrace do programového vybavení položky 1).
| Velikost a množství rukavic: | – Velikost musí vyhovovat menší a větší velikosti ruky (zpravidla vel. M/L). – Dodávka musí obsahovat funkční pár pro pravou a levou ruku sledovaného subjektu.
| Baterie: | Součástí dodávky rozšiřující (náhradní) baterie (pro každou rukavici min. 1 náhradní baterie).
| Programové vybavení: | – Včetně programového vybavení a potřebného vybavení pro synchronizaci se s ostatním laboratorním vybavením (TTL) a především položkou 1. – Otevřenost dat, záznam časových řad pohybových (kinematických) informací, které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat lze vytvořit matematické modely dat, analyzovat model pro následní zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Unity, Matlab, videozáznam). – Doživotní licence. – Analytický a vyhodnocovací SW zcela kompatibilní s dodávaným měřícím systémem (položka 1). – Včetně části pro zpracování, zobrazení a analýzu měřených dat. – Otevřenost dat (datový model s možností přenosu dat do dalších SW nástrojů ke zpracování dat), záznam časových řad pohybových (kinematických) informací, které bude možné dále funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat bude možné vytvořit matematické modely dat, a dále je analyzovat pro zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – Kompatibilní se systémem pro sledování pohybu (položka 1). – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Unity, Matlab, Unreal). – Doživotní licence (včetně servisních aktualizací minimálně po dobu trvání záruky).
| Školení a doprava: | – Min. 1 den školení (první spuštění, obsluha), může být součástí položky 1. – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Ostatní | Možnost výměny baterií v zařízení, obaly z eko. materiálu - Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka: | Min. 12 měsíců (hardware), min. 12 měsíců (software, případně otevřená licence), není-li uvedeno jinak.

## Balík 4 (Eye-tracking)
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět
1 | Software pro analýzu dat z 360° videí z VR
Maximální cena za položky celkem bez DPH |  |  | 216000
1 | Požadavek
Položka | Software pro analýzu dat z 360° videí z VR
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Software pro sledování a analýzu pohybu očí ve virtuální realitě. – Systém bude využíván se stávajícím vybavením laboratoře. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Dodávané řešení musí být včetně české nebo anglické dokumentace. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Včetně dopravy do místa, balného a instalace.
| Specifikace: | – Software musí podporovat stávající VR headset univerzity. – Sleduje pohyb očí a další fyziologická data účastníka. – Lze využívat při pouštění 360° videí a následně pohyb očí analyzovat. – Otevřenost dat, které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat v SW třetí strany. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Matlab, videozáznam). – Licence na min. 3 roky, včetně aktualizací a podpory. – Analýza fixací (počet, doba, čas od první fixace apod.).
| Školení a doprava: | – Min. 2 den certifikované školení pro více osob (min. 3 osoby) – teorie, praxe. – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka: | Min. 24 měsíců na HW a SW (není-li uvedeno jinak).

## Balík 5 (Běhátkový ergometr a t
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět | Ks | Cena | Maximální cena celkem bez DPH
1 | Běhátkový ergometr včetně příslušenství | 1 | 648000 | 648000
2 | Tělesný analyzátor včetně příslušenství | 1 | 138000 | 138000
1 | Požadavek
Položka: | Běhátkový ergometr včetně příslušenství
Počet kusů: | 1
Maximální cena bez DPH za kus: | 648 000
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Sportovní běhátkový ergometr s displejem (terminálem). – Požadovaná technologie bude využita pro sledování chování lidského těla při pohybových činnostech, zejména sportu (hodnocení sportovního výkonu apod.). – Systém bude využíván se stávajícím vybavením laboratoře. – Prezentace získaných dat v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou. – Uložit informace a data v otevřeném formátu pro další zpracování v aplikacích třetích stran. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Dodávané řešení musí být včetně české nebo anglické dokumentace. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Včetně dopravy do místa, balného a instalace.
| Specifikace: | – Délka min. 190 cm, šířka min. 65 cm. – Rychlost až 40 km/hod. – Náklon až +- 25 %. – Ruční podpěry. – Motor bezúdržbový a bez nutnosti čistění. – Včetně certifikátů o přesnosti (EN 957-6) a použitelnosti (ISO 20957-1). – Možnost propojení (obsluhy) s PC. – Terminál s displeji a tlačítky. – Bezpečnostní tlačítko STOP. – Provozní podmínky přibližně 0–40 °C. – Zátěž (hmotnost jedince) až 250 kg.
| Laktátometr: | – Základní set připravený pro měření krevního laktátu (proužky, kontrolní roztok). – Možnost základního nastavení (zadání data, času, identifikace subjektu, ...). – Paměť přístroje: dokáže uchovat až 200 záznamů ve vlastní paměti. – Jednoduchý přenos dat do PC. – Laktátometr s displejem. – Bez nutnosti připojení k el. síti (na baterie). – Včetně programového vybavení a spotřebního materiálu (min. 70 ks testovacích proužků).
| Vysílače TF: | – 3× hrudní vysílač včetně popruhu – Kompatibilní s běhátkovým ergometrem (automatický přenos dat do PC). – Duální vysílač (2,4GHz; 5GHz). – Textilní popruh. – Možnost výměny baterie.
| Programové vybavení: | – Software pro obsluhu běhátka z PC a pro laktátometr. – Základní software pro analýzu dat (import/export získaných dat, srdeční frekvence, základní grafy). – Ze získaných dat lze vytvořit matematické modely dat, analyzovat model pro následní zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity.
| Školení a doprava: | – Včetně základního zaškolení. – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Ostatní: | Možnost výměny baterií v zařízení, obaly z eko. materiálu - Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka: | – Záruka na HW a SW min. 24 měsíců (není-li uvedeno jinak).
2 | Požadavek
Položka | Tělesný analyzátor včetně příslušenství
Počet kusů: | 1
Maximální cena bez DPH za kus: | 138000
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Multifrekvenční segmentální analyzátor (min. 3 pásma). – Měření hmotnosti a tělesného tuku. – Lékařský analyzátor, maximální přenost měření. – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Prezentace získaných dat v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou. – Uložit informace a data v otevřeném formátu pro další zpracování v aplikacích třetích stran. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost). – Systém splňuje evrospké normy pro zdravotnictví (Medical Device Directive 93/42/EEC a pro váhy Non Automatic Weighing Instruments European Directive 90/384/ EEC, které jsou v ČR jako zákon 268/2014 Sb. o zdravotních prostředcích, Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. pro váhy s neautomatickou činností, třída III, úředně ověřená). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Včetně dopravy do místa, balného, instalace a kalibrace. – Kalibrace alespoň na 250 000 měření.
| Specifikace: | – Lze i využít pro mobilní měření. – Analýza BMI, tělesného tuku (%), netučné tkáně, útrobního tuku, svalové hmoty, bazálního metabolismu, kostní hmoty, hodnocení postavy, metabolický věk, mimobuněčná tekutina, vnitrobuněčná tekutina a další... – Segmentální analýza pro jednotlivé končetiny a trup. – S displejem (pref. integrovaným). – Možnost automatického uložení dat do PC / SD kartu (drátově/bezdrátově). – Možnost následného tisku protokolů. – Lze identifikovat subjekty (vhodné pro kontinuální měření údajů – shromažďování anonymních dat pro výzkumné studie). – Kapacita vážení min. 250 kg. – Přenost do 100 g. – Včetně stojanu. – Komunikační rozhrání: USB, SD karta, bezdrát.
| Výškoměr: | – Přenosné, samostatně stojící měřidlo tělesné výšky. – Pro měření předškolních dětí a dospělých. – Rozsah měření min. 210 cm. – Včetně přenosného pouzdra. – Jednotky v cm.
| Programové vybavení: | – Podrobná analýza, tvorba protokolů. – Možnost tvorby databáze, zdravotní posudky, zprávy o pokroku. – Otevřenost dat, záznam časových řad elektrického signálu, které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat lze vytvořit matematické modely dat, analyzovat model pro následní zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity.
| Školení a doprava: | – Včetně základního zaškolení. – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka: | – Záruka na HW a SW min. 24 měsíců (není-li uvedeno jinak).

## Balík 6 (Psychodiagnostika)
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět | Ks | Cena | Maximální cena celkem bez DPH
2 | Testový systém pro psychodiagnostiku včetně příslušenství a softwarového vybavení | 1 | 228000 | 228000
1 | Požadavek
Položka: | Testový systém pro měření reakční doby a psychodiagnostiku včetně příslušenství a softwarového vybavení
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Systém pro psychodiagnostiku včetně několika testů (testových baterií). – Vhodný pro sportovní psychologii, analýzu profilů, hodnocení talentů. – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře a bude využíván pro vědecké experimenty a testování, prezentační a především studijní účely. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), standardizace, možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Včetně dopravy do místa, balného a instalace.
| Specifikace: | – Maximální přenost měření reakční doby (v řádu milisekund). – Pokročilý reakční panel s tlačítky pro měření reakční doby horních končetin. – Periferní LED panely pro testy periferní recepce (včetně pouzdra pro transport). – Pedály pro měření reakční doby dolních končetin.
| Programové vybavení: | – Souboru testů pro tvorbu testových baterií (viz "Standardizované testy). – Přesné měření reakčních dob, rozhodování, koordinace, periferního vnímání apod. – Objektivní hodnocení, analýza výsledků. – Standardizované testy. – Otevřenost dat, záznam časových řad elektrického signálu (aktivity svalu), které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Matlab, databáze apod.). – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity.
| Standardizované testy: | – Test periferní percepce (diagnostika schopnosti přijímat a zpracovávat periferní vizuální informace). – Reakční test (diagnostika reakčních schopností – vizuální a audiální podněty; diagnostika pozornosti). – Determinační test (sledování reakčních schopností v zátěžové situaci, vizuální/zvukové podněty, nutnost stisknout tlačítka přesně stanoveným způsobem).
| Školení: | – Včetně základního zaškolení. – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace). – Dodací lhůta nejpozději do 10 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka: | – Záruka na HW a SW min. 24 měsíců (není-li uvedeno jinak).