## List1 (hidden)
část | název | maximální cena
část 1 | Sušárna, lázeň vodní, odparka rotační vakuová | 299000
část 2 | Box hlubokomrazící pultový | 157025
část 3 | Centrifuga chlazená | 218000
část 4 | Homogenizátor | 90000
část 5 | Termostat blokový s chlazením | 35000
část 6 | Systém na úpravu vody | 149000

## CVP kody (hidden)
Název položky | CVP kod
Sušárna | 38
Lázeň vodní | 38
Odparka rotační | 38436200-2
Box hlubokomrazící | 38
Centrifuga chlazená | 38
Homogenizátor | 38436
Termostat blokový s chlazením | 38
Systém na úpravu vody | 38

## část 1
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:
Část 1.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*
Sušárna | Nucená cirkulace
Celonerezová
Objem komory min. 100 l, max. 120
Rozsah teplot: min. teplota max. 10 °C nad okolní teplotou - min. 200 °C
TwinDISPLAY:
Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času atd.
Funkce zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnout skupinou v rozmezí - 50 % až + 50 %
Odpočet času od dosažení požadované teploty
Dodání vč. 2 roštů kompatibilních s komorou sušárny, celonerezové provedení
Akustický a vizuální alarm při přetopení
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 70000
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 70000
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Lázeň vodní - Předmětem zakázky jsou dvě vodní lázně s víkem a jednou sadou (příslušenstvím) poskutující možnost třepání vialek při zahřívání vzorků v lázni. | Objem lázně min. 20 max. 25 l
Nastavitelná teplota min. 5 °C nad okolní teplotou do + 100 °C
Nastavení teplotního min. rozsahu + 10 °C + 100 °C
Nastavení po 0,1 °C
Max. teplotní odchylky: časová ± 0,1 °C, prostorová ± 0,25 °C
Digitální časovač v min. rozsahu 1 min - 24 h
Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
Vypouštěcí ventil
Vana z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění
Hladina kapaliny v min. rozsahu 20 -160 mm
Dodání včetně třepacího zařízení (rychlost třepání v min. rozsahu 35 - 150 ot/min) - 1 ks
Podání včetně podpůrného koše - 1 ks
Dodání včetně stojánku pro vialky s průměrem 18 mm - 1 ks
Dodání včetně stojánku pro vialky s průměrem 21 mm - 1 ks
Dodání včetně víka - pro obě vodní lázně
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 75000
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Vakuová rotační odparka | Manuální zdvih odpařovací baňky
Nerezová lázeň, teplotní rozsah lázně do min. 200 °C, automatické vypnutí při dosažení max. teploty nebo překročení teploty o max. 5 °C
Horizontální výsuv do délky min. 200 mm
Možnost použití odpařovací baňky až 5000 ml
Nastavení teploty lázně a otáček pomocí dvou oddělených ovladačů, zobrazení rychlosti otáček a teploty
Rychlost otáček v min. rozsahu 10 - 280 rpm
Funkce zámku
Varování před zbytkovým teplem
Dodání včetně sady skla pro okamžité použití pro zahušťování vzorků kompatibilní s dodávanou vakuovou rotační odparky
Dodání včetně vertikálního chladiče, kondenzační baňky, odpařovací baňka min. 1 ks o objemu 1000 ml, min. 12 ks o objemu 250 ml, min. 6 ks o objemu 100 ml, min. 6 ks o objemu 50 ml. Pozn. odpařovací baňky s hrdlem splňujícím NS 29/32)
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 154000
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 154000
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 2
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:
Část 2.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*
Box hlubokomrazící pultový | Hlubokomrazící box pultový
Možnost nastavení teploty -86°C
Objem min. 190 l
Max. vnější šířka 92 cm
Max. vnější hloubka 70 cm
Zvukový a optický alarm pro nízkou/vysokou teplotu
Zámek víka
Kolečka
Dodání včetně min. 4 regálů do pultového mrazáku pro krabičky, včetně krabiček a přepážek (krabičky pro mikrozkumavky o objemu 2 ml, vyrobeny z plastu)
Dodání včetně instalace, zaškolení
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 157025
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 157025
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 3
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:
Část 3.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*
Centrifuga chlazená | Výkyvný rotor se závěsy pro objem 15 - 750 ml
Dodání včetně adaptérů pro zkumvaky o objemu 15 ml, 50 ml, 750 ml
Min. RCF pro výkyvný rotor 3000 x g
Min. otáčky rotoru pro objem 750 ml 3500
Možnost cetrifugy rozšířit o mikrodestičkový rotor a rotor s pevným úhlem
Časovač s min. rozsahem 1 - 59 min.
Zdroj napájení 230 V
Max. rozměry centrifugy: šířka 75 cm, hloubka 65 cm x výška 40 cm (s otevřeným víkem 100 cm)
Dodání včetně lahví pro adaptér 750 ml (min. 4 ks)
Chlazená, min. teplotní rozsah: -5 - 40 °C
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 218000
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 218000
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 4
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:
Část 4.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*
Homogenizátor | Homogenizér pracující na pracující na principu drcení vzorku ve streilních sáčcích pomocí kmitajících lamel
Objem vzorku v min. rozmezí 5 - 80 ml, max. 100 ml
Volitelná rychlost kmitů, regulace rychlosti, min. 3 programovatelné rychlosti (požadováno jeden z programů 6 kmitů/s)
Doba mixování v min. rozsahu 1 s až 1 hod nebo nekonečno, kontinuální provoz
Systém uzavírání zabraňující úniku vzorku ze sáčku v komoře
Možnost nastavení komory pro homogenizaci vzorků dle velikosti vzorků
Plně otevíratelné dveře
Funkce zarovnání homogenizačních pádel přesně vedle sebe při zastavení pro snadné vkládání sáčků se vzorkem
Možnost nastavení pádel dle typu vzorku (např. v případě malých vzorků, na které je potřeba vyvíjet vyšší tlak se pádla posunou dopředu).
Možnost vysunití pádel pro snadné čištění
Prosklená dvířka
Odkapávací žlábek
Dodání včetně sáčků (univerzální použití, včetně mazlavých materiálů) s celoplošným membránovým filtrem, celkový objem min. 100 ml, min. 200 ks
Dodání včetně stojanu na sáčky (max. objem sáčků na vzorky 100 ml), nerezový, min. 10 pozic
Dodání včetně klipsů na sáčky (min. 50 ks)
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 90000
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 90000
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 5
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:
Část 5.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*
Termostat blokový s chlazením | 2 x termostat blokový s chlazením, jeden vybaven blokem pro min. 20 x 1,5ml mikrozkumavek, druhý vybaven blokem pro min. 20 x 2ml mikrozkumavky
Kombinace blokového ohřevu a termostatického chlazení
Rozsah nastavení teploty od min. -10 do min. 100 °C, nstavení po 0,1 °C
Display pro zobrazení aktuální teploty
Zvuková signalizace při ukončení procesu
Teplotní stabilita ± 0,1 °C
Časový náběh teploty z + 25 °C na - 10 °C max. 30 min
Předpokládaná cena bez DPH | 35000
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 6
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:
Část 6.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*
Systém na úpravu vody | Systém pro výrobu ultračisté vody min. pro následující aplikace: příprava pufrů pro LC, IC, AAS, …; příprava roztoků pro izokratickou a gradientovou HPLC; rozpouštění a ředění vzorků; příprava chemických roztoků pro titrátory, spektrofotometry, a elektroforézy
Možnost umístění na zeď
Příprava ultračisté vody přímo z kohoutkové (pitné) vody
Integrovaný zásobník max. 6 l vody
Možnost rozšíření na externí tank, možnost k připojení k myčce
Možnost připojení filtru pro aplikace UPLC nebo LC-MS/MS
Uživatelská výměna pouze jedné kombinované čistící patrony
Specifické dočištění pomocí různých koncových filtrů
Předčištění vodovodní vody a reverzní osmóza v jednom setu
Bez nutnosti sanitace
Uživatelská výměna celého setu
Možnost nastavitelného volumetrického odběru ultračisté vody
Ošetření vody v zásobníku pomocí vzduchového filtru
Možnost nastavení recirkulace vyrobené vody před jejích odběrem
Dodání včetně UV lampy (186 a 254 nm)
Dodání včetně patron pro čištění vody (1 x pro instalaci, 1 x náhradní, celkem min. 2 ks)
Dodání včetně koncového filtru pro finální dočištění pro odstranění částic a mikroorganismů, velikost pórů 0,22 µm
Instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 149000
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 149000
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## List4 (hidden)
Veřejná zakázka malého rozsahu | Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněnou výzvou |  | Požaduji
Podlimitní veřejná zakázka | Veřejná zakázka malého rozsahu bez uveřejněné výzvy | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka | Otevřené řízení
Otevřené řízení v Dynamickém nákupním systému
Užší řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Jednací řízení bez uveřejnění
Soutěžní dialog
Zjednodušené podlimitní řízení