Příloha č. 3 Technická specifikace k VZ – Figurína pro polohování k radiografickému vyšetření

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Figurína pro výuku rentgenových/radiologických asistentů.

Specifikace:

- figurína v životní velikosti obsahující plně ohebnou kostru s klouby, která je vyrobená z plastického materiálu (kloubní spojení kostry bez kovových součástí),

- snadno identifikovatelné anatomické orientační body,

- povrch těla figuríny na jedné straně napodobující povrchovou anatomii a na druhé straně prostupný pro RTG záření,

- hrtan, srdce, plíce a ledviny vyrobené z materiálu, který bude prostupný pro RTG záření,

- nízká hmotnost figuríny pro případné přenášení,

- flexibilita kloubů (hybnost kolen a loktů) a rotace boků,

- polohování: použití v poloze vleže, možnost nastavení vzpřímené polohy pomocí podpěr, polohování pro všechny typy standardních úkonů,

- počítačová tomografie: figurína pro polohování pro běžné RTG vyšetření a CT.