Příloha č. 3 Výzvy – Rentgenové výukové pomůcky

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Rentgenové výukové pomůcky/fantomy pro výuku radiologických asistentů.

Rentgenová hlava s krčními obratli, průhledná

Specifikace:

- model/fantom lidské lebky uložené v plastovém obalu pro snadné využití,

- čelisti mírně otevřené pro umožnění pořízení snímků všech zubů,

- hlava obsahující i několik krčních obratlů,

- vsazený závit umožňující použití na trojnožce.

Rentgenová pánev, neprůhledná

Specifikace:

- model/fantom pánve včetně bederní/sakrální páteře, pánevní kostí anatomie a proximálních částí stehenních kostí,

- materiál: měkká tkáň – pryskyřice na uretanové bázi, umělá kost – epoxidová pryskyřice,

- sada obsahující: 1 fantom, 1 série vzorových rentgenových obrazů (DVD),

- součástí dodávky – transportní pouzdro.

Rentgenové koleno, průhledné

Specifikace:

- fantom/model kolena (část horní a spodní části nohy s kolenem a čéškou),

- model pevně zasazen do průhledného pouzdra,

- součástí dodávky – transportní pouzdro.

Rentgenové chodidlo, průhledné

Specifikace:

- fantom/model kostry chodidla s počátkem nohy,

- součástí dodávky – transportní pouzdro.

Rentgenová ruka, průhledná

Specifikace:

- fantom/model ruky se zápěstím,

- součástí dodávky – transportní pouzdro.