Příloha č. 3 – technická specifikace – Rentgenové výukové pomůcky

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Rentgenové výukové pomůcky/fantomy pro výuku radiologických asistentů.

Rentgenová dolní část ruky, průhledná a neprůhledná

Specifikace:

- model/fantom ruky s předloktím a loktem.

- pro pořizování rentgenových snímků,

- obsahuje skutečné lidské kosti,

- uložení v průhledném plastu,

- včetně transportního pouzdra.