## Technická specifikace
Příloha - Technická specifikace
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Přístroj pro zahušťování vzorků | Minimální teplotní rozsah 30 až 100oC
Minimální pracovní objem od 10 - 500 ml vzorku
Možnost úpravy až 12 vzorků najednou
Zakoncentrování až na min. objemy: 3 ml, 1 ml, 0,3 ml
Kondenzátor odpařených rozpouštědel během redukce vzorku
Chlazený apendix zakoncentrovaného objemu vzorku
Využití pro termolabilní látky
Bezkontaminační průběh procesu a poplastovaný chladič i jímací nádoba, které zajišťují bezpečnost v případě rozbití skleněných vialek
Generování jemného oplachu z částečně kondenzované páry v horní části skleněné stěny baňky
Součástí systému recirkulační chladič namísto chlazení kohoutkovou vodou, min. 800 W při 15 °C
Víko s odvodem par pro jednotlivé vzorky z PTFE
Dvoustupňová membránová vývěva kompatibilní se soutěženým předmětem zakázky
Integrovaná knihovna rozpouštědel (výběr rozpušdědla a doporučení podmínek pro odpařování)
Dodání včetně min. 12 ks vialek pro zakoncentrování vzorku na objem 3 ml
Dodání včetně min. 24 ks vialek pro zakoncentrování vzorku na objem 1 ml
Dodání včetně min. 24 ks PTFE těsnění
Dodání včetně min. 24 ks vialek pro zakoncentrování vzorku na objem 0,3 ml
| cena | 868797
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.