Příloha č. 3 – technická specifikace

Outsourcingové služby – speciální analýzy na jiném pracovišti v oblasti testování materiálů a to zejména v oblasti kompozitních materiálů

Jedná se o provedení speciálních analýz v oblasti testování materiálů a to zejména v oblasti kompozitních materiálů. Laboratorní vybavení musí umožnit provádění služeb v oblasti zkoušení, testování a přípravy materiálů v následujících oblastech:

- tribologie - otěruvzdornosti dle GOST 23.208-79,

- tahové/tlakové zkoušky – v rozsahu 10 N (včetně cyklických testů na plnivo a vlákna) až 50 kN, u vybraných zařízení s možností provádění zkoušek při záporných a kladných testovacích teplotách v teplotní komoře.

- dělení materiálu vodním paprskem - AWJ, WJ, tryskací kabina atd.,

- polymery a kompozity – technologie vakuové infuze, teplotní komory pro vytvrzování, vstřikolis + forma na zkušební tělesa určená pro zkoušku v tahu,

- extruzní granulační linka, svářecí zařízení plastů a fólií.

- analyzátor částic, drtič tvrdých částic, analyzátor vlhkosti materiálu, míchačka kompozitních materiálů, zařízení pro 3D tisk,