| Jednotky UJEP - MFC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PŘÍVOD |  |  |  |  |  |
| Pozice | Typ jednotky | Stupeň filtrace | Rozměr filtru [mm] |  | Typ filtru | Počet kusů | Celková cena |
| 1.1. | ERATO 4/O-149D | EU 5 | 592x542x300 |  | Kapsový | 2 |  |
|  |  |  | 592x287x300 |  |  | 2 |  |
| 2.1. | ERATO 2/O-149D | EU 5 | 592x592x300 |  | Kapsový | 1 |  |
|  |  |  | 287x592x300 |  |  | 1 |  |
| 3,1 | ERATO 38 O/C;H;V | EU 5 | 428x428x300 |  | Kapsový | 2 |  |
| 3.1A | ERATO 38 O/C;H;V | EU 5 | 428x428x300 |  | Kapsový | 2 |  |
| 4,1 | ERATO 71 O/C;H | EU 5 | 592x592x300 |  | Kapsový | 2 |  |
| 6,1 | ERATO 0/NW-213E | EU 4 | 592x386x300 |  | Kapsový | 2 |  |
| 30,1 | DEIMOS 0/N-21A | EU 5 | 592x287x600 |  | Kapsový | 1 |  |
| P 1.1 | TAMPA 1/N-0A |  | Jednotka bez filtrace |  |  |  | 0,00 Kč |
| P 2.1 | TAMPA 2/N-0A |  | Jednotka bez filtrace |  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  | ODVOD |  |  |  |  |  |
|  |  | Stupeň filtrace | Rozměr filtru [mm] | Typ filtru | Počet kusů |  | Celková cena |
| 1.1. |  | EU 4 | 592x542x300 | Kapsový | 2 |  |  |
|  |  |  | 592x287x300 |  | 2 |  |  |
| 2.1. |  | EU 4 | 592x592x300 | Kapsový | 1 |  |  |
|  |  |  | 287x592x300 |  | 1 |  |  |
| 3.1. |  | EU 4 | 428x428x300 | Kapsový | 2 |  |  |
| 3.1A |  | EU 4 | 428x428x300 | Kapsový | 2 |  |  |
| 4.1. |  | EU 4 | 592x592x300 | Kapsový | 2 |  |  |
| 30.2 |  | EU 4 | 592x287x400 | Kapsový | 1 |  |  |