| Jednotky VK |  | PŘÍVOD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Typ jednotky | Stupeň filtrace | Rozměr filtru [mm] |  | Typ filtru | Počet kusů | Celková cena |
| 1.1. | TAMPA 159 O/C;H;V | EU 5 | 592x592x360 |  | Kapsový | 3 |  |
|  |  |  | 592X287x360 |  |  | 3 |  |
| 2,1 | AIR COM 03.00 | EU 5 | 592×402x360 |  | Kapsový | 1 |  |
|  |  |  | 592×287x360 |  |  | 1 |  |
| 3,1 | ERATO 1/X-149C | EU 5 | 592x592x360 |  | Kapsový | 1 |  |
| 4,1 | ERATO 1/NW-213E | EU 5 | 592x592x360 |  | Kapsový | 1 |  |
| 6,1 | DEIMOS 0/N-5A | EU 4 | 592x287x300 |  | Kapsový | 1 |  |
| 6,2 | DEIMOS 0/W-0A |  | Jednotka bez filtrace |  |  |  | 0,00 Kč |
| P 1.1 | TAMPA 2/N-0A |  | Jednotka bez filtrace |  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  | ODVOD |  |  |  |  |  |
|  |  | Stupeň filtrace | Rozměr filtru [mm] | Typ filtru | Počet kusů |  | Celková cena |
| 1.1. |  | EU 5 | 592x592x360 | Kapsový | 3 |  |  |
|  |  |  | 592X287x360 |  | 3 |  |  |
| 2.1. |  | EU 4 | 592×402x360 | Kapsový | 1 |  |  |
|  |  |  | 592×287x360 |  | 1 |  |  |
| 3.1. |  | EU 4 | 592x592x360 | Kapsový | 1 |  |  |
| 4.1. |  | EU 4 | 592x592x360 | Kapsový | 1 |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |