Mlecí nádoba 250 ml pro monitoring a zaznamenávání procesů probíhajících v mlecí nádobě během mlecího procesu v planetovém kulovém mlýnu PM100 Retsch

Mlecí nádoba musí být plně kompatibilní s planetovým kulovým mlýnem PM100 Retsch. Nádoba musí umožnit monitoring a záznam termodynamických parametrů a to: tlak a teplotu. Nádoba musí vydržet extrémní mletí tvrdých materiálu (např. oxidů titanu, zirkonu, tantalu, křemíku, hliníku atd.) po dobu jednoho roku.

Požadavky na produkt:

- Rozsah měření: tlak plynu 0-500 kPa , teplota uvnitř mlecí nádoby: -40°C až 100°C.

- kompatibilní s PM 100 bez jakýchkoliv dalších úprav zařízení

- rozsah otáček: odpovídá maximálním otáčkám PM 100

- SW s českou lokalizací

Propojení s PC:

- Vysílač i sondy integrované přímo v mlecí nádobě,

- Stacionární přijímač – je předmětem dodávky

- PC vybavení - RAM 8GB, HDD 500GB, grafická karta, Certifikát CE, PC se síťovou kartou, stávající vybavení není součástí nabídky, ale předmět plnění musí být kompatibilní

- Průběžné měření a záznam mlecích parametrů (150hodnotza sekundu a více)

- Software umožňující zpracování dat

- Nádoba s víkem s detektory teploty a tlaku s bezdrátovým přenosem do PC

- Přídavný senzor teploty elektroniky uvnitř krytu bezdrátové jednotky s indikací varování překročení max. teploty – pojistka proti přehřátí