Zadavatel: 	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: 	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Zastoupený:	prof. RNDr. René Wokounem, CSc.

IČ: 		4555601

Veřejná zakázka:

Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných 
a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Nakládání se sutí – viz závazné smluvní podmínky, smlouva o dílo čl. IV., 
kde zadavatel stanovuje okamžik přechodu vlastnictví stavební suti. Z tohoto důvodu výkaz výměr neobsahuje nakládání sutě, odvoz, příplatky za každý další km odvozu, uložení sutě na skládku a jiné.

Podíl 30% konstrukcí byl stanoven odborným posouzením zpracovatele prováděcí dokumentace. Konstrukce rozpočtu - výkaz výměr odpovídá URS. 
PD je zpracována dle vyhlášky č. 230/12 v rozsahu prováděcí dokumentace - 499/2006 příloha č. 4, která se týká PD odstranění stavby.

Na základě výše uvedeného nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Aleš Klicnar – oddělení veřejných zakázek

Přílohy: Žádost o dodatečné informace ze dne 7. 5. 2013