Zadavatel: 	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: 	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Zastoupený:	prof. RNDr. René Wokounem, CSc.

IČ: 		4555601

Veřejná zakázka:

Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných 
a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

Dotaz

Zcela postrádáme průzkum na přítomnost azbestu ve stavbě. Technická zpráva se odpovědi na toto téma úspěšně vyhýbá. Dle našeho názoru stavba pravděpodobně azbest obsahovat bude, už jen z hlediska v jakém roce byla postavena. Jak bude zadavatel postupovat v případě nalezení azbestové zátěže v interiérech objektu.

Na základě výsledku stavebního průzkumu uvedeného v technické zprávě odst. B.2., zadavatel nepředpokládá přítomnost azbestu ve stavbě.

Dotaz
Objednatelem byl sice předložen seznam odpadů v rámci ZOV, ale nebyl zpracován komplexní průzkum s uvedením množství. Chceme upozornit zadavatele, že tato skutečnost může mít za následek požadavky víceprací ze strany dodavatele. Dle našeho názoru by měl zadavatel alespoň stanovit množství uvedených odpadů pro zamezení nárokování nepřiměřených víceprací a zmapování skutečného množství "N" odpadů.
Požadujeme tedy od zadavatele uvést množství a rozbory odpadů.

Stavebním průzkumem a odborným odhadem projektanta bylo stanoveno množství odpadů na max. 30 t nebezpečných odpadů a max. 15 t konstrukcí znečištěných asfaltem.

Dotaz
U objektu SO 01 uvažujete s výměrou 60 917 m3. Dle našeho propočtu je výměra "pouze" 52 822 m3 a to vč. sklepních prostor. Požadujeme vysvětlení, jakým způsobem dospěl zadavatel (projektant) k výměře 60 917 m3?

Čistý objem objektu Pavilonu "A" je 58 819 m3 (objem byl počítán z digitálního pracovního modelu) Zvýšení objem o části základů a podlah 1. podlaží (na základě historických fotografií, které prokazují mnohem mohutnější stavební konstrukce suterénu 3% z 58 819 m3) 1764 m3. Venkovní konstrukce 334 m3

Celkem: 60 917 m3

Dotaz

Ze zaslané projektové dokumentace není patrné, jakým způsobem mají být dokončeny demoliční práce objektů, tzn. má být demolice provedena vč. základových konstrukcí? Nebo pouze na úroveň st. podlah popř. -20 cm pod okolní terén?

Demoliční práce budou provedeny z části vč. základů, z části se základy a suterén ponechají, viz statický a dynamický posudek, který je součástí projektové dokumentace.

Ing. Aleš Klicnar – oddělení veřejných zakázek