## List1
Položkový rozpočet UJEP K3
POLOŽKA | MJ | množství | JC | cena
1 ks výtahu |  |  |  | 0
Strojovna - výtahový stroj
Bezpřevodový výtahový stroj 1 m/s-1 | kpl. | 1 |  | 0
Kryt na lana | kpl. | 1 |  | 0
Zajištění proti vypadnutí lan | kpl. | 2 |  | 0
Okláněcí kladka včetně čepu a uložení | kpl. | 1 |  | 0
Odpružený rám pod stroj | kpl. | 1 |  | 0
Kotevní materiál | kpl. | 1 |  | 0
Strojovna - elektroinstalace
Mikroprocesorový rozvaděč | kpl. | 1 |  | 0
Frekvenční měnič | kpl. | 1 |  | 0
Skříň pro rozvaděč | kpl. | 1 |  | 0
Konstrukce pro uchycení rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0
Kompletní hlavní vypínač | kpl. | 1 |  | 0
Kompletní elektroinstalace | kpl. | 1 |  | 0
Evakuační jízda v případě výpadku proudu výtah přepne na náhradní zdroj, evakuačním klíčkem se výtah dostane do systému evakuace (náhradní zdroj není součástí zadané nabídky) | kpl. | 1 |  | 0
Výtahová šachta-vodítka
Vodítka klece 5000 mm | kpl. | 16 |  | 0
Vodítka protiváhy 5000 mm | kpl. | 16 |  | 0
Vodítka klece 1100 mm | kpl. | 2 |  | 0
Vodítka protiváhy 1100 mm | kpl. | 2 |  | 0
Příchytky vodítek klece | kpl. | 112 |  | 0
Příchytky vodítek protiváhy | kpl. | 112 |  | 0
Spojky vodítek klece | kpl. | 14 |  | 0
Spojky vodítek protiváhy | kpl. | 14 |  | 0
Výtahová šachta-rám klece
Celokovový rám klece | kpl. | 1 |  | 0
Obousměrný zachycovač | kpl. | 1 |  | 0
Vedení rámu klece | kpl. | 4 |  | 0
Samomaz rámu klece | kpl. | 2 |  | 0
Nosné prostředky | m | 270 |  | 0
Závěsové šrouby a pružiny | kpl. | 6 |  | 0
Celokovová podlaha rámu klece | kpl. | 1 |  | 0
Výtahová šachta-kabina
Strop kabiny | kpl. | 1 |  | 0
Osvětlení kabiny | kpl. | 6 |  | 0
Stěny kabiny v provedení nerez brus | kpl. | 3 |  | 0
Čelní stěna v provedení nerez brus | kpl. | 1 |  | 0
Podlaha kabiny lino např. ALTRO | m2 | 2.5 |  | 0
Revizní jízda | kpl. | 1 |  | 0
Tlačítkový panel ANTIVANDAL v provedení nerez obsahující: tlačítka volby stanic, poloha směru a jízdy výtahu, indikace přetížení kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko ALARM, tlačítko znovuotevření dveří, tlačítko pro urychlené zavření dveří, tlačítko pro komunikaci se servisním dispečinkem, akustický hlásič příjezdu kabiny, tlačítkový ovladač EVAKUACE | kpl. | 1 |  | 0
KD centrální dvoukřídlé 800 x 2000 v provedení nerez brus | kpl. | 1 |  | 0
Podprahová deska | kpl. | 1 |  | 0
GSM dorozumívací zařízení | kpl. | 1 |  | 0
Vážení kabiny | kpl. | 1 |  | 0
Vybavení kabiny dle vyhl. 398/2009 Sb.-bezbariérové využívání staveb
Celokovová sedačka | kpl. | 1 |  | 0
Světelná celoplošná clona | kpl. | 1 |  | 0
Kruhové madlo | kpl. | 1 |  | 0
Hlášení stanic a gong | kpl. | 1 |  | 0
Výtahová šachta-protiváha
Celokovový rám protiváhy | kpl. | 1 |  | 0
Výplň protiváhy | kg | 2100 |  | 0
Vedení protiváhy | kpl. | 4 |  | 0
Samomazy protiváhy | kpl. | 2 |  | 0
Závěsové šrouby a pružiny | kpl. | 6 |  | 0
Výtahová šachta-šachetní dveře
ŠD centrální dvoukřídlé 800 x 2000 v provedení nerez brus, požární odolnost EW 60 | kpl. | 12 |  | 0
Podprahová deska | kpl. | 12 |  | 0
Rám šachetních dveří | kpl. | 12 |  | 0
Výtahová šachta-elektroinstalace
Osvětlení výtahové šachty v bezhalogenovém provedení | kpl. | 14 |  | 0
Vlečné ploché kabely 4 x 45 m v bezhalogenovém provedení | m | 180 |  | 0
Kompletní elektroinstalace kabiny v bezhalogenovém provedení | kpl. | 1 |  | 0
Kompletní elektroinstalace šachetních dveří v bezhalogenovém provedení | kpl. | 1 |  | 0
Kompletní elektroinstalace pozičního systému v bezhalogenovém provedení | kpl. | 1 |  | 0
Kompletní elektroinstalace bezpečnostního obvodu v bezhalogenovém provedení | kpl. | 1 |  | 0
Kompletní elektroinstalace ovládání tlačítek v bezhalogenovém provedení | kpl. | 1 |  | 0
Tlačítkový ovladač na nástupištích obsahující: - provedení antivandal nerez -tlačítka volby stanic s indikací záznamu -označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem - displej ukazující polohu a směr jízdy | kpl. | 12 |  | 0
Ve výchozí stanici klíčkový ovladač dle EN 81-73 + 3 ks klíčků | kpl. | 1 |  | 0
Ve výchozí stanici klíček pro aktivaci nezávislé jízdy | kpl. | 1 |  | 0
Výtahová šachta-bezpečnostní prvky
Omezovač rychlosti | kpl. | 1 |  | 0
Závaží omezovače rychlosti | kpl. | 1 |  | 0
Lanko omezovače rychlosti | m | 75 |  | 0
Nárazník pod kabinu | kpl. | 2 |  | 0
Nárazník pod protiváhu | kpl. | 1 |  | 0
Žebřík do prohlubně | kpl. | 1 |  | 0
Ostatní
Demontáž výtahu | kpl. | 1 |  | 0
Montáž výtahu | kpl. | 1 |  | 0
Denní a závěrečný úklid | kpl. | 1 |  | 0
Stavební práce potřebné pro demontáž a montáž výtahu podle dodavatele daného typu výtahu a podle požadavků normy na evakuační výtah dle ČSN 274014 | kpl. | 1 |  | 0
Ekologická likvidace odpadů | kpl. | 1 |  | 0
Zkoušky | kpl. | 1 |  | 0
Technická dokumentace | kpl. | 1 |  | 0
CELKEM CENA bez DPH za 1 ks výtahu |  |  |  | 0