## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [21 empty] | False | True | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01}
[21 empty] | 0,01 | 21
[21 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | P/22/056 | [12 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS | [13 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: |  |  |  |  | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem | [8 empty] | Datum: |  | 30.6.2022 |  |  | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  |  |  |  | 0,01
|  |  | UJEP Ústí nad Labem | [12 empty] | DIČ: |  |  |  |  | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj |  |  | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj |  |  | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  |  |  |  | False
|  |  | JIMI CZ a.s. | [12 empty] | DIČ: |  |  |  |  | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  |  |  |  | 0,01
[16 empty] | DIČ: |  |  |  |  | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | P/22/056
| Stavba: | [6 empty] | UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
| Místo: | [6 empty] | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 30.6.2022
| Zadavatel: | [6 empty] | UJEP Ústí nad Labem | [6 empty] | Projektant: |  | JIMI CZ a.s.
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | PS01 |  |  |  | EPS+ER | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  |  | 1 |  | IMPORT | {7c9a0b32-d53a-40c3-9bd0-4ad0b00a9aa0} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
|  | PS02 |  |  |  | SCS WiFi Pointy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  |  | 1 |  | IMPORT | {fd6a14e3-2cf6-4afe-b516-ca5fe8ef0a1d} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2

## PS01 - EPS+ER
{7c9a0b32-d53a-40c3-9bd0-4ad0b00a9aa0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS01 - EPS+ER
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 30.6.2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIMI CZ a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Josef Rejzek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS01 - EPS+ER
Místo: |  |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 30.6.2022
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | JIMI CZ a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Josef Rejzek
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS01 - EPS+ER
Místo: |  |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 30.6.2022
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | JIMI CZ a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Josef Rejzek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1
| D | D1 | Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET
0 | K | Pol1 | modulární ústředna EPS, 2000 adres, zobrazovací a ovládací panel, dotyková barevný displej, zdroj, záložní akumulátory, vstupní a výstupní desky, jednotky rozhraní | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | modulární ústředna EPS, 2000 adres, zobrazovací a ovládací panel, dotyková barevný displej, zdroj, záložní akumulátory, vstupní a výstupní desky, jednotky rozhraní | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol2 | externí tablo obsluhy se zdrojem, záložní akumulátory, zobrazovací a ovládací panel s dotykovým barevným displejem, Lnet, Ethernet (recepce) | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | externí tablo obsluhy se zdrojem, záložní akumulátory, zobrazovací a ovládací panel s dotykovým barevným displejem, Lnet, Ethernet (recepce) | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol3 | adresovatelný optický interaktivní optický | ks | 656 |  |  | 0
| PP |  | adresovatelný optický interaktivní optický
0 | K | Pol4 | adresovatelný optický interaktivní teplotní | ks | 127 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | adresovatelný optický interaktivní teplotní | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol5 | zásuvka senzoru bez izolátoru | ks | 650 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | zásuvka senzoru bez izolátoru | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol6 | zásuvka senzoru s izolátorem | ks | 133 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | zásuvka senzoru s izolátorem | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol7 | hlásič tlačítkový vnitřní s izolátorem, červený | ks | 74 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | hlásič tlačítkový vnitřní s izolátorem, červený | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol8 | paralerní signalizace | ks | 143 |  |  | 0
| PP |  | paralerní signalizace
0 | K | Pol9 | klíčový trezor KTPO | ks | 1 |  |  | 0
| PP |  | klíčový trezor KTPO
0 | K | Pol10 | obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1 |  |  | 0
| PP |  | obslužné pole požární ochrany OPPO
0 | K | Pol11 | stroboskopický maják | ks | 1 |  |  | 0
| PP |  | stroboskopický maják
0 | K | Pol12 | modul pro sesíťování ústředny eps | ks | 2 |  |  | 0
| PP |  | modul pro sesíťování ústředny eps
0 | K | Pol13 | ústředna-řídící jednotka evakuačního a ozvučovacího systému ER | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | ústředna-řídící jednotka evakuačního a ozvučovacího systému ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol14 | napájecí výkonová jednotka ER vč.záložních akumulátorů | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | napájecí výkonová jednotka ER vč.záložních akumulátorů | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol15 | modul audiovýstupů a vstupů ER | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | modul audiovýstupů a vstupů ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol16 | montážní sady a příslušenství pro ústřednu ER | jdn | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | montážní sady a příslušenství pro ústřednu ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol17 | mikrofonní pracoviště ER (recepce) | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | mikrofonní pracoviště ER (recepce) | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol18 | skřínkový evakuační reproduktory 100V/6-3-1,5-0,75W | ks | 71 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | skřínkový evakuační reproduktory 100V/6-3-1,5-0,75W | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol19 | zakončovací modul reproduktorových linek | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | zakončovací modul reproduktorových linek | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol20 | chráněná trasa a kabel s požární odolností | bm | 1625 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | chráněná trasa a kabel s požární odolností | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol21 | nechráněná trasa a kabel | bm | 2350 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | nechráněná trasa a kabel | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol22 | kabel j-y(st)y 1x2x0,8 | m | 7425 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | kabel j-y(st)y 1x2x0,8 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol22 | optický kabel 4vl SM 9/125 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | optický kabel 4vl SM 9/125 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol23 | mikrotrubička 8/10 | m | 160 |  |  | 0
| PP |  | mikrotrubička 8/10
0 | K | Pol24 | zafukování optického kabelu | m | 160 |  |  | 0
| PP |  | zafukování optického kabelu
0 | K | Pol25 | požární ucpávky | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | požární ucpávky | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol26 | prostupy do 40mm | ks | 168 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | prostupy do 40 mm | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol27 | příprava pro zajíštění trvalého napájení ze dvou nezávislých zdrojů. Instalace UPS 1,5kW, 1 hod, úprava rozvaděče a příprava pro napáejní UPS, UPS | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | příprava pro zajíštění trvalého napájení ze dvou nezávislých zdrojů. Instalace UPS 1,5kW, 1 hod, úprava rozvaděče a příprava pro napáejní UPS, UPS | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol28 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol29 | realizační dokumentace, 4x paré | ks | 1 |  |  | 0
| PP |  | realizační dokumentace
0 | K | Pol30 | dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro všechna řemesla | ks | 1 |  |  | 0
| PP |  | dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro všechna řemesla
0 | K | Pol31 | grafická nadstavba pro technologie EPS a ER | ks | 1 |  |  | 0
| PP |  | grafická nadstavba pro technologie EPS a ER
0 | K | Pol32 | konfigurace a programování systému EPS | hod | 32 |  |  | 0
| PP |  | konfigurace a programování systému EPS
0 | K | Pol33 | konfigurace a programování systému ER | hod | 24 |  |  | 0
| PP |  | konfigurace a programování systému ER
0 | K | Pol34 | výchozí kontrola provozuschopnosti EPS, funkční a a koordinanční funkční zkouška včetně protokolů | hod | 16 |  |  | 0
| PP |  | výchozí kontrola provozuschopnosti EPS, funkční a a koordinanční funkční zkouška včetně protokolů
0 | K | Pol35 | protokolární školení obsluhy, ostrahy | hod | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PP |  | protokolární školení obsluhy, ostrahy | [18 empty] | PP | 1

## PS02 - SCS WiFi Pointy
{fd6a14e3-2cf6-4afe-b516-ca5fe8ef0a1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS02 - SCS WiFi Pointy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 30.6.2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIMI CZ a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Josef Rejzek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS02 - SCS WiFi Pointy
Místo: |  |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 30.6.2022
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | JIMI CZ a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Josef Rejzek
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K3 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS02 - SCS WiFi Pointy
Místo: |  |  | Kolej K3 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 30.6.2022
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | JIMI CZ a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Josef Rejzek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
0 | K | pol1 | Rozvaděč rack 15U na stěnu 600x600, vč. Ventilace, vyvazovacích panelů, zámku, napájecích panelů, montážních kamenů, uchycení na zeď | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | Rozvaděč rack 15U na stěnu 600x600, vč. Ventilace, vyvazovacích panelů, zámku, napájecích panelů, montážních kamenů, uchycení na zeď | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol2 | patch panel 24 port FTP/STP, vč. Popisu, keystonu, měření portu | ks | 8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | patch panel 24 port FTP/STP, vč. Popisu, keystonu, měření portu | [18 empty] | PP | 2
0 |  | pol3 | PATCH KABEL CAT.6 UTP PVC 1M SEDY | ks | 126 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | PATCH KABEL CAT.6 UTP PVC 1M SEDY | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol4 | optická vana 24, čelo, 24x konektor, 24 pigtail, 24x ochrana svaru, vč svaru | ks | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | ická vana 24, čelo, 24x konektor, 24 pigtail, 24x ochrana svaru, vč svaru
0 | K | pol5 | vyvazovácí panel 1U, doplnění do 1NP, stávající rack | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | vyvazovácí panel 1U, doplnění do 1NP, stávající rack
0 | K | pol6 | RJ45 6 UTP SOLID KON. RJ45 UTP CAT6 DRÁT | m | 7010 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | RJ45 6 UTP SOLID KON. RJ45 UTP CAT6 DRÁT
0 | K | pol7 | OPTICKY KABEL SM 9/125, 8 VL | m | 180 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0
| PP |  | OPTICKY KABEL SM 9/125, 8 VL
0 | K | pol8 | mikrotrubička 8/10 | m | 240 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | mikrotrubička 8/10 | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol9 | zafukování optického kabelu | m | 240 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | zafukování optického kabelu | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol10 | Optický kabel patchcord SM LC-LC, délka 1M | ks | 10 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | Optický kabel patchcord SM LC-LC, délka 1M | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol11 | vyvazování kabeláže v trasách | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | vyvazování kabeláže v trasách | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol12 | datová zásuvka 1xRJ45 na povrch pro zakončení u zařízení (wifi point) | ks | 126 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | datová zásuvka 1xRJ45 na povrch pro zakončení u zařízení (wifi point) | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol13 | WiFi - AP stropní, 1Gbit RJ45, 2.4 i 5GHz, 802.11 ac, MIMO, PoE, centrálně řiditelné, vč. konzole a patchkabelu | ks | 126 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | WiFi - AP stropní, 1Gbit RJ45, 2.4 i 5GHz, 802.11 ac, MIMO, PoE, centrálně řiditelné, vč. konzole a patchkabelu
0 | K | pol14 | Přepínač - PoE, 48xGbit, SFP+ port, VLAN | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | Přepínač - PoE, 48xGbit, SFP+ port, VLAN
0 | K | pol15 | Přepínač - 8x SFP+ port, VLAN | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | Přepínač - 8x SFP+ port, VLAN
0 | K | pol16 | Transceiver. Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit, LC, kompatibilní s dodávanými přepínači | ks | 10 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | Transceiver. Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit, LC, kompatibilní s dodávanými přepínači
0 | K | pol17 | Optický kabel patchcord SM LC-LC, délka 2M | ks | 8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | Optický kabel patchcord SM LC-LC, délka 2M
0 | K | pol18 | Optický kabel patchcord SM E2000APC-LC, délka 2M | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | Optický kabel patchcord SM E2000APC-LC, délka 2M
0 | K | pol19 | lišta 60x40, vč. instalačního materiálu | m | 280 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | lišta 60x40, vč. instalačního materiálu | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol20 | lišta 40x20, vč. instalačního materiálu | m | 910 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | lišta 40x20, vč. instalačního materiálu | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol21 | oprava poškozeného propoje mezi objekty K3 a K1, 12x optický konektor E200/APC | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | oprava poškozeného propoje mezi objekty K3 a K1, 12x optický konektor E200/APC | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol22 | prostupy do 40mm | ks | 126 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | prostupy do 40 mm | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol23 | požární ucpávky | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | požární ucpávky | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol24 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol25 | realizační dokumentace, 4x paré | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | realizační dokumentace | [18 empty] | PP | 2
0 | K | pol26 | dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro všechna řemesla | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro všechna řemesla | [18 empty] | PP | 2
0 | K | Pol27 | výchozí kontrola provozuschopnosti , revize, měření | hod | 16 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | výchozí kontrola provozuschopnosti , revize | [18 empty] | PP | 2
0 | K | Pol28 | protokolární školení obsluhy, ostrahy | hod | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| PP |  | protokolární školení obsluhy, ostrahy | [18 empty] | PP | 2
[22 empty] | PP | 2