## List1
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Položka | Předmět | Ks | Cena za kus bez DPH | Maximální cena celkem bez DPH
1A | Virtualizační servery (sestava 4ks) se SW | 1 | 1627200 | 1627200
1B | Virtualizační server | 1 | 370000 | 370000
|  |  | Celkem | 1997200
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.
1A | Požadavek |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč)
Virtualizační servery (sestava 4ks) se SW |  |  | Nabídková cena celkem bez DPH
DPH
Počet kusů: | 1 |  | Nabídková cena celkem včetně DPH
Nabízený produkt (produktové číslo)
Minimální konfigurace: | Typ | Servery (4 ks v rackovém provedení)
| Počet dodaných identických serverů | 4 kusy
| Procesor(y). | 1 či 2 x serverové CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 80000 bodů (slovy: osmdesát tisíc) v součtu dle www.cpubenchmark.net. CPU Mark s max. stářím od 25.9.2022. Uveďte typ CPU, jejich počet a celkovou průměrnou hodnotu bodů ze všech měření: tzv. hodnota Average CPU Mark dle www.cpubenchmark.net. Doporučujeme hodnotu doložit screenshotem.
| Operační paměť RAM | Osazeno 1024 GB ECC DDR4. Volné paměťové banky pro osazení dalších 512 GB RAM ve stejně velkých paměťových modulech jako jsou nabízené.
| Disky | Osazený 2x Hot Plug serverovými disky s kapacitou každý alespoň 120GB.
| Řadič disků | HW RAID řadič s podporou RAID1
| Konektivita Fibre Channel | 2 x FC HBA 16Gbps – dvě samostatné karty. Osazené 16Gbps FC MM (multi mode) moduly.
| Konektivita 10 Gbit optická | 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ síťový adaptér(y). Osazené 4 x 10GbE SFP+ SM (single mode) moduly. Konfigurace buď 2 porty na základní desce a 2 na PCIe kartě, nebo 2 PCIe karty po 2 portech.
| Konektivita 1 Gbit metalická | 2 x 1 Gigabit Ethernet metalické porty
| Servisní procesor, funkce | Servisní procesor s funkcí vypnutí, zapnutí, vzdálená grafická konzole, připojení virtuální CD-ROM a USB.
| Zdroje | 2x Hot Plug zdroje, certifikace alespoň 80 PLUS Platinum.
Dodané příslušenství | Včetně výsuvných kolejnic pro montáž do RACK | Požadujeme montážní kit pro umístění do RACKu.
| SFP+ kompatibilní (navíc k dodaným v 10Gbit síťových adaptérech) pro každý server | 4 x SFP+ 10GbE SM (single mode) moduly kompatibilní s CISCO 6807 (inv.č. 1003281). Ne BiDi varianta.
| Optické kabely pro každý server | 2 x 3m optický patchcord LC - LC, SM (single-mode). 4 x 15m optický patchcord LC - LC, SM (single-mode). 2 x 5m optický patchcord LC - LC, MM (multi-mode).
Záruka na servery | Délka záruky | 2 roky
Požadujeme servis u zákazníka (On-site) NBD po celou dobu záruky
Virtualizační SW vč. instalace
Minimální konfigurace dodávaného hypervisoru (licence): | Typ poptávaného SW | Hypervisor s centrální správou pro dodávané servery v režimu HA. Uveďte název a verzi dodávaného virtualizačního SW.
| Kompatibilita | Dodávané virtualizační prostředí musí umožňovat migraci stávajících virtuálních strojů používající formát VMFS5/ VMFS6 s garantovanou kompatibilitou inv. č. 1003507/1(2), 1003566, 1002412, 1002413/1(2).
| Funkcionalita | Vysoká dostupnost – restart virtuálního stoje při havárii
Centrální správa hostů, virtuálních strojů
Možnost migrace virtuálních strojů mezi hosty za běhu
Možnost migrace mezi datovými úložišti za běhu virtuálního stroje
Možnost vytvářet virtuální switche
Velikost virtuálního disku min. 30 TB
Možnost udělovat uživatelům rozdílná práva přístupů k jednotlivým virtuálním strojům prostředky virtualizace či jejích součástí.
Možnost replikace virtuálních strojů mezi datovými úložišti
| Licence, počty | Licence na provozování virtualizace pro dodávané servery v položkách 1A a 1B, tedy pro 5 serverů včetně všech jejich CPU. Licence musí umožňovat funkcionality viz. výše vč. centrální správy. Uveďte počet licencovaných CPU.
Pokud jsou vyžadovány podkladové licence pro OS potřebný pro běh správy a funkcionalit virtualizačního prostředí musí být součástí dodávky.
Licence pro centrální správu a administrační rozhraní
| Verze | V poslední dostupné verzi s možností upgrade po min. 1 rok. Jsme vzdělávací prostředí.
Instalace SW a HW | Instalace virtualizačního SW a serverů | Součástí dodávky je zapojení serverů do RACK, instalace dodávaného virtualizačního SW. Konfigurace a zprovoznění požadovaných funkcionalit, zprovoznění centrální správy, zapojení HOSTů do clusteru v HA režimu, připojení disku - LUN (bude vytvořen a nazónován pracovníky zadavatele). Konfigurace multipath propojení na diskový subsystém přes FC infrastrukturu (zónování a konfigurace pole provedou pracovníci univerzity - jedná se o Lenovo ThinkSystem DE4000F FC All Flash Array SFF, PN 7Y76A006WW, inv. č. 1003328P01 a 1003328P02).
| Test vysoké dostupnosti | Součástí dodávky jsou testy vysoké dostupnosti dodávaného řešení.
Podpora | Min. 2 roky, dostupná on-line přes portál výrobce po dobu podpory.
1B | Požadavek |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč)
Virtualizační server |  |  | Nabídková cena celkem bez DPH
DPH
Počet kusů: | 1 |  | Nabídková cena celkem včetně DPH
Nabízený produkt (produktové číslo)
Minimální konfigurace: | Typ | Server v rackovém provedení
| Procesor(y) | 1 či 2 x serverové CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 60000 bodů (slovy: šedesát tisíc) v součtu dle www.cpubenchmark.net. Min. 2500 bodů single thread. CPU Mark s max. stářím od 25.9.2022. Uveďte typ CPU, jejich počet a celkovou průměrnou hodnotu bodů ze všech měření: tzv. hodnota Average CPU Mark dle www.cpubenchmark.net. Doporučujeme hodnotu doložit screenshotem.
| Operační paměť RAM | Osazeno 256 GB ECC DDR4. Na základní desce musí být min. 50% paměťových banků neosazených pro budoucí rozšiřitelnost.
| Disky | Osazený 3x Hot Plug serverovými SSD disky (min. 1 DWPD) s kapacitou každý alespoň 3,8TB zapojenými do RAID1+Hot Spare
| Řadič disků | HW RAID řadič s podporou RAID1 a Hot Spare
| Konektivita 10 Gbit optická | 6 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ síťový adaptér(y). Osazené 6 x 10GbE SFP+ SM (single mode) moduly. Porty musí být min. na dvou nezávislých síťových kartách. Za kartu se považuje i základní deska. Maximum na jedné kartě se počítají 4 SFP+ pozice.
| Konektivita 1 Gbit metalická | 2 x 1 Gigabit Ethernet metalické porty
| Servisní procesor, funkce | Servisní procesor s funkcí vypnutí, zapnutí, vzdálená grafická konzole, připojení virtuální CD-ROM a USB.
| Zdroje | 2x Hot Plug zdroje, certifikace alespoň 80 PLUS Platinum.
| Kompatibilita | S hypervisorem dodávaným v položce 1A
Dodané příslušenství | Včetně výsuvných kolejnic pro montáž do RACK | Požadujeme montážní kit pro umístění do RACKu.
| SFP+ kompatibilní (navíc k dodaným v 10Gbit síťových adaptérech). | 12 x SFP+ 10GbE SM (single mode) kompatibilní s CISCO 6807 (inv.č. 1003281). Ne BiDi varianta.
| Optické kabely | 6 x 10m optický patchcord LC - LC, SM (single-mode).
Záruka na servery | Délka záruky | 2 roky
Požadujeme servis u zákazníka (On-site) NBD po celou dobu záruky