Příloha č. 3 – Technická specifikace

Měřící přístroje technologie Writsband

- náramek pro sběr psycho-fyziologických dat o nositeli

- požadované množství 5 ks

Využití:

Požadovaný náramek pro sběr psychofyziologických dat by měl sbírat data o nositeli ve vysoké kvalitě (osvědčení o kvalitě na úrovni lékařského vybavení) pro testování participantů jak v laboratorních, tak i v přirozených podmínkách (tj., mimo laboratoř) – využití smart technologií, uplatňování moderních trendů ve výzkumu a sběru dat s využitím nositelných technologií (tj. umožňujících volný pohyb participanta).

Přítomny by měly být minimálně následující měřící parametry:

- změna kožní vodivosti,

- změna srdečního rytmu,

- teploty těla,

- akcelerometr

Tento náramek umožní nejen měření, ale rovněž sledování psycho-fyziologických změn v reálném čase, které dovolí zaznamenat klíčové okamžiky, kdy si nositel uvědomí dopad změny.

Rozhraní by mělo dovolovat sledování dat od více participantů současně (např. na totožném počtu mobilních telefonů či tabletů) a sledovat tak skupinovou dynamiku v průběhu experimentálního vystavení.

Dále rozhraní musí dovolovat získání dat pro analýzu v běžně dostupných formátech, např. Excelové tabulce pro pozdější zpracování v profesionálních statistických programech (R, Wolfram Alpha atd.) Současně dovolují tyto funkce snadnou demonstraci funkcionality studentům a využití ve výuce.

Náramek musí být bezpečný ve smyslu napájení – certifikace o bezpečnosti nutná. Náramek musí být možné desinfikovat komerčně dostupnými prostředky pro zajištění hygienických standardů výzkumu.

Existuje několik komerčně dostupných zařízení, ovšem jen několik málo z nich dosahuje kvality měření, které dovolilo certifikaci pro medicínské využití. Je důležité, že náramek neobsahuje display a nedává tak zpětnou vazbu jeho nositeli.

Co náramek naopak obsahuje je tlačítko pro záznam klíčových momentů výzkumu. Přístroj je bateriový, nabíjený skrze USB port a k ostatním zařízením se připojuje pomocí bluetooth technologie. Data jsou zálohována automaticky online a je tak zajištěna bezpečnost dat. Současně je, v případě nemožnosti přístroj propojit, uchován záznam v interní paměti zařízení a později synchronizován. Zařízení má dva senzory, které jsou umístěny v náramku a dotýkají se spodní hrany ruky, kde jsou nejsnáze měřená fyziologická měření – svou pozicí se přizpůsobí, díky nastavitelnému náramku, jakékoli velikosti zápěstí a umožní přesné měření. Náramek je kalibrován proti jiným formám měření (např. odpor kůže se typicky měří na konečkách prstů) a proto dovoluje srovnání se statickými přístroji.

Popis požadovaného zařízení:

A) Základní vybavení:

- Hlavní část měřící zařízení se senzory

- Náramek z odolného materiálu, aby nedocházelo k rychlému opotřebení

- Napájecí kabel

- Návod v českém nebo anglickém jazyce

- Propojení Bluetooth, kompatibilita se systémy iOS nebo Android běžných mobilních telefonů

B) Ovládací software a zobrazení

- Ovládací software s online rozhraním (připojení je možné z libovolného zařízení, např. mobilní telefon, tablet, laptop, desktop)

- Software slouží ke sledování změn v reálném čase, archivaci dat a možnosti jejich exportu.

C) Zobrazení, dodatečné příslušenství, instalace a zprovoznění, proškolení

- Přístroj by měl být představen profesionálem, současně by měla být poskytována asistence v případě nutnosti

- Náhradní díly, včetně výměny baterie, by mělo být možné žádat i v rámci pozáručního servisu

- Náhradní senzory by měly být sehnatelné u výrobce či dodavatele

Cena také zahrnuje:

- Přepravu a dodání zařízení na místo určení (UJEP Ústí nad Labem)

- Instruktáž k užití proškoleným pracovníkem a dodání literatury již provedených výzkumů