Příloha č. 3 – technická specifikace -  část 1 - Figurína (trenažér) předčasně narozeného novorozence

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Figurína (trenažér) předčasně narozeného novorozence – 25. týden těhotenství.

Specifikace:

- realistické rozměry a váha předčasně narozeného novorozence,

- realistická funkce dýchacích cest (přetlaková ventilace, Sellickův manévr),

- trenažér pro nácvik resuscitace,

- s možností intubace,

- trenažér umožňující zavedení endotracheální (ET) kanyly,

- pupečník s venózním a arteriálním přístupem,

- interní zásobník na kapalinu,

- I.V. vstup (předpřipravená min. 2 místa),

- oboustranné zvedání hrudníku při mechanické ventilaci,

- včetně příslušenství (pupečník, umělá krev, lubrikant, brašna, deka čepička),

- nutná kompatibilita 	se současným simulátorem Premature Anne používaným v simulačních centrech fakulty