Příloha č. 3 – technická specifikace – část 2 - Exponáty pro nácvik intenzivní medicíny

Obecné požadavky:

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Soubor exponátů a spotřebního materiálu pro nácvik intenzivní medicíny

Specifikace:

- doplnění hlavy pro nácvik zajištění dýchacích cest pro stávající figurínu (trenažér) Resusci Junior tovární značky Laerdal,

- kit náhradních dílů a příslušenství pro stávající simulátor SimNew Baby tovární značky Laerdal,

- ohebné dolní i horní končetiny včetně zranění (řezné rány, fraktury, popáleniny) pro stávající figurínu Resusci Anne tovární značky Laerdal,

- kůže hrudníku s označením pro simulaci UZ vyšetření pro stávající simulátor SimMan 3G tovární značky Laerdal,

- kůže hrudníku pro stávající figurínu Resusci Anne QCPR tovární značky Laerdal,

- kůže břicha (negravidní) pro stávající simulátor SimMom tovární značky	 Laerdal,

- páteřní deska pro transport pacientů včetně upevňovacích popruhů:

- určená pro znehybnění pacienta v rovné a neutrální poloze pro bezpečnou přepravu dospělých osob a dětí

- pevná a lehká deska

- bezešvé provedení pro snadnou dekontaminaci

- deska – RTG nekontrastní (použití při MR zobrazování i CT skenování)

- neobsahující latex

- vyvýšená madla pro snadnou manipulaci

- umožňující snadné čištění

- váha max. 7 kg

- rozměry: min. 40 cm x 182 cm x 6 cm (š, d, hl)

- provozní a skladová teplota min. -34 až 50 °C.