Příloha č. 3 k VZ – Skenovací mikroskop včetně PC a SW

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Skenovací mikroskop včetně PC a SW pro digitální morfologickou analýzu krevních buněk.

Specifikace:

- systém pro automatickou digitální morfologickou analýzu krevních elementů

- 1 robotizovaný mikroskop s binokulárním tubusem, dioptrickým doostřováním a pracovním stolkem na min. 4 sklíčka

- automatické skenování krevních buněk v nátěru

- klasifikace a předdiferencování skenovaných buněk minimálně do 10 kategorií

- speciální SW pro morfologickou analýzu tělesných tekutin - „Body Fluid“

- automatizace a standardizace analýzy

- automatické doostření obrazu buněk před snímáním

- tvorba reportů s možností jejich odeslání

- tvorba galerií obrázků

- tvorba atlasu buněk včetně popisů a komentářů

- tvorba knihovny buněk a jejich porovnání s předchozím vyšetřením

- musí umožňovat připojení k dataprojektoru a pořádání on-line videokonferencí

- digitální archivace výsledků

- sdílení obrázků on – line i na jiných PC

- musí umožňovat skenování celého sklíčka

- musí umožňovat vzdálený přístup (ovládání mikroskopu na dálku)

- funkce zpětného prohlížení naskenované buňky v mikroskopu v živém náhledu (back-on-slide)

- použití systému také jako rutinního světelného mikroskopu

- součástí dodávky je 1 ks PC AIO včetně příslušenství – velikost minimálně 27“ LED LCD monitor, zpracování AIO, minimálně 16GB operační paměti typu DDR4 a výše, minimálně 1TB úložiště typu SSD, klávesnice, myš

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení analytického systému do provozu

- součástí dodávky musí být připojení do LIS, které si účastník musí zajistit prostřednictvím odboru IT zadavatele na své náklady