VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

| Název zadavatele | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Králova výšina 3132/7 400 96 Ústí nad Labem |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele | Ing. Miroslav Richter, Ph.D. Eur Ing. |
| IČ zadavatele | 44555601 |
| Kontaktní osoba zadavatele | Ing. Aleš Klicnar – oddělení veřejných zakázek Tel.: 725 530 926 email: ales.klicnar@ujep.cz |

Výše uvedený zadavatel Vám tímto v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek UJEP zákona oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

Přístroj na měření rychlosti vody v řece – 2013/0056

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky tímto

v y z ý v á

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky.

- Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické podobě po přihlášení do systému E-ZAK, přístup do systému je možný na https://ezak.ujep.cz

- Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka přístroje na magnetické indukční měření rychlosti vody v otevřených kanálech.

Součásti plnění je rovněž dodání sady spotřebního materiálu a dílů podléhajících opotřebení, které jsou nezbytné pro provoz zařízení. Doprava, instalace, uvedení do provozu, technické a aplikační zaškolení obsluhy.

Předpokládaná hodnota 180 000,- Kč bez DPH.

Minimální technické požadavky:

- přenosné řešení na kovové tyči - měří bodové rychlosti vody - automatické zobrazení na displeji - software, který na konci měření spočítá celkový průtok - měření od 0 m/s - měření v mělkých kanálech, v kanálech zarostlých vegetací a znečištěných vodách - automatické měření hloubky - automatická archivace naměřených dat - zobrazení měřené rychlosti ihned na displeji - export dat do PC přes USB rozhraní - robustní a voděodolná měřící jednotka - dobíjecí baterie s výdrží minimálně 18 hodin měření - rozsah měření 0-6 m/s - přesnost měření pro interval 0-3 m/s je +-2%25, pro interval 0-5 m/s je +-4%25 - možnost měření do hloubky 3 m - počítání průtoků podle EN ISO 748 standardu - měření až 10 profilů - grafický barevný displej LCD 3,5 palce

- Nabídka

Nabídková cena bude zpracována za celé plnění zakázky včetně cla, pojištění, dopravy, zaškolení obsluhy a bude uvedena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.

Součástí cenové nabídky bude technická specifikace nabízeného plnění.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel požaduje uvést položkovou specifikaci jednotlivých částí /sestav včetně jejich ocenění.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána prostřednictvím systému elektronických zakázek (E-ZAK), naskenované soubory (podepsané a orazítkované) můžou být ve formátu pdf, bmp, jpeg.

Zadavatel dále doporučuje, aby si každý uchazeč zkontroloval úspěšné nahrání své nabídky do systému elektronických zakázek (E-ZAK). V případě, že nepůjde elektronická nabídka uchazeče otevřít, bude uchazeč vyřazen.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

- Obsah nabídky

- Krycí list – příloha č. 1

- Technická specifikace nabízeného plnění

- Podepsaný a vyplněný závazný vzor smluvních podmínek osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – příloha č. 2

- Lhůta pro podání nabídek:

Datum:	Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24. 6. 2013 do 11:30 hodin středoevropského času.

- Podání nabídek

Nabídka bude podána elektronicky v souladu s ustanovením §69 zákona. Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

Nebo doporučeně poštou či osobně v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Přístroj na měření rychlosti vody v řece – 2013/0056 s nápisem „neotvírat – zadávací řízení – nabídka“ a identifikačními údaji uchazeče.

- Způsob hodnocení:

Nejnižší nabídková cena.

S pozdravem

...............................................................

Ing. Miroslav  Richter, Ph.D.  Eur Ing.- děkan

V Ústí nad Labem dne 13. 6. 2013