## Tech.spec.
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Položka | Předmět | Ks | Cena za kus bez DPH | Maximální cena celkem bez DPH
1A | Zálohovací diskové pole | 1 | 256407 | 256407
1B | Kompatibilní disky do diskového pole | 10 | 14255 | 142550
2A | Kompatibilní disky do diskového pole | 3 | 14255 | 42765
|  |  | Předpokládaná max.cena celkem bez DPH | 441722
Nabídková cena celkem bez DPH
Nabídková cena celkem bez DPH
Položka | 1A |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| Zálohovací diskové pole |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 1 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Minimální konfigurace: | CPU | PassMark CPU Mark min. 10 000 bodů dle www.cpubenchmark.net, celková průměrná hodnota bodů ze všech měření. Tuto hodnotu doložte printscreenem ze stránky www.cpubenchmark.net. Hodnota nesmí být starší 1. 5. 2024 | ano/ne
| RAM | min. 4x DDR4 pozice, min. 1x16GB DDR4 ECC UDIMM | ano/ne
| Sassi | min. 16x HOTSWAP SATA pozice | ano/ne
| HDD | min. 10x 18TB HDD vyžadujeme prokázání kompatibility s nabízeným diskovým polem výrobcem disku | ano/ne
| Operařní systém | s web GUI rozhraním a SSH připojením pro správu zařízení s balíčkovacícm systémem výrobce pro aplikace licencované v rámci nákupu HW pdporující agentní zálohování a zálohování virtualizačních platforem HyperV/VMware za podpory deduplikace a komprese umožňující snapshotování a replikaci | ano/ne
| Montážní set | lyžiny pro umístění do RACK 19" | ano/ne
| Funkcionalita | vyžadujeme dynamické rozšiřování diskového poolu o v budoucnu dokoupené HDD do volných pozic | ano/ne
| Připojení expanzních boxů pro HDD | min. 2x konektory pro připojí expanzního boxu s min. 12 pozicemi (rozšiřitelné min. na 40 HDD pozic =16+12+12) | ano/ne
| Datová konektivita | min. 4x 1Gbps (RJ45), min. 2x 10Gbps (RJ45) | ano/ne
| Napájecí zdroje | redundantní, dostatečný pro plné osazení zařízení | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne
Další požadavky: | Nezaplombovaná case - oprávněným zaměstnancům zadavatele musí být i v záruční době umožněno otevření skříně počítače a instalace dalších komponent PC. |  | ano/ne
Položka | 1B |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| Kompatibilní disky do diskového pole |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 10 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Minimální konfigurace: | kapacita | min. 18TB HDD | ano/ne
| Kompatibilita | požadujeme kompatibilitu garantovanou výrobcem se zařízením IČ: 1003662 (RS 4021xs+) do kterého budou instalovány | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne
Položka | 2A |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| Kompatibilní disky do diskového pole |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 3 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Minimální konfigurace: | kapacita | min. 18TB HDD | ano/ne
| Kompatibilita | požadujeme kompatibilitu garantovanou výrobcem se zařízením IČ: 1003662 (RS 4021xs+) do kterého budou instalovány | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne
!!!UCHAZEČ NEUVÁDÍ KONKRÉTNÍ ZAŘÍZENÍ, POUZE DOPLNÍ DO ZELENÝCH POLÍ TABULKY, ZDA ODPOVÍDÁ DANÉMU PARAMETRU (ANO/NE, PŘÍPADNĚ ČÁSTKU)!!!
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.

## List4 (hidden)
Požaduji
|  | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka
Užší řízení