Příloha č. 3 – Technická specifikace

Upgrade bioreaktoru Sartorius - kultivační nádoba 10l - 2024/0091

- Skleněná nádoba bioreaktoru plně kompatibilní s bioreaktorem Sartorius Biostat B o maximálním pracovním objemu 10 L a minimálním pracovním objemu 1,5 L

- Technické parametry nádoby:

  - Kompatibilní s přístrojem Biostat B

  - Materiál nádoby – borosilikátové sklo

  - Materiál víka, míchadla a dalšího příslušenství v kontaktu s produktem  - nerezová ocel AISI 316L, 316 Ti, 316

  - Maximální pracovní objem 10 L

  - Minimální pracovní objem 1,5 L

  - Celkový objem 13 L

  - Způsob míchání: 2 x tří lopatkové míchadlo se sklopenými lopatkami pro tkáňové kultury

  - Průměr nádoby 190 mm

  - Výška nádoby 470 mm

  - Porty: 19 mm 5x, 12 mm 2x a 6 mm 9x

  - Filtrační kapsle pro vstup/výstup s napojením typu hadice 4 mm na obou stranách

- Vyhřívací dečka pro regulaci teploty 10L skleněné nádoby, včetně kabelu k připojení

- Fixační zařízení pro ochranu nádoby při mytí

- Areační modul (micro sparger) pro 10L nádoby do 6 mm portu

- Záslepky pro nevyužívané 6 mm porty (9 ks)

- Předpřipravené 12 mm porty pro pH elektrodu a DO sensor (pro délku sond 425 mm)

- Záslepky pro nevyužité 12 mm porty (2ks)

- Záslepky pro nevyužité 19 mm porty (5ks)