Příloha č. 3 - Technická specifikace

Pravidelná prohlídka, revize a servis systémů EPS, EZS/PZTS, ERO, IBSŘ C4 a zajištění její funkčnosti a provozuschopnosti dle platných obecně závazných předpisů, technických norem, zákonů, vyhlášek a pokynů výrobcem, příslušné projektové dokumentace a dle požadavků objednatele.

EPS – Elektrická požární signalizace (Zabezpečovací systém)

EZS/PZTS – Elektronický zabezpečovací systém (Poplachový zabezpečovací tísňový systém)

ERO – Evakuační rozhlas

IBŘS C4 – Integrovaný bezpečnostní řídící systém s grafickou nadstavbou C4

Na adrese: Fakulta zdravotnických studií (FZS), Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa

Dle přílohy číslo: 4 této zadávací dokumentace.

Předepsané činnosti:

- Provádění pravidelných kontrol dle požadavků norem a vyhlášek (periodické kontroly provozuschopnosti) v pracovní době objednatele od 7:00 - 18:00 hod.

- Provádění servisních zásahů do 24 hodin od nahlášení v provozní době objednatele od 6:00 hod – 22:00 hod.

- ServiceDesk nonstop 24 hodin

- Provádění kontrol v termínu leden a červenec - první týden v měsíci (funkční zkoušky technologií).

- EPS/ERO 2 x ročně.

- PZTS/IBSŘ C4 1 x ročně.

Systém:

LITES MHU 117 + MHS 817 - ovládací tablo 1 x Masarykova nemocnice – operační středisko, 1 x FZS – recepce

PZTS - zabezpečovací systém HONEYWELL MB SECURE (6 x kruhová linka)

ERO - systém BOSCH PAVIRO

Příloha 4 – Projektová dokumentace (ZIP soubor):

- Položkový výkaz výměr

- Technická zpráva EPS/ERO

- Technická zpráva přípojky slaboproudu

- Technická zpráva elektrotechnika (PZTS…)

- Požárně bezpečnostní řešení stavby (Funkční zkoušky)

- Technické požadavky na provedení zařízení EPS

- Technická zpráva Požárně bezpečnostního řešení

- Seznam (tabulka) požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů