## EKV - Elektronická kontro...
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt:
Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Soupis:
Slaboproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | EKV - Elektronická kontrola vstupu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Koncentrátor PC Master | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | FW pro koncentrátor PC Master | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Řídicí jednotka čtečky karet | ks | 114 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6
4 |  |  | FW pro řídicí jednotku | m | 114 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 8
5 |  |  | Čtečka karet - pro standard KZ a UJEP | m | 114 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 10
6 |  |  | Zdroj 13,8V/3A Spínaný zálohovaný zdroj v krytu, s výstupy a odpojovačem | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 18
7 |  |  | Zdroj 13,8V/5A Lineární zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5 A se signalizačními výstupy a prostorem pro AKU 17Ah | ks | 17 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 20
8 |  |  | Akumulátor PS12170, 12V/17Ah VdS | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 22
9 |  |  | Akumulátor PS12380, 12V/38Ah VdS | ks | 17 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 24

## GN - Grafická nástavba PZ...
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt:
Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Soupis:
Slaboproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | GN - Grafická nástavba PZTS, CCTV a EPS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Komunikační server pro technologii ústředny EPS | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému EPS | ks | 322 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Komunikační server pro ústřednu PZTS | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6
4 |  |  | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému PZTS | ks | 121 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 8
5 |  |  | Komunikační server pro ústřednu CCTV | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 10
6 |  |  | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému CCTV | ks | 11 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 12
7 |  |  | Server SW jádro systému - verze standard bez jednotlivých driverů | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 14
8 |  |  | Mapové podklady na patro | ks | 5 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 16
9 |  |  | Stanice Esprimo P558 i7/8GB/256GB SSD/1TB HDD/1GbLAN/GTX1050ti4GB 3xDP 1xHDMI 1xDVI-D/3y OS NBD, klávesnice, myš - server a klientská stanice | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 18
10 |  |  | DHL27-S200, 27", LED LCD, FullHD, HDMI, DVI, VGA, BNC, Audio, 24/7 | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 20
11 |  |  | DHL27/32-DZ, stojan pro monitory DHL27/DHL32 | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 22

## PZTS - Poplachový a zabez...
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt:
Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Soupis:
Slaboproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | PZTS - Poplachový a zabezpečovací tísňový systém | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Ústředna EZS, RAM 496kB 4 sloty, 256 modulů, 1000 podsystémů, >2000 vstupů, >5000 výstupů, zdroj 14V/5A | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | Zásuvná karta do ústředen, 2x linka, 2x 32 modulů | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Zásuvná karta do ústředny EZS, TCP/IP-terminál server | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6
4 |  |  | Komunikátor na PCO | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 8
5 |  |  | Modemová část pro rozšíření komunikátoru o dálkovou správu. | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 10
6 |  |  | Datový telefoní komunikátor, Ademco Contact ID, pulsní 4+2 (3+2), 15 tel.č., pulsní/tónová volba | m | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 12
7 |  |  | Program pro konfiguraci a dálkovou správu systému, virtuální klávesnice, stažení historie | m | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 14
8 |  |  | Bezpečnostní systém a komunikátor GSM. Podporuje SMS, hlasové zprávy, GPRS komunikaci | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 16
9 |  |  | Rádiový přenos na PCO, včetně montáže | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 18
10 |  |  | Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, tamper kontakt, plechový box na povrch | ks | 10 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 20
11 |  |  | Rozšiřující deska elektroniky 7x reléový výstup se zatížením kontaktů 30V/1A pro expander | ks | 10 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 22
12 |  |  | Klávesnice pro EZS, plast-světle šedý, bíle podsvětlené klávesy a displej 2x20 znaků | ks | 5 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 24
13 |  |  | Systémový záložní zdroj, 13,8 V/10 A, monitorování 14 por.stavů, v boxu pro bat.12 V/65Ah | ks | 5 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 26
14 |  |  | AKU 12-17 | ks | 6 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 28
15 |  |  | interiérová siréna | m | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 30
16 |  |  | extérierová siréna | m | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 32
17 |  |  | QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, | ks | 18 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 34
18 |  |  | magnetický kontakt, 4 drátový | ks | 37 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 36
19 |  |  | Přejezdový kovový detektor i na kovová vrata s přívodem v pancéřovém krku | ks | 4 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 38
20 |  |  | Duální detektor tříštění skla, dosah 360°/8 m, digitální analýza signálu, detekce řezání skla | h | 6 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 42
21 |  |  | nouzové tlačítko | kplt | 9 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 44
22 |  |  | nouzové tlačítko-tahové | kplt | 9 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 46
23 |  |  | optická signalizace, červená LED, integrovaný bzučák | ks | 8 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 48
24 | K | D.035 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 3945 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 66
25 | K | D.036 | Kabelové trasy-instalace do zdi, na příchytky, chrániček apod. | m | 3365 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 68
26 | K | D.037 | Montáž ústředny-včetně oživení | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 70
27 | K | D.038 | Montáž klávesnice | ks | 5 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 72
28 | K | D.039 | Montáž detektoru | ks | 102 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 74
29 | K | D.040 | Montáž sirény, signalizace | ks | 10 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 76
30 | K | D.041 | Montáž expandérů | ks | 10 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 78
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 80
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 82
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 84
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 86
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 88
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 90
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 92
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 94
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 96
[6 empty] | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 98

## EPS - EPS
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt:
Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Soupis:
EPS a ERo
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | EPS - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
|  |  | Poznámka k položce: Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Max 3072 adres Obsahuje linkovou desku, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej | [11 empty] | P | 1
2 |  |  | AKU 12V/40Ah max. dob. proud 4A rozměry: 151x99x101mm | ks | 2 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | ks | 3 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6
4 |  |  | Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 8
5 |  |  | Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 10
6 |  |  | Deska periferií GSM(LTE)/LAN | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 12
7 |  |  | Tablo obsluhy | ks | 2 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 14
8 |  |  | Obslužné pole požární ochrany - OPPO - k ústřednám jako slave na RS 485 | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 16
9 |  |  | KTPO MOT+Motýlkový zámek, včetně 1 ks klíče dle regionu, Ústecký | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 18
10 |  |  | Hlásič kouře optický interaktivní | ks | 207 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 20
11 |  |  | Hlásič multisenzorový interaktivní | ks | 23 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 22
12 |  |  | Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | ks | 3 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 24
13 |  |  | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | ks | 233 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 26
14 |  |  | Svítidlo sig., IP 40 | ks | 5 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 28
15 |  |  | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem) | ks | 51 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 30
16 |  |  | Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici | ks | 25 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 32
17 |  |  | Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8 vyhrazeno pro AKU max. 2x | ks | 8 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 34
18 |  |  | AKU 12V/17Ah max. dob. proud 10A rozměry: 197x165x170mm | ks | 16 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 36
19 |  |  | Siréna 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá, neadresná. | ks | 10 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 38
20 |  |  | Vyhodnocovací jednotka tepelného kabelu - 1 vstup | ks | 6 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 40
21 |  |  | Vyhodnocovací jednotka tepelného kabelu - 8 vstupů | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 42
22 |  |  | Reléová skříň, 12DIN | ks | 13 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 44
23 |  |  | Relé 24V=, 3xPŘEP 10A/250VAC, 35x35x54.4mm, do objímky | ks | 156 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 46
24 |  |  | Maják 9 - 60V DC, červený | ks | 1 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 50
25 |  |  | Přípojková skříň MIS1, včetně svorkovnice a přepěťových ochran | ks | 2 | CS VLASTNÍ | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 54

## ERO
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt:
Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Soupis:
EPS a ERo
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | ERo - Evakuační rozhlas |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Výkonový zesilovač systému ER 4xD 500W, 100V/T provedení dle ČSN EN 54-16 | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | Výkonový zesilovač systému ER 4xD 300W, 100V/T provedení dle ČSN EN 54-16 | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Digitální výstupní modul - řídící a monitorovací jednotka systému ER , provedení dle ČSN EN 54-16,vč. 6min pro nahraná evakuační hlášení, alarmové signály, signály ukončení poplachu. Obsahuje 4 nezávislé audio kanály každý pro 6linek repoduktorů (celkem 2 | ks | 2 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6
4 |  |  | Ventilační panel 1U, montáž do rozváděče rack | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 8
5 |  |  | Rack 19" stojanový, 800x600/42U,včetně montáže komponentů a drobného montážního materiálu. | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 10
6 |  |  | Stanice hlasatele hlasatele,provedení dle ČSN EN 54-16, redundantní, kapacita 12x tlačítko a mikrofon, vč. reproduktoru, 1x externí audio vstup a 1x audio výsstup | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 12
7 |  |  | Digitální stanice hlasatele, ruční mikrofon s vestavěným reproduktorem a akustickou kontrolou mikrofonu, 12 volně programovatelných tlačítek, v provedení pro HZS MsK | ks | 0 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 14
8 |  |  | Univerzální modul rozhraní pro připojení externích komponentů do systému,dva analogové vstupy, výstupy a 48 řidících kontaktů | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 18
9 |  |  | Seriový interface obousměrný,v provedení pro propojní ústředny rozhlasu - ústředny EPS, síťování, certifikace dle EN54-16 vč. montážní skříně | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 26
10 |  |  | Záložní napájecí zdroj pro sestavu ústředny ER PSU, dle ČSN EN54-4, 24V/12A-150A montáž do racku | ks | 1 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 28
11 |  |  | Akumulátor 12V/150Ah pro PSU | ks | 2 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 30
12 |  |  | Podhledový reproduktor 6W EN 54-24, vč, keram. svorkovnice, tepelné pojistky a krytu 5", nízká výška reproduktoru, rozměry pr. 181,5mm, hl. 59mm | ks | 152 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 32
13 |  |  | Podhledový reproduktor 6W EN 54-24, vč.keram. svorkovnice, tepelné pojistky. IP 32, rozměry pr. 216 mm, hl.70mm | KS | 31 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 34
14 |  |  | Nástěnný reproduktor 6W EN 54-24, pro montáž na stěnu, skříňkový, kovový, vhodný pro reprodukci řeči a hudby, IP32 | ks | 46 | CS VLASTNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 40

## EKV - Elektronická kontro..._01
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: |  | Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Spojovací krček
Soupis:
Slaboproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | EKV - Elektronická kontrola vstupu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Řídicí jednotka CKP.11 | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | FW pro řídicí jednotku CKP-11 | m | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Čtečka karet RSW.04-E | m | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6
4 |  |  | Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, REVERZNÍ. | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 14

## GN - Grafická nástavba PZ..._01
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: |  | Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Spojovací krček
Soupis:
Slaboproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | GN - Grafická nástavba PZTS, CCTV a EPS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému PZTS | ks | 3 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému EPS | ks | 3 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4

## PZTS - Poplachový a zabez..._01
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: |  | Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Spojovací krček
Soupis:
Slaboproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | PZTS - Poplachový a zabezpečovací tísňový systém |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | magnetický kontakt, 4 drátový | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Přejezdový kovový detektor i na kovová vrata s přívodem v pancéřovém krku | ks | 0 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6

## 1 - Elektrická požární si...
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: |  | Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Spojovací krček
Soupis:
EPS a ERo
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Hlásič kouře optický interaktivní | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 |  |  | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | ks | 2 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
3 |  |  | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem) | ks | 1 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 6

## 2 - Evakuační rozhlas
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: |  | Objekt výukových prostor Fakulty zdravotnických studií
Spojovací krček
Soupis:
EPS a ERo
Místo:
Zadavatel: |  |  | Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  |  | ERo - Evakuační rozhlas |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Podhledový reproduktor 6W EN 54-24, vč, keram. svorkovnice, tepelné pojistky a krytu 5", nízká výška reproduktoru, rozměry pr. 181,5mm, hl. 59mm | ks | 3 | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2