## Tech.spec.
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Položka | Předmět | Ks | Cena za kus bez DPH | Maximální cena celkem bez DPH
1A | Diskové pole | 2 | 247933.5 | 495867
|  |  | Předpokládaná max.cena celkem bez DPH | 495867
Nabídková cena celkem bez DPH
!!!UCHAZEČ NEUVÁDÍ KONKRÉTNÍ ZAŘÍZENÍ, POUZE DOPLNÍ DO ZELENÝCH POLÍ TABULKY, ZDA ODPOVÍDÁ DANÉMU PARAMETRU (ANO/NE, PŘÍPADNĚ ČÁSTKU)!!!
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO". Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.
Položka | 1A |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| Diskové pole |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 2 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Minimální konfigurace: | RAM | min. 2x DDR4 pozice, min. 2x 16GB DDR4 ECC DIMM | ano/ne
| HDD | min. 12x HOTSWAP SATA pozice, min. 12x 18TB HDD vyžadujeme prokázání kompatibility s nabízeným diskovým polem výrobcem disku | ano/ne
| Operační systém | s web GUI rozhraním a SSH připojením pro správu zařízení s balíčkovacícm systémem výrobce pro aplikace licencované v rámci nákupu HW | ano/ne
| Montážní set | lyžiny pro umístění do RACK 19" | ano/ne
| Funkcionality licencovaných aplikací nákupem HW | agentní zálohování koncových stanic, zálohování virtualizačních platforem HyperV/VMware za podpory deduplikace a komprese umožňující snapshotování a replikaci na druhé nabízené úložiště | ano/ne
| Datová konektivita | min. 2x 1Gbps (RJ45), min. 1x 10Gbps (RJ45), min. 2x 10Gbps (SFP+), min. 2x kabel SFP+ délky min. 3m | ano/ne
| Napájecí zdroje | redundantní, dostatečný pro plné osazení zařízení | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne

## List4 (hidden)
Požaduji
|  | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka
Užší řízení