## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {24c19b2b-5033-4af1-8a54-f55d82863c7d}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20250314 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Osazení odběrných míst měřiči a zajištění přenosu, sběru a exportu dat | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ústí nad Labem | [8 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 44555601 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně- Ústí n. Labem | [12 empty] | DIČ: |  | CZ44555601 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20250314
| Stavba: | [6 empty] | Osazení odběrných míst měřiči a zajištění přenosu, sběru a exportu dat
| Místo: | [6 empty] | Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně- Ústí n. Labem | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {24c19b2b-5033-4af1-8a54-f55d82863c7d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 20250314 |  |  |  | Osazení odběrných míst měřiči a zajištění přenosu, sběru a exportu dat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {24c19b2b-5033-4af1-8a54-f55d82863c7d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 20250314 - Osazení odběrn...
{24c19b2b-5033-4af1-8a54-f55d82863c7d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Osazení odběrných míst měřiči a zajištění přenosu, sběru a exportu dat
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 44555601
|  | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně- Ústí n. Labem |  |  |  | DIČ: | CZ44555601
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Osazení odběrných míst měřiči a zajištění přenosu, sběru a exportu dat
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně- Ústí n. Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| A1 - CPTO | [5 empty] | 0
| A2 - Trafostanice | [5 empty] | 0
| A3 - Datové centrum Kampus | [5 empty] | 0
| A4 - Vilka | [5 empty] | 0
| A5 - VS1 | [5 empty] | 0
| A6 - VS2 | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Osazení odběrných míst měřiči a zajištění přenosu, sběru a exportu dat
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně- Ústí n. Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A1 | CPTO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | A1.1 | Rozpojitelný měřící transformátor proudu 800/5A, TP-0,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151710714
2 | M | A1.2 | Rozpojitelný měřící transformátor proudu 500/5A, TP-0,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180939892
3 | M | A1.3 | Rozpojitelný měřící transformátor proudu 400/5A, TP-0,5 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394541034
4 | M | A1.4 | Rozpojitelný měřící transformátor proudu 200/5A, TP-0,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679216990
5 | M | A1.5 | Elektroměr pro přímé měření do 125A, s výstupem M-BUS | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323285560
| P |  | Poznámka k položce: Multi- tariff (4), Činná, jalová, zdánlivá energie a výkon (znaménko, čtyři kvadranty), LCD displej, lišta DIN, M-BUS | [14 empty] | P | 2
6 | M | A1.6 | Elektroměr pro nepřímé měření- výstup M-BUS | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932258917
| P |  | Poznámka k položce: Multi- tariff (4), Činná, jalová, zdánlivá energie a výkon (znaménko, čtyři kvadranty), LCD displej, lišta DIN, M-BUS | [14 empty] | P | 2
7 | M | A1.7 | Převodník M-BUS/ Ethernet | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837288118
8 | M | A1.8 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369896795
| P |  | Poznámka k položce: Materiál pro upevnění na DIN, vyvazovací materiál, propojovací kabeláž, kabel UTP do 40m, koncovky, lišty, vruty, hmoždinky, apod. | [14 empty] | P | 2
9 | K | A1.9 | Elektroinstalační práce- CPTO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699894436
| D | A2 | Trafostanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | A2.1 | Analyzátor sítě | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37227306
| P |  | Poznámka k položce: Typ měření: Proud, Napětí, Frekvence, Činný a jalový výkon celkem, Zdánlivý výkon celkem, Účiník celkem, Činný a jalový výkon na fázi, ef., Zdánlivý výkon na fázi, ef., Účiník na fázi, ef. Barevný TFT LCD displej, TP- 0,2- 0,5, výstup: Ethernet Modbus TCP/IP, panelový | [14 empty] | P | 2
11 | M | A2.3 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620170744
| P |  | Poznámka k položce: Materiál pro upevnění do panelu, vyvazovací materiál, propojovací kabeláž, kabel UTP do 40m, koncovky, lišty, vruty, hmoždinky, apod. | [14 empty] | P | 2
12 | K | A2.4 | Elektroinstalační práce- Trafostanice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025605057
| D | A3 | Datové centrum Kampus |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | M | A3.1 | Rozpojitelný měřící transformátor proudu 250/5A, TP-0,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042959244
14 | M | A1.6 | Elektroměr pro nepřímé měření- výstup M-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375292625
| P |  | Poznámka k položce: Multi- tariff (4), Činná, jalová, zdánlivá energie a výkon (znaménko, čtyři kvadranty), LCD displej, lišta DIN, M-BUS | [14 empty] | P | 2
15 | M | A3.3 | Převodník M-BUS/ Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882099673
16 | M | A3.4 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135731378
| P |  | Poznámka k položce: Materiál pro upevnění na DIN, vyvazovací materiál, propojovací kabeláž, kabel UTP do 30m, koncovky, lišty, vruty, hmoždinky, apod. | [14 empty] | P | 2
17 | K | A3.5 | Elektroinstalační práce- Datové centrum | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964397181
| D | A4 | Vilka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | A4.1 | Průtokoměr DN20, Q- 2,5m3/h, s výstupem M-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10819543
19 | M | A4.3 | Převodník M-BUS/ Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723370201
20 | M | A4.2 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579842841
| P |  | Poznámka k položce: Materiál pro upevnění na DIN, vyvazovací materiál, propojovací kabeláž, kabel UTP do 10m, koncovky, lišty, vruty, hmoždinky, apod. | [14 empty] | P | 2
21 | K | A4.4 | Elektroinstalační práce- Vilka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559851326
22 | K | A4.5 | Práce na potrubí- Vilka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687300052
| D | A5 | VS1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | A5.1 | M-BUS modul pro měřiče tepla | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577431433
24 | M | A5.2 | Ultrazvukový měřič tepla DN15, PN16, Tř. př. 2, Q- 1,2 m3/h, celokovová konstrukce, indikace přítomnosti vzduchu, paralelní komunikace, vč. přísl. + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811392207
25 | M | A5.3 | Ultrazvukový měřič tepla DN20, PN16, Tř. př. 2, Q- 2,5 m3/h, celokovová konstrukce, indikace přítomnosti vzduchu, paralelní komunikace, vč. přísl. + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653463917
26 | M | A5.4 | Ultrazvukový měřič tepla DN25, PN16, Tř. př. 2, Q- 3,5 m3/h, celokovová konstrukce, indikace přítomnosti vzduchu, paralelní komunikace, vč. přísl. + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954762008
27 | M | A5.5 | Ultrazvukový měřič tepla DN50, PN16, Tř. př. 2, Q- 15 m3/h, celokovová konstrukce, indikace přítomnosti vzduchu, paralelní komunikace, vč. přísl. + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1789750758
28 | M | A5.6 | Baterie 6 let vhodná i pro frekventovanou komunikaci a měření teplot | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287053836
29 | M | A5.7 | Pár. teplotní čidla Pt 500, délka 27,5 mm, DS M10x1, kabel 1,5 m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112765573
30 | M | A5.8 | Pár. teplotní čidla Pt 500, délka 100 mm x ø 6, kabel 2 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937401389
31 | M | A5.9 | Adaptér do T-kusu pro snímač teploty DS, M10x1 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054763461
32 | M | A5.10 | Jímka čidla | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479261273
33 | M | A5.11 | Varný nátrubek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003627971
34 | M | A5.12 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891840928
35 | M | A5.13 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127653555
36 | M | A5.14 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67328027
37 | M | A5.15 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239318638
38 | M | A5.16 | Rozvodnice MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259959011
| P |  | Poznámka k položce: Rozvodnice pro osazení převodníku- s hl. vypín, jističi, zdrojem, svorky, pomocný materiál. autorizace | [14 empty] | P | 2
39 | M | A5.17 | Převodník M-BUS/ Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877944918
40 | M | A5.18 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941537949
| P |  | Poznámka k položce: Materiál pro upevnění na DIN, vyvazovací materiál, propojovací kabeláž, kabel UTP do 40m, koncovky, lišty, vruty, hmoždinky, apod. | [14 empty] | P | 2
41 | K | A5.19 | Elektroinstalační práce- VS1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471633071
42 | K | A5.20 | Práce na potrubí- VS1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330628694
| D | A6 | VS2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | M | A6.1 | M-BUS modul pro měřiče tepla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133799306
44 | M | A6.2 | Ultrazvukový měřič tepla DN40, PN16, Tř. př. 2, Q- 10 m3/h, celokovová konstrukce, indikace přítomnosti vzduchu, paralelní komunikace, vč. přísl. + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804349551
45 | M | A6.3 | Ultrazvukový měřič tepla DN65, PN25, Tř. př. 2, Q- 25 m3/h, celokovová konstrukce, indikace přítomnosti vzduchu, paralelní komunikace, vč. přísl. + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191184252
46 | M | A5.6 | Baterie 6 let vhodná i pro frekventovanou komunikaci a měření teplot | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437109932
47 | M | A5.8 | Pár. teplotní čidla Pt 500, délka 100 mm x ø 6, kabel 2 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -203795648
48 | M | A5.9 | Adaptér do T-kusu pro snímač teploty DS, M10x1 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159110607
49 | M | A5.10 | Jímka čidla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318077021
50 | M | A5.11 | Varný nátrubek | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734509177
51 | M | A6.4 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359805417
52 | M | A5.15 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165920448
53 | M | A6.5 | Dvoucestný pochromovaný kulový kohout DN65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107181352
54 | M | A6.6 | Ultrazvukový Smart vodoměr DN50 s výstupem M-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014689516
| P |  | Poznámka k položce: Qstart- max. 0,04 m3/h, Q1- max. 0,08 m3/h, Q4- 40 m3/h. Přenos- Zpětný tok, únik, vzduchové bubliny, prasklina, zmrznutí, vysoká teplota, suchý vodoměr, příliš vysoká teplota, žádná spotřeba, čistý nebo dopředný objem, zpětný objem, teplota vody, datum / čas, cílová měsíční hodnoty, cílové datum, události / alarmy, zbývající životnost baterie | [14 empty] | P | 2
55 | M | A6.12 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879832395
| P |  | Poznámka k položce: Vyvazovací materiál, propojovací kabeláž, kabel UTP do 40m, koncovky, lišty, vruty, hmoždinky, apod. | [14 empty] | P | 2
56 | K | A6.13 | Elektroinstalační práce- VS2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798495027
57 | K | A6.14 | Práce na potrubí- VS2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13879252
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 1.1 | Softwarové práce- Aplikační a vizualizační SW, koncentrace a export dat | DB | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1025524860
| P |  | Poznámka k položce: Předpoklad implementace 300 DB. | [14 empty] | P | 1
59 | K | 1.2 | Implementace stávajících měřidel do nového koncentrátoru dat | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1177963585
60 | K | 1.3 | Implementace fakturačních měřidel do stávajícícho koncentrátoru dat | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 619132988
| P |  | Poznámka k položce: Předběžný rozsah- 9 fakturačních elektroměrů. Zpracování a začlenění do vizualizace pomocí standartu API, dle poskytnutých dat dodavatele. | [14 empty] | P | 1
61 | K | 1.4 | Implementace fakturačních měřidel do stávajícícho koncentrátoru dat | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -26141902
| P |  | Poznámka k položce: Předběžný rozsah- 10 fakturačních vodoměrů. Zpracování a začlenění do vizualizace pomocí standartu API, dle poskytnutých dat dodavatele. | [14 empty] | P | 1
62 | K | 1.5 | Implementace fakturačních měřidel do stávajícícho koncentrátoru dat | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1464880963
| P |  | Poznámka k položce: Předběžný rozsah- 7 fakturačních kalorimetrů. Zpracování a začlenění do vizualizace pomocí standartu API, dle poskytnutých dat dodavatele. | [14 empty] | P | 1
63 | K | 1.6 | Zjištění stávajícího stavu, koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 299669884
64 | K | 1.7 | Nafta (arktická) do MG po dobu odstávky datového centra | l | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -987987294
65 | K | 1.8 | Zkoušky zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 179614483
66 | K | 1.9 | Certifikace rozváděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -901771595
67 | K | 1.10 | Projektová dokumentace skutečného provedení v rozsahu změn, vč. zpracování blokového schéma komunikačního rozhraní | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1867666378
68 | K | 1.11 | Elektrické revize v rozsahu změn a doplnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2117502571
69 | K | 1.12 | Zaškolení uživatele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1674743286
70 | K | 1.13 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1684881549