Příloha 1d SOD

* Projekční práce interiéru jsou součástí Díla.
* Přípravné práce pro instalaci interiéru jsou součástí realizace stavby (vývody, koordinace, vyztužení stěn a příček apod.)
* Projekt/-y vybavení interiéru bude/-ou obsahovat dokumentaci vybavení interiéru vč. technické dokumentace vybavení interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu, vše zpracováno v podrobnosti podkladu pro zadávací řízení na výběr dodavatele vybavení interiéru.
* Projekt interiéru bude rozdělen na několik částí např. orientační systém, server a IT vybavení, AV technika, zabudovaný nábytek, volný nábytek atd.
* Části projektu budou Objednateli předány v listinné podobě ve 2 pare a rovněž elektronicky (formát editovatelný a needitovatelný) na datovém nosiči (USB ﬂash disku) nebo pomocí CDE prostředí (cloudu).
* Návrh interiéru bude zahrnovat:
  + zpracování návrhové studie interiéru ve variantách (dle požadavku Objednatele) včetně všech koordinací
  + autorský dozor v průběhu výroby, realizace a dodávky interiérového vybavení
* Návrhem interiéru se rozumí návrh:
  + orientačního systému (vnější i vnitřní):
    - informační cedule
    - jmenovky + čísla místností
    - informační mapa
    - navigační cedule
    - opisové cedule
  + audiovizuální techniky:
    - rolovací plátna
    - dataprojektory
    - LCD monitory
    - vybavení prostor
    - umístění PC a Smartboardů
  + interiérové vybavení:
    - pevný nábytek (vestavěné skříně, knihovny atd)
    - sedací nábytek, stoly, zbytek vybavení
    - technologická zařízení
    - vybavení kuchyňky
  + součástí projektu interiéru bude soupis a specifikace zařízení dle požadavků Objednatele
    - AV technika,
    - elektrospotřebiče a bílá technika,
    - server, wifi, apod.
* Prvky vybavení interiéru včetně AV techniky (mimo PC, tiskárny) jsou uvedeny v Knize místností, jejich počet a umístění se může měnit v závislosti na koncepci stavby.
* Projekt interiéru bude konzultován s Objednatelem i provozovatelem v rámci kontrolních dnů.
* Konečný návrh musí být odsouhlasen Objednatelem.
* Termín zahájení prací na návrhu interiéru musí být totožný se zahájením prací na realizační dokumentaci.