Příloha č.  3 – podrobná specifikace

Název projektu: GET centrum UJEP (technická výzva)

Reg. č. projektu: CZ.10.02.01/00/24_061/0000462

Stanice pro Laboratoře GET UJEP, Alešova 997/47, Ústí nad Labem

| Pol. č. | Název | Počet ks | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stůl kovový se dvěma kontejnery 1800 x 750 x 800 mm | 2 | … | … |  |
| 2. | kovová policová skříň na nářadí s dveřmi 950 x 500 x 1950 mm | 1 | … | … |  |
| 3. | Protipožární skříň na nebezpečné látky | 1 | … | … |  |
| Celkem počet ks |  | 4 | … | … |  |

| - stůl kovový se dvěma kontejnery - 2 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní deska z MDF desky tloušťky min 50 mm s protiskluznou ochrannou vrstvou odolnou proti mechanickému poškození a běžným laboratorním chemikáliím. - zadní kovová spojovací lišta - tloušťka plechů min 0.7 mm - barva kovového korpusu šedá - s 2 zásuvkovými kontejnery (min 4 zásuvky/kontejner), kuličkové výsuvy, nosnost min. 20 kg/zásuvka, uzamykatelné, barva šedá | Š x H x V 1800 x 750 x 800 rozměrová tolerance ± 3% |

| - kovová policová skříň na nářadí s dveřmi – 1ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - konstrukce svařená z ocelových plechů - vnitřní vybavení: min. 6 zásuvek po celé šířce skříně, police - nosnost zásuvky min. 30 kg, - tloušťka plechů min 0.7 mm - skříň uzamykatelná - barva kovového korpusu šedá - barva dveří modrá/šedá/zelená | Š x H x V 950 x 500 x 1950 rozměrová tolerance ± 3% |

| - Protipožární skříň na nebezpečné látky – 1ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - certifikace dle EN 14470-1 - požární odolnost 90 minut - ocelová konstrukce - automatické zavírání dveří při 50 °C v případě požáru - ventilační otvory s klapkou - intumescentní těsnění - min. 3 výškově nastavitelné police - uzamykatelné dveře, počet dveří 2 - spodní záchytná vana | Š x H x V 1200 x 615 x 1950 rozměrová tolerance ± 5% |

Stanice pro Laboratoře FSI – adresa dodání: Pasteurova 1, Ústí nad Labem

| Pol. č. | Název | Počet ks | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stůl kovový se dvěma kontejnery 1500 x 750 x 800 mm | 1 | … | … |  |
| 2. | stůl kovový s jedním kontejnerem 1500 x 750 x 800 mm | 5 | … | … |  |
| 3. | stůl kovový se třemi kontejnery 1800 x 750 x 800 mm | 4 | … | … |  |
| 4. | stůl kovový bez kontejnerů 1800 x 750 x 800 mm | 2 | … | … |  |
| 5. | kovová policová skříň na nářadí s dveřmi 950 x 500 x 1950 mm | 2 | … | … |  |
| 6. | kovová skříňka na nářadí s dveřmi 800 x 600 x 800 mm | 1 | … | … |  |
| 7. | závěsná skříňka se zásuvkami 560 x 600 x 700 mm | 2 | … | … |  |
| 8. | kovová policová skříň s dveřmi 1200 x 400 x 1950 mm | 1 | … | … |  |
| 9. | Samostatná podnož pod stůl stavitelná | 3 | … | … |  |
| 10. | Pracovní stolička | 6 | … | … |  |
| Celkem počet ks |  | 27 | … | … |  |

| - stůl kovový se dvěma kontejnery - 1 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní deska z MDF desky tloušťky min 50 mm s protiskluznou ochrannou vrstvou odolnou proti mechanickému poškození a běžným laboratorním chemikáliím. - zadní kovová spojovací lišta - tloušťka plechů min 0.7 mm - barva kovového korpusu šedá - s 2 zásuvkovými kontejnery (min 3 zásuvky/kontejner), kuličkové výsuvy, nosnost min. 20 kg/zásuvka, uzamykatelné, barva šedá | Š x H x V 1500 x 750 x 800 rozměrová tolerance ± 3% |

| - stůl kovový s jedním kontejnerem - 5 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní deska z MDF desky tloušťky min 50 mm s protiskluznou ochrannou vrstvou odolnou proti mechanickému poškození a běžným laboratorním chemikáliím. - zadní kovová spojovací lišta - tloušťka plechů min 0.7 mm - barva kovového korpusu šedá - s 1 zásuvkovým kontejnerem (min 3 zásuvky/kontejner), kuličkové výsuvy, nosnost min. 20 kg/zásuvka, uzamykatelné, barva šedá | Š x H x V 1500 x 750 x 800 rozměrová tolerance ± 3% |

| - stůl kovový s třemi kontejnery - 4 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení - pracovní deska z MDF desky tloušťky min 50 mm s protiskluznou ochrannou vrstvou odolnou proti mechanickému poškození a běžným laboratorním chemikáliím. - zadní kovová spojovací lišta - tloušťka plechů min 0.7 mm - barva kovového korpusu šedá - s 2 zásuvkovými kontejnery (min 3 zásuvky/kontejner), kuličkové výsuvy, nosnost min. 20 kg/zásuvka, uzamykatelné, barva šedá -s 1 x skříňkou, uzamykatelná, barva šedá | Š x H x V 1800 x 750 x 800 rozměrová tolerance ± 3% |

| - stůl kovový bez kontejnerů – 2 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní deska z MDF desky tloušťky min 50 mm s protiskluznou ochrannou vrstvou odolnou proti mechanickému poškození a běžným laboratorním chemikáliím. - zadní kovová spojovací lišta - barva kovového korpusu šedá - s přídavnou kovovou policí nad stolem (min hloubka 300 mm), barva šedá | Š x H x V 1800 x 750 x 800 rozměrová tolerance ± 3% |

| - kovová policová skříň na nářadí s dveřmi – 2 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - konstrukce svařená z ocelových plechů - vnitřní vybavení: min. 6 zásuvek po celé šířce skříně, police - nosnost zásuvky min. 30 kg, - tloušťka plechů min 0.7 mm - skříň uzamykatelná - barva kovového korpusu šedá - barva dveří modrá/šedá/zelená | Š x H x V 950 x 500 x 1950 rozměrová tolerance ± 3% |

| - kovová skříňka na nářadí s dveřmi – 1 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - konstrukce svařená z ocelových plechů - vnitřní vybavení: min 3 police - skříň s dveřmi uzamykatelná - tloušťka plechů min 0.7 mm - barva kovového korpusu šedá - barva dveří šedá | Š x H x V 800 x 600 x 800 rozměrová tolerance ± 3% |

| - závěsná skříňka se zásuvkami – 2 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - konstrukce svařená z ocelových plechů - min 4 zásuvky - nosnost zásuvky min. 30 kg, - barva celé skříňky (korpus + čela zásuvek) šedá | Š x H x V 560 x 600 x 700 rozměrová tolerance ± 3% |

| - kovová policová skříň s dveřmi – 1 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - konstrukce svařená z ocelových plechů - min 4 police - nosnost police min. 50 kg - skříň s dveřmi uzamykatelná - dveře prosklené/plexisklo - barva korpusu skříně šedá - barva rámu dveří modrá/šedá/zelená | Š x H x V 1200 x 400 x 1950 rozměrová tolerance ± 3% |

| - Samostatná podnož pod stůl stavitelná – 3 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - výška stavitelná v rozmezí minimálně od 800 až po 950 mm - barva šedá | Výška: v rozmezí minimálně od 800 až po 950 mm Vzdálenost nohou min. 650 mm, max. 700 mm rozměrová tolerance ± 3% |

| - Pracovní stolička – 6 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| - nosnost alespoň 120 kg - kolečka nezanechávající stopy na podlaze - nastavitelná výška plynovým pístem - nastavení výšky alespoň 60 cm | Šířka sedáku min. 30 cm, hloubka sedáku alespoň 20 cm |