Příloha č. 3 – technická specifikace

- Princip: Mletí vzorku v uzavřené nádobce, která je po celou dobu procesu přímo ponořena v kapalném dusíku a v níž dochází k drcení materiálu.

- Chlazení: Konstrukce musí umožňovat úplné ponoření mlecí nádobky do lázně s kapalným dusíkem po celou dobu mlecího procesu.

- Materiál pro mletí: mlýn umožňuje mletí rostlinných tkání, polymerů, nehomogenních vzorků potravin a textilií nebo heterogenní součásti elektronických zařízení

- Velikost vzorku: Přístroj musí být optimalizován pro mletí malých množství materiálu v rozsahu 0,1 až 5 g.

- Údržba: Požaduje se bezúdržbová konstrukce s izolovanou vanou pro kapalný dusík.

- Integrita vzorku: Mlecí nádobky musí být hermeticky uzavřené, aby nedocházelo k odpařování vzorku nebo kontaminaci.

- Materiál mlecích nádob: Nerez ocel

- Kontaminační ochrana: Požaduje se možnost dodání sady, kde je mlecí tělísko potaženo pro zamezení styku vzorku s kovem.

- Požadavek na dobu mletí: Celková doba mletí do 20 minut dle typu materiálu.